Приложение № 3

Стоимостные критерии оценки ________________________

(наименование организации)

| № п/п | Наименование товара | Характеристики | Цена, без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
|  | «Выполнение работ по ремонту помещения гаража здания насосной станции ППК «Дземги»: Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.). Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая. Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм. Раствор готовый кладочный, цементный, М200. Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01. Раствор готовый кладочный, цементный, М200. Армирование подстилающих слоев и набетонок. Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм размер ячейки 100х100 мм. Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм. Смеси сухие наливные быстротвердеющие финишные на цементной основе для выравнивания оснований пола, расход 1,5 на 1 м2 при слое 1 мм. Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая. Устройство стяжек: на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к норме 11-01-011-09. Смеси сухие наливные быстротвердеющие финишные на цементной основе для выравнивания оснований пола, расход 1,5 на 1 м2 при слое 1 мм. Шлифовка бетонных или металлоцементных покрытий. Устройство полимерных наливных полов из полиуретана: с толщиной покрытия 2 мм. Грунтовка (праймер) двухкомпонентная полиуретановая для выравнивания и ремонта железобетонных, бетонных и цементных оснований, создания полиуретановых полов, расход 0,3-0,5 кг/м2. Посыпка мастичного или лакокрасочного лицевого слоя кварцевым песком. Песок кварцевый, фракция 1,0-2,5 мм, цвет серый. Эмаль полиуретановая однокомпонентная для бетона. |  |  |

| № п/п | Качественный критерий | Предложение претендента |
| --- | --- | --- |
| 1 | Сроки выполнения работ |  |
| 2 | Условия оплаты – постоплата |  |
| 3 | Стоимость, предоставление сметной документации |  |
| 4 | Гарантийный срок |  |
| 5 | Наличие опыта в проведении аналогичных работах |  |
| 6 | Выполнение работ в соответствии с ведомостью объемов работ. |  |

__________________________________//__________________________________

Подпись уполномоченного лица                        расшифровка подписи и дата

(место печати)

*Поставка партиями по заявке.

**Доставка осуществляется до склада _____________________в расположенного по адресу: