Приложение № 3

**Стоимостные критерии оценки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование организации)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование товара** | **Ориентировочное количество к закупке** | **ЕИ** | **Цена за 1 шт. с учетом доставки, без НДС** |
| 1 | Вилка кабельная переносная 32А 380В | 30 | шт |  |
| 2 | Выключатель одноклавишный | 30 | шт |  |
| 3 | Изолента ПВХ | 150 | шт |  |
| 4 | Кабель КГтп 1\*25 | 200 | м |  |
| 5 | Переключатель крестовый ПК 12-21-822 | 7 | шт |  |
| 6 | Приставка ПКЛ 22 | 5 | шт |  |
| 7 | Пускатель ПМЛ 1500 380В-400В | 10 | шт |  |
| 8 | Пускатель ПМЛ 2100 380В-400В | 10 | шт |  |
| 9 | Светильник LED ДПП 66-168-131 навигатор | 50 | шт |  |
| 10 | Светильник светодиодный LED ДСП - 36Вт | 3 | шт |  |
| 11 | Светильник светодиодный ДВО-36w | 100 | шт |  |
| 12 | Светильник светодиодный ТИТАН 33Вт | 15 | шт |  |
| 13 | Фонарь светодиодный 5Вт налобный св.поток 250Лм , батарея Li-Ion 9930770 | 20 | шт |  |
| 14 | Электромагнит ЭМД-1122П УХЛ4 | 30 | шт |  |
| 15 | Контактор КМИ11860 18А в оболочке Ue220В/АС3 IP54 ИЭК | 10 | шт |  |
| 16 | МИС-3100 ЕУ3, 380В, тянущее исполнение, ПВ 100%, IP20, с жесткими выводами, электромагнит (ЭТ) | 20 | шт |  |
| 17 | Клемма 5x0.08-2.5мм WAGO | 1 000 | шт |  |
| 18 | Клемма 3x0.08-2.5мм WAGO | 1 000 | шт |  |
| 19 | Кабель ВВГ МГ 4\*6 | 200 | м |  |
| 20 | Кабель ВВГ МГ 4\*10 | 200 | м |  |
| 21 | Кабель ВВГ МГ 4\*16 | 300 | м |  |
| 22 | Кабель ВВГ МГ 4\*25 | 200 | м |  |
| 23 | Датчик движения PIR IP55 настенный/потолочный 360° блистер | 25 | шт |  |
| 24 | Светильник светодиодный Айсберг | 15 | шт |  |
| 25 | Приставка ПВИ-22 задержка на выключение 10-180 1з+1р (KPV20-11-2) | 10 | шт |  |
| 26 | Катушка к контактору КТ-6023 380В | 25 | шт |  |
| 27 | Лампа светодиодная 20вт 230в Е27 | 20 | шт |  |
| 28 | Светильник светодиодный ДБП-13w 4000K 1150Лм круглый пластиковый IP65 | 15 | шт |  |
| 29 | ВБИ-М18-56Р-2113-С.51. Индуктивный датчик положения | 30 | шт |  |
| 30 | Пускатель ПМЛ3220 | 10 | шт |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_//\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпись уполномоченного лица расшифровка подписи и дата

(место печати)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Качественный критерий** | **Предложение претендента** |
| 1 | Условия оплаты - постоплата | Да /нет – иные условия (необходимо прописать) |
| 2 | Срок поставки | Необходимо прописать |
| 3 | Срок действия ценового предложения | Необходимо прописать |
| 4 | Срок гарантии, в месяцах | Необходимо прописать |

\* Закупка будет осуществляться партиями, исходя из потребности производства.

\* Доставка осуществляется до склада ООО «Техкомплекс», расположенного по адресу: Самарская обл., Волжский район, пос. Смышляевка,   
ул. Механиков, 24