## Лист1
Приложение № 3
Стоимостные критерии оценки _____________________________________________(наименование организации)
№ п/п | Наименование товара/ требуемые характеристики | Ориентировочное количество на год, в шт. | Периоди чность проведения закупки | Цена за 1 единицу с учетом доставки, без НДС | Стоимость, руб. без НДС
1 | Аккумулятор HR1221W | 20 | квартал |  | 0 | пожарная сигнализация
2 | Аккумулятор Li-On 18650 | 40 | квартал
3 | Блок питания 12В 2А | 2 | квартал |  | 0 | весы
4 | Вилка кабельная 16А | 20 | квартал |  | 0 | оборудоване
5 | Вставка плавкая ППН-33 160/125А | 20 | квартал |  | 0 | щитовая
6 | AS12-7.0 Аккумулятор свинцовый 12В-7Ач 151х65х100 | 16 | квартал |  | 0 | пожарная сигнализация
7 | Выключатель автоматический защиты двигателя YON DMP32RT с уставкой 1-1.6A 3P 100kA DMP32RT-1P60 DKC | 10 | квартал |  | 0 | ремонт и мотаж оборудования
8 | Выключатель автоматический защиты двигателя YON DMP32RT с уставкой 1.6-2.5A 3P 100kA DMP32RT-2P50 DKC | 10 | квартал |  | 0 | ремонт и мотаж оборудования
9 | Автоматический выключатель защиты двигателя ARMAT A6 GV2P 2,5-4А IEK AR-MPCB-A6B40 IEK | 10 | квартал |  | 0 | ремонт и мотаж оборудования
10 | Выключатель автоматический защиты двигателя YON DMP32RT с уставкой 4-6.3A 3P 100kA DMP32RT-6P30 DKC | 10 | квартал |  | 0 | ремонт и мотаж оборудования
11 | Выключатель автоматический защиты двигателя YON DMP32RT с уставкой 10-16A 3P 50kA DMP32RT-0016 DKC | 10 | квартал |  | 0 | ремонт и мотаж оборудования
12 | Выключатель автоматический защиты двигателя YON DMP32RT с уставкой 16-20A 3P 50kA DMP32RT-0020 DKC | 10 | квартал |  | 0 | ремонт и мотаж оборудования
13 | Выключатель автоматический однополюсный 16А C ВА47-29 4.5кА | 10 | квартал |  | 0 | ремонт и мотаж оборудования
14 | Выключатель автоматический однополюсный 25А C ВА47-29 4.5кА | 10 | квартал |  | 0 | ремонт и мотаж оборудования
15 | Выключатель автоматический однополюсный 6А C ВА47-29 4.5кА | 10 | квартал |  | 0 | ремонт и мотаж оборудования
16 | Выключатель автоматический однополюсный 32А C ВА47-29 4.5кА | 10 | квартал |  | 0 | ремонт и мотаж оборудования
17 | Выключатель автоматический трехполюсный 25А C ВА47-29 4.5кА | 10 | квартал |  | 0 | ремонт и мотаж оборудования
18 | Выключатель автоматический трехполюсный 16А C ВА47-29 4.5кА | 10 | квартал |  | 0 | ремонт и мотаж оборудования
19 | Выключатель автоматический трехполюсный 32А C ВА47-29 4.5кА | 10 | квартал |  | 0 | ремонт и мотаж оборудования
20 | Выключатель автоматический трехполюсный 40А C ВА47-29 4.5кА | 10 | квартал |  | 0 | оборудование
21 | Выключатель двухклавишный нар. | 20 | квартал |  | 0 | абз
22 | Выключатель конечн. ВП 15К-21А-291-54 У2.8 | 10 | квартал |  | 0 | станки
23 | Выключатель конечн. ВП 15К-21Б-221-54 У2.3 | 20 | квартал |  | 0 | станки
24 | Выключатель трехклавишный нар. | 5 | квартал |  | 0 | абз
25 | Выпрямитель ВМЗ-1 | 5 | квартал |  | 0 | кранбалка
26 | Диод выпрямительный 1А 1000В | 100 | квартал |  | 0 | оборудование
27 | Диод выпрямительный 5А 1000V | 100 | квартал |  | 0 | оборудование
28 | Диодный мост 2 блока к ВДМ-6303, ВС-600С | 6 | квартал |  | 0 | сварочные посты
29 | Драйвер LED светодиодный | 60 | квартал |  | 0 | освещение цехов
30 | Кабель OLFLEX CLASSIC 110 16х1.5 G | 500 | квартал |  | 0 | управление на ППС
31 | Кабель REXANT /18-1007/RJ-45вилка-RJ-45вилка, 5м | 100 м.п. | квартал |  |  | абз
32 | Кабель ВВГ 4х6 | 100 | квартал |  | 0 | кранбалки
33 | Кабель витая пара FTP 4 | 500 | квартал |  | 0 | внутренняя сеть
34 | Кабель гибкий КГ 1х25 /сварочный/ | 500 | квартал |  | 0 | сварочные посты
35 | Кабель гибкий КГ 1х50 | 20 | квартал |  | 0 | сварочные посты
36 | Кабель гибкий КГ 1х70 | 300 | квартал |  | 0 | сварочные посты
37 | Кабель гибкий КГ 1х95 | 50 | квартал |  | 0 | наплпвка
38 | Кабель КГхл 3х2,5 | 200 | квартал |  | 0 | переносной электроинструмент
39 | Кабель КГ-ХЛ 4х4 | 300 | квартал |  | 0 | кранбалки
40 | Кабель КПВЛС 12х1,0 | 50 | квартал |  | 0 | управление кранбалок
41 | Кабель КПВЛС 18*1 | 148 | квартал |  | 0 | дробеструйка
42 | Кабель силовой КГ-ХЛ 2х2,5 | 50 | квартал |  | 0 | переносной электроинструмент
43 | Кабель силовой КГ-ХЛ 3х16+1х6-0,660 | 200 | квартал |  | 0 | подключение оборудования
44 | Кабель силовой КГ-ХЛ 4х6 | 100 | квартал |  | 0 | уличная кранбалка
45 | Кабель управления Olflex Classic 110 5G2.5 | 500 | квартал |  | 0 | управление на ППС
46 | Кабель-канал 100х50мм | 68 | квартал |  | 0 | абз
47 | Кабель-канал 25х16 | 20 | квартал |  | 0 | подключение оборудования
48 | Катод (LT101-141); КЕДР | 5 | квартал |  | 0 | плазморез
49 | Клемма заземления 500а | 9 | квартал |  | 0 | сварочные посты
50 | Клещи токовые MS2000G | 1 | квартал |  | 0 | электроизмерительный прибор
51 | Кнопка SB-7 (зеленая, красная) | 80 | квартал |  | 0 | ремонт и мотаж оборудования
52 | Кнопка аварийная | 10 | квартал |  | 0 | ремонт и мотаж оборудования
53 | Кнопка с подсветкой | 20 | квартал |  | 0 | ремонт и мотаж оборудования
54 | Контактор 3п 65А 1НО+1Н3 220В | 10 | квартал |  | 0 | ремонт и мотаж оборудования
55 | Контактор КМН-11210 12А | 20 | квартал |  | 0 | ремонт и мотаж оборудования
56 | Коробка расп. 80х80х40 | 90 | квартал |  | 0 | абз
57 | Коробка распаячная | 5 | квартал |  | 0 | ремонт и мотаж оборудования
58 | Коробка распаячная огнестойкая ПС 1 50х110х85мм | 10 | квартал |  | 0 | ремонт и мотаж оборудования
59 | Корпус КП102 для кнопок 2места | 8 | квартал |  | 0 | ремонт и мотаж оборудования
60 | Лампа люминесцентная ЛЛ 18 Вт | 25 | квартал |  | 0 | ремонт и мотаж оборудования
61 | Лампа накаливания 95 Вт | 5 | квартал |  | 0 | ремонт и мотаж оборудования
62 | Лампа ПЖ 75-600 | 50 | квартал |  | 0 | тепловоз
63 | Лампа ртутная ДРЛ 250Вт/400Вт | 10 | квартал |  | 0 | освещение цехов
64 | Лампа светодиодная 10Вт 230В | 10 | квартал |  | 0 | абз/ Медпункт
65 | Лампа светодиодная LED 24Вт | 10 | квартал |  | 0 | освещение станков
66 | Маяк-оповещатель | 2 | квартал |  | 0 | ППС
67 | Металлорукав d-10 | 100 | квартал |  | 0 | ремонт и мотаж оборудования
68 | Металлорукав d-25 | 200 | квартал |  | 0 | ремонт и мотаж оборудования
69 | Металлорукав d-32 | 200 | квартал |  | 0 | ремонт и мотаж оборудования
70 | Металлорукав РЗ-ЦПнг-LS 15 с протяжкой | 300 | квартал |  | 0 | ремонт и мотаж оборудования
71 | Металлорукав РЗ-ЦПнг-LS 20 с протяжкой | 300 | квартал |  | 0 | ремонт и мотаж оборудования
72 | Модуль индикации и защиты | 50 | квартал |  | 0 | станок
73 | Муфта кабельная концевая 10КНТпН-3х (70-120) | 2 | квартал |  | 0 | ремонт и мотаж оборудования
74 | Набор трубок термоусадочных тонкостен. | 30 | квартал |  | 0 | ремонт и мотаж оборудования
75 | Наконечник НШВИ 2,5-10 | 1000 | квартал |  | 0 | ремонт и мотаж оборудования
76 | Наконечник ТМЛ 95-12-15 | 50 | квартал |  | 0 | наплавка
77 | Патрон Е-27 | 30 | квартал |  | 0 | ремонт и мотаж оборудования
78 | Переходник для розеток | 3 | квартал |  | 0 | ремонт и мотаж оборудования
79 | Подрозетник | 4 | квартал |  | 0 | ремонт и мотаж оборудования
80 | Предохранитель 63А | 6 | квартал |  | 0 | ремонт и мотаж оборудования
81 | Преобразователь П111-5,0-К12 | 1 | квартал |  | 0 | дефектоскоп
82 | Преобразователь П112-2,5-0 | 1 | квартал |  | 0 | дефектоскоп
83 | Преобразователь частоты 1,5кВт 480В | 2 | квартал |  | 0 | кранбалки
84 | Приставка конт ПКИ-40 04 22 11 ИЭК | 20 | квартал |  | 0 | ремонт и мотаж оборудования
85 | Приставка ПКИ-04 ИЭК | 10 | квартал |  | 0 | ремонт и мотаж оборудования
86 | Приставка ПКИ-22 ИЭК | 25 | квартал |  | 0 | ремонт и мотаж оборудования
87 | Провод выс. напряж ПВВ 1 | 5 | квартал |  | 0 | котельная
88 | Провод МГТФ 0,07 | 100 | квартал |  | 0 | ремонт и мотаж оборудования
89 | Провод ПВС 3х1,5 | 100 | квартал |  | 0 | переносной электроинструмент
90 | Провод ПУГВ 1х16 | 150 | квартал |  | 0 | заземление
91 | Прожектор светодиодный | 20 | квартал |  | 0 | уличное освещение
92 | Прожектор светодиодный 01-100-4000К | 20 | квартал |  | 0 | уличное освещение
93 | Прожектор светодиодный ДО-100w 6500К 8500/9500Лм | 11 | квартал |  | 0 | уличное освещение
94 | Прожектор светодиодный СДО 06-100 6500К | 10 | квартал |  | 0 | уличное освещение
95 | Пульт кнопочный ПКТ-63 | 22 | квартал |  | 0 | кранбалки
96 | Пускатель магнитный КМЭ 9А катушка управления 380В | 20 | квартал |  | 0 | ремонт и мотаж оборудования
97 | Реле времени | 16 | квартал |  | 0 | ремонт и мотаж оборудования
98 | Реле давления | 3 | квартал |  | 0 | ремонт и мотаж оборудования
99 | Реле контроля напряжения | 2 | квартал |  | 0 | ремонт и мотаж оборудования
100 | Реле контроля уровня жидкости | 4 | квартал |  | 0 | ремонт и мотаж оборудования
101 | Реле уровня PZ-830 | 2 | квартал |  | 0 | ремонт и мотаж оборудования
102 | Розетка компьютерная RJ45 | 32 | квартал |  | 0 | абз
103 | Розетка 16А | 12 | квартал |  | 0 | ремонт и мотаж оборудования
104 | Розетка 32А | 6 | квартал |  | 0 | ремонт и мотаж оборудования
105 | Розетка с заземлением винтовые клеммы 2 модуля | 2 | квартал |  | 0 | ремонт и мотаж оборудования
106 | Розетка трехместная с заземлением | 32 | квартал |  | 0 | ремонт и мотаж оборудования
107 | Рубильник ВР32-39 В31250-630А | 2 | квартал |  | 0 | ремонт и мотаж оборудования
108 | Сальник PG21 | 100 | квартал |  | 0 | ремонт и мотаж оборудования
109 | Сальник PG29 | 70 | квартал |  | 0 | ремонт и мотаж оборудования
110 | Сальник PG7 | 100 | квартал |  | 0 | ремонт и мотаж оборудования
111 | Светильник НКП 03-60 | 4 | квартал |  | 0 | освещение станков
112 | Светильник подвесной для высоких пролетов 200Вт 20000ЛМ 5000К | 12 | квартал |  | 0 | освещение на складе
113 | Светильник светодиодный 36Вт | 50 | квартал |  | 0 | абз
114 | Светильник светодиодный ДБП-12Вт | 10 | квартал |  | 0 | абз
115 | Светильник светодиодный ДБП-18w 6500К 1260Лм | 50 | квартал |  | 0 | абз
116 | Светильник светодиодный ДВО-34Вт 4000К 3400Лм | 10 | квартал |  | 0 | абз
117 | Светильник светодиодный ДВО-36w | 20 | квартал |  | 0 | абз
118 | Светильник светодиодный ДСП-200Вт 5000К 26000Лм | 30 | квартал |  | 0 | освещение цехов и склада
119 | Светильник светодиодный ДСП-57w 4000К 6000Лм | 100 | квартал |  | 0 | освещение цехов участковые
120 | Светильник светодиодный переносной ДРО 2060 60LED шнур 5м | 2 | квартал |  | 0 | инструмент электрика
121 | Светильник светодиодный пылевлагозащитный | 20 | квартал |  | 0 | ППС
122 | Сетевой фильтр | 10.3333 | квартал |  | 0 | абз
123 | Скоба для кабеля мет. D10-11мм | 500 | квартал |  | 0 | инструмент электрика
124 | Соединитель кабеля СКР-31 вставка/гнездо | 8 | квартал |  | 0 | внутренняя сеть
125 | Стартер S10 4-65W (220B) | 50 | квартал |  | 0 | освещение
126 | Счетчик электроэнергии | 2 | квартал |  | 0 | щитовая
127 | Таймер | 9 | квартал |  | 0 | абз
128 | Трансформатор тока ТТИ-60 1000/5А | 2 | квартал |  | 0 | щитовая
129 | Трехфазное реле напряжения и контроля фаз | 2 | квартал |  | 0 | щитовая
130 | Трубка термоусадочная | 1000 | квартал |  | 0 | инструмент электрика
131 | Тумблер "1" ТП1-2 | 12 | квартал |  | 0 | ремонт и мотаж оборудования
132 | Тумблер П2Т-1 | 10 | квартал |  | 0 | ремонт и мотаж оборудования
133 | Тэн KIT540132 | 3 | квартал |  | 0 | химчистка
134 | Тэн 80А/220В U-образный 2,0кВт | 23.5 | квартал |  | 0 | мойка букс, подшипников
135 | Удлинитель 5м | 5 | квартал |  | 0 | инструмент
136 | Удлинитель 50м | 2 | квартал |  | 0 | инструмент
137 | Удлинитель USB | 1 | квартал |  | 0 | инструмент
138 | Удлинитель на катушкке 4 гнезда 1300Вт 50м | 1 | квартал |  | 0 | инструмент
139 | Фонарь ручной аккум | 10.5 | квартал |  | 0 | инструмент
140 | Фонарь светодиодный налобный аккум | 80 | квартал |  | 0 | инструмент
141 | Хомут 3,6х200 мм | 2500 | квартал |  | 0 | инструмент
142 | Хомут 300х3,6 мм | 1000 | квартал |  | 0 | инструмент
143 | Хомут 4,8х250 мм | 800 | квартал |  | 0 | инструмент
144 | Хомут кабельный 3,6х250 | 10 | квартал |  | 0 | инструмент
145 | Хомут кабельный 4,8х300 | 10 | квартал |  | 0 | инструмент
146 | Частотный преобразователь ESQ-760-4T0150G/0185P 15/18.5кВт 380В | 5 | квартал |  | 0 | ремонт и мотаж оборудования
147 | Шкаф CRN с платой 600х400х200 | 5 | квартал |  | 0 | ремонт и мотаж оборудования
148 | Щит с монтажной панелью ЩМП 600х400х250 | 5 | квартал |  | 0 | ремонт и мотаж оборудования
149 | Эл. вилка каб. 32А | 20 | квартал |  | 0 | ремонт и мотаж оборудования
150 | Эл. гидротолкатель ТЭ-30 | 5 | квартал |  | 0 | кран
151 | Эл. двиг. АИР 90 LB8 | 1 | квартал |  | 0 | ремонт и мотаж оборудования
152 | Эл.двиг. АИР 100 L6 | 2 | квартал |  | 0 | ремонт и мотаж оборудования
153 | Электродвигатель АИР 112 М2 комб. 7,5/3000 | 2 | квартал |  | 0 | ремонт и мотаж оборудования
154 | Электродвигатель АИР 112 МВ8 лапы 3/750 | 1 | квартал |  | 0 | ремонт и мотаж оборудования
155 | Насос НШ 10 (лев/прав) | 40 | квартал |  | 0
156 | Электролампа 12х60 Вт | 19.5 | квартал |  | 0 | ремонт и мотаж оборудования
157 | Электролампа 40 Вт | 8 | квартал |  | 0 | ремонт и мотаж оборудования
158 | Электромагнит МИС 1100 380В 50Гц | 5 | квартал |  | 0 | ремонт и мотаж оборудования
159 | Электромагнит МИС 4100 | 5 | квартал |  | 0 | ремонт и мотаж оборудования
160 | Электромагнит ЭМ33 41111 380В | 10 | квартал |  | 0 | ремонт и мотаж оборудования
161 | Ящик сил. ЯБПВУ-250А | 2 | квартал |  | 0 | ремонт и мотаж оборудования
162 | Ящик силовой ЯБПВУ 100А | 2 | квартал |  | 0 | ремонт и мотаж оборудования
163 | Изолента ПВХ (разные цвета) ГОСТ | 250 | квартал |  | 0 | участки
164 | Изолента Х/Б ГОСТ | 500 | квартал |  | 0 | участки
165 | Устройство плавного пуска SFB 3Ф 380В 15кВт 30A Uупр 110-220В SFB-33-15-A-00 ONI | 2 | квартал |  | 0 | ремонт и мотаж оборудования
166 | Устройство плавного пуска ESQ-GS7-030 (60А, 380В, 30кВт, встроенный шунтирующий контактор) | 2 | квартал |  | 0 | ремонт и мотаж оборудования
167 | Устройство плавного пуска SFB 3Ф 380В 37кВт 75A Uупр 110-220В SFB-33-37-A-00 ONI | 2 | квартал |  | 0 | ремонт и мотаж оборудования
ИТОГО: |  |  |  |  | 0
№ п/п | Качественный критерий | Критерии Покупателя |  |  | Предложение претендента
1 | Условия оплаты | Постоплата 14 календарных дней
2 | Срок поставки каждой партии | Не более 7 рабочих дней после заявки от Покупателя
3 | Фиксация цены (Срок действия комерческого предложения) | Не менее 3 (трех) календарных месяцев
__________________________________//__________________________________
Подпись уполномоченного лица расшифровка подписи и дата
(место печати)
* Доставка осуществляется до склада ООО «СФАТ-Рязань» в расположенного по адресу: г. Рязань ст. Стенькино 2 дом 4
_____________________________________________________________________________________
доступно к заполнению