## 02-01-03(365345)-ПС4 -4 этап со
|  |  | Реконструкция объекта: «ПРС Тихорецкая», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Звездная, 7 | [11 empty] | Реконструкция объекта: «ПРС Тихорецкая», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Звездная, 7
(наименование стройки)
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ К ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ
|  |  | на Пожарная сигнализация. Этап 4, Здание санитарно-бытовых помещений №2 | [12 empty] | на Пожарная сигнализация. Этап 4, Здание санитарно-бытовых помещений №2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
|  | Основание: Рабочая документация 23/22-3-ПС4 Реконструкция объекта: «ПРС Тихорецкая», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Звездная, 7 | [14 empty] | Основание: Рабочая документация 23/22-3-ПС4 Реконструкция объекта: «ПРС Тихорецкая», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Звездная, 7
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. Всего
[5 empty] | на ед. | всего | на ед. | Всего | В том числе
[9 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Мат.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Монтаж оборудование | [17 empty] | Раздел 1. Монтаж оборудование
1 | ТЕРм10-01-039-06 | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки Состав работ: 1. Разметка и распиливание отверстий 2. Нарезание резьбы 3. Заготовка косынок из изоляционного материала и укладка их по месту. |  | 4: 1 шт.; 6: 2; Мат. 13: 2 4,6; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки Состав работ: 1. Разметка и распиливание отверстий 2. Нарезание резьбы 3. Заготовка косынок из изоляционного материала и укладка их по месту.
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  | 4: руб.; 5: 0.27; 6: 0.54 | [5 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
2 О | ТССЦ-509-3762 | Извещатель пожарный ручной: ИПР-513-3А |  | 4: шт.; 6: 2; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Извещатель пожарный ручной: ИПР-513-3А
3 | ТЕРм10-08-002-02 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении |  | 4: 1 шт.; 6: 45; Мат. 13: 1,68 86,94; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении
| 101-1963 | Канифоль сосновая |  | 4: кг; 5: 0.0005; 6: 0.0225 | [5 empty] | Канифоль сосновая
| 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм |  | 4: 10 шт.; 5: 0.25; 6: 11.25 | [5 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм
| 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 |  | 4: т; 5: 1e-05; 6: 0.00045 | [5 empty] | Гипсовые вяжущие, марка: Г3
| 506-1361 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС40 |  | 4: кг; 5: 0.005; 6: 0.225 | [5 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС40
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  | 4: руб.; 5: 0.26; 6: 11.7 | [5 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
4 О | ТССЦ-509-3780 | Извещатель пожарный дымовой: ДИП-34А |  | 4: шт.; 6: 45; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Извещатель пожарный дымовой: ДИП-34А
5 | ТЕРм10-08-001-10 | Приборы приемно-контрольные объектовые на: 1 луч |  | 4: 1 шт.; 6: 1; Мат. 13: 3,3 3,8; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Приборы приемно-контрольные объектовые на: 1 луч
| 101-1963 | Канифоль сосновая |  | 4: кг; 5: 0.0012; 6: 0.0012 | [5 empty] | Канифоль сосновая
| 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм |  | 4: 10 шт.; 5: 0.3; 6: 0.3 | [5 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм
| 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 |  | 4: т; 5: 2e-05; 6: 2e-05 | [5 empty] | Гипсовые вяжущие, марка: Г3
| 506-1361 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС40 |  | 4: кг; 5: 0.012; 6: 0.012 | [5 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС40
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  | 4: руб.; 5: 0.53; 6: 0.53 | [5 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
6 | Прайс ТД Тинко | Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП4/220 Болид |  | 4: шт.; 6: 1; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Блок сигнально-пусковой адресный С2000-СП4/220 Болид
7 | ТЕРм10-08-001-09 | Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча |  | 4: 1 шт.; 6: 1; Мат. 13: 5,7 6,56; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча
| 101-1963 | Канифоль сосновая |  | 4: кг; 5: 0.0014; 6: 0.0014 | [5 empty] | Канифоль сосновая
| 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм |  | 4: 10 шт.; 5: 0.3; 6: 0.3 | [5 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм
| 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 |  | 4: т; 5: 2e-05; 6: 2e-05 | [5 empty] | Гипсовые вяжущие, марка: Г3
| 506-1361 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС40 |  | 4: кг; 5: 0.014; 6: 0.014 | [5 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС40
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  | 4: руб.; 5: 0.95; 6: 0.95 | [5 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
8 О | ТССЦ-509-4296 | Контроллер двухпроводной линии связи, марка "С2000-КДЛ" |  | 4: шт.; 6: 1; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Контроллер двухпроводной линии связи, марка "С2000-КДЛ"
9 | ТЕРм10-08-001-12 | Устройства промежуточные на количество лучей: 5 |  | 4: 1 шт.; 6: 1; Мат. 13: 2,4 2,76; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Устройства промежуточные на количество лучей: 5
| 101-1963 | Канифоль сосновая |  | 4: кг; 5: 0.0016; 6: 0.0016 | [5 empty] | Канифоль сосновая
| 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм |  | 4: 10 шт.; 5: 0.3; 6: 0.3 | [5 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм
| 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 |  | 4: т; 5: 2e-05; 6: 2e-05 | [5 empty] | Гипсовые вяжущие, марка: Г3
| 506-1361 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС40 |  | 4: кг; 5: 0.016; 6: 0.016 | [5 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС40
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  | 4: руб.; 5: 0.4; 6: 0.4 | [5 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
10 О | ТССЦ-509-4297 | Блок контрольно-пусковой, марка "С2000-КПБ" |  | 4: шт.; 6: 1; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Блок контрольно-пусковой, марка "С2000-КПБ"
11 | ТЕРм10-08-001-13 | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 |  | 4: 1 шт.; 6: 1; Мат. 13: 1,2 1,38; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Устройства промежуточные на количество лучей: 1
| 101-1963 | Канифоль сосновая |  | 4: кг; 5: 0.001; 6: 0.001 | [5 empty] | Канифоль сосновая
| 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм |  | 4: 10 шт.; 5: 0.3; 6: 0.3 | [5 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм
| 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 |  | 4: т; 5: 2e-05; 6: 2e-05 | [5 empty] | Гипсовые вяжущие, марка: Г3
| 506-1361 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС40 |  | 4: кг; 5: 0.008; 6: 0.008 | [5 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС40
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  | 4: руб.; 5: 0.2; 6: 0.2 | [5 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
12 О | ТССЦ-509-7341 | Блок сигнально-пусковой, марка "С2000-СП2" исп. 02 |  | 4: шт.; 6: 1; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Блок сигнально-пусковой, марка "С2000-СП2" исп. 02
13 | ТЕРм10-08-001-01 | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей |  | 4: 1 шт.; 6: 1; Мат. 13: 7,2 8,28; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 10 лучей
| 101-1963 | Канифоль сосновая |  | 4: кг; 5: 0.0056; 6: 0.0056 | [5 empty] | Канифоль сосновая
| 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм |  | 4: 10 шт.; 5: 0.4; 6: 0.4 | [5 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм
| 506-1361 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС40 |  | 4: кг; 5: 0.056; 6: 0.056 | [5 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС40
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  | 4: руб.; 5: 1.16; 6: 1.16 | [5 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
14 О | ТССЦ-509-4295 | Блок сигнально-пусковой (релейный блок), марка "С2000-СП1" |  | 4: шт.; 6: 1; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Блок сигнально-пусковой (релейный блок), марка "С2000-СП1"
15 | ТЕРм10-04-101-07 | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении Состав работ: 1. Установка громкоговорителя в помещении на кирпичной стене 2. Монтаж отводов питания 3. Установка уличного громкоговорителя и присоединение провода ПРГ к кабельному ящику. |  | 4: 1 шт.; 6: 9; Мат. 13: 2 20,7; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении Состав работ: 1. Установка громкоговорителя в помещении на кирпичной стене 2. Монтаж отводов питания 3. Установка уличного громкоговорителя и присоединение провода ПРГ к кабельному ящику.
| 101-2493 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм |  | 4: кг; 5: 0.015; 6: 0.135 | [5 empty] | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм
| 110-0014 | Глухари |  | 4: 100 шт.; 5: 0.011; 6: 0.099 | [5 empty] | Глухари
Уд | 502-0925 | Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2 |  | 4: 1000 м; 5: 0.005; 6: 0.045 | [6 empty] | Провода силовые с медной жилой с резиновой изоляцией, в оплетке из хлопчатобумажной пряжи, пропитанной противогнилостным составом марки ПРТО сечением 1х1,5 мм2
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  | 4: руб.; 5: 0.29; 6: 2.61 | [5 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
16 О | ТССЦ-509-7274 | Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 12КПМ |  | 4: шт.; 6: 1; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Оповещатель комбинированный светозвуковой МАЯК 12КПМ
17 О | ТССЦ-509-4483 | Оповещатель звуковой, марка "Маяк-12-ЗМ" |  | 4: шт.; 6: 8; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Оповещатель звуковой, марка "Маяк-12-ЗМ"
18 | ТЕРм10-04-101-15 | Транспарант световой (табло) Состав работ: 1. Установка клеммных колодок на стене с установкой защитного кожуха 2. Монтаж питающих проводов на клеммах стативов, монтаж медных жил кольцом, под винт или припайкой к штифту или наконечнику 3. Установка световых транспарантов и табло на кирпичной или бетонной стене 4. Монтаж питающих проводов на клеммах стативов. |  | 4: 1 шт.; 6: 2; Мат. 13: 2 4,6; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Транспарант световой (табло) Состав работ: 1. Установка клеммных колодок на стене с установкой защитного кожуха 2. Монтаж питающих проводов на клеммах стативов, монтаж медных жил кольцом, под винт или припайкой к штифту или наконечнику 3. Установка световых транспарантов и табло на кирпичной или бетонной стене 4. Монтаж питающих проводов на клеммах стативов.
| 101-2493 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм |  | 4: кг; 5: 0.015; 6: 0.03 | [5 empty] | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм
| 506-1361 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС40 |  | 4: кг; 5: 0.005; 6: 0.01 | [5 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС40
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  | 4: руб.; 5: 0.31; 6: 0.62 | [5 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
19 О | ТССЦ-509-1823 | Оповещатель световой МОЛНИЯ-12(24) |  | 4: шт.; 6: 2; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Оповещатель световой МОЛНИЯ-12(24)
20 | ТЕРм10-08-001-13 | Устройства промежуточные на количество лучей: 1 |  | 4: 1 шт.; 6: 1; Мат. 13: 1,2 1,38; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Устройства промежуточные на количество лучей: 1
| 101-1963 | Канифоль сосновая |  | 4: кг; 5: 0.001; 6: 0.001 | [5 empty] | Канифоль сосновая
| 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм |  | 4: 10 шт.; 5: 0.3; 6: 0.3 | [5 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм
| 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 |  | 4: т; 5: 2e-05; 6: 2e-05 | [5 empty] | Гипсовые вяжущие, марка: Г3
| 506-1361 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС40 |  | 4: кг; 5: 0.008; 6: 0.008 | [5 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС40
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  | 4: руб.; 5: 0.2; 6: 0.2 | [5 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
21 О | ТССЦ-509-7306 | Повторитель интерфейсов радиоканальный, марка "С2000-РПИ" |  | 4: шт.; 6: 1; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Повторитель интерфейсов радиоканальный, марка "С2000-РПИ"
22 | ТЕРм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг |  | 4: 1 шт.; 6: 1; Мат. 13: 0,52 0,6; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг
| 101-2036 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 6 мм |  | 4: кг; 5: 0.035; 6: 0.035 | [5 empty] | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 6 мм
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  | 4: руб; 5: 0.08; 6: 0.08 | [5 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
23 О | Прайс LANMART | Антенна всенаправленная TP-LINK TL-ANT2415D |  | 4: шт.; 6: 1; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Антенна всенаправленная TP-LINK TL-ANT2415D
Раздел 2. Монтажные работы | [17 empty] | Раздел 2. Монтажные работы
24 | ТЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм Состав работ: 1. Разметка мест установки и креплений 2. Установка основания короба с раскроем и подгонкой основания 3. Установка оснований соединительных элементов (углов поворота, пересечений, отводов) 4. Надвижка крышек короба и соединительных элементов. |  | 4: 100 м; 6: 0.6; Мат. 13: 16,29 11,24; Мат. 14: 0,01 0,01 |  |  |  |  | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм Состав работ: 1. Разметка мест установки и креплений 2. Установка основания короба с раскроем и подгонкой основания 3. Установка оснований соединительных элементов (углов поворота, пересечений, отводов) 4. Надвижка крышек короба и соединительных элементов.
| 101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой: 4х40 мм |  | 4: т; 5: 0.001; 6: 0.0006 | [5 empty] | Шурупы с полукруглой головкой: 4х40 мм
| 101-2202 | Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм |  | 4: 10 шт.; 5: 20; 6: 12 | [5 empty] | Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  | 4: руб.; 5: 2.49; 6: 1.494 | [5 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
25 | ТССЦ-509-1831 | Кабель-канал (короб) "Электропласт": 25х16 мм |  | 4: м; 6: 61.2; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Кабель-канал (короб) "Электропласт": 25х16 мм
26 | ТЕРм08-10-010-01 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей Состав работ: 1. Разметка линии трассы и мест установки креплений 2. Приведение перфоратора в рабочее положение 3. Сверление отверстий под дюбеля 4. Установка креплений 5. Крепление гофрированных труб, включая рихтовку. |  | 4: 100 м; 6: 1.45; Мат. 13: 15,2 25,35; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей Состав работ: 1. Разметка линии трассы и мест установки креплений 2. Приведение перфоратора в рабочее положение 3. Сверление отверстий под дюбеля 4. Установка креплений 5. Крепление гофрированных труб, включая рихтовку.
| 101-2590 | Дюбель с шурупом 6/35 мм |  | 4: шт.; 5: 175; 6: 253.75 | [5 empty] | Дюбель с шурупом 6/35 мм
Н | 103-9004 | Клипса для крепежа гофротрубы |  | 4: шт.; 5: 175; 6: 253.75 | [7 empty] | Клипса для крепежа гофротрубы
Н | 301-9920 | Трубки защитные гофрированные |  | 4: м; 5: 101.2; 6: 146.74 | [7 empty] | Трубки защитные гофрированные
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  | 4: руб.; 5: 2.24; 6: 3.248 | [5 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
27 | ТССЦ-103-2412 | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 16 мм |  | 4: 10 м; 6: 14.79; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 16 мм
28 | ТССЦ-104-0169 | Клипсы (зажимы) |  | 4: шт.; 6: 450; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Клипсы (зажимы)
29 | ТЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Затягивание проводов 3. Соединение проводов в коробках 4. Прозвонка. |  | 4: 100 м; 6: 1.45; Мат. 13: 5,39 8,99; Мат. 14: 0,02 0,03 |  |  |  |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Затягивание проводов 3. Соединение проводов в коробках 4. Прозвонка.
| 101-1764 | Тальк молотый, сорт I |  | 4: т; 5: 0.0006; 6: 0.00087 | [5 empty] | Тальк молотый, сорт I
| 101-2143 | Краска |  | 4: кг; 5: 0.02; 6: 0.029 | [5 empty] | Краска
| 101-2499 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм |  | 4: кг; 5: 0.16; 6: 0.232 | [5 empty] | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм
| 509-0778 | Втулки В22 |  | 4: 1000 шт.; 5: 0.0122; 6: 0.01769 | [5 empty] | Втулки В22
| 509-1652 | Гильза кабельная: медная ГМ 6 |  | 4: шт.; 5: 5; 6: 7.25 | [5 empty] | Гильза кабельная: медная ГМ 6
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  | 4: руб.; 5: 0.81; 6: 1.1745 | [5 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
30 | ТЕРм08-02-412-09 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Затягивание проводов 3. Соединение проводов в коробках 4. Прозвонка. |  | 4: 100 м; 6: 3.45; Мат. 13: 1,83 7,26; Мат. 14: 0,01 0,04 |  |  |  |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Затягивание проводов 3. Соединение проводов в коробках 4. Прозвонка.
| 101-1764 | Тальк молотый, сорт I |  | 4: т; 5: 0.0006; 6: 0.00207 | [5 empty] | Тальк молотый, сорт I
| 101-2143 | Краска |  | 4: кг; 5: 0.02; 6: 0.069 | [5 empty] | Краска
| 101-2499 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм |  | 4: кг; 5: 0.16; 6: 0.552 | [5 empty] | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм
| 509-0778 | Втулки В22 |  | 4: 1000 шт.; 5: 0.0122; 6: 0.04209 | [5 empty] | Втулки В22
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  | 4: руб.; 5: 0.28; 6: 0.966 | [5 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
31 | ТЕРм08-02-399-01 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Прокладка 3. Соединение жил 4. Прозвонка. |  | 4: 100 м; 6: 0.63; Мат. 13: 2,82 2,04; Мат. 14: 0,01 0,01 |  |  |  |  | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Прокладка 3. Соединение жил 4. Прозвонка.
| 101-2143 | Краска |  | 4: кг; 5: 0.05; 6: 0.0315 | [5 empty] | Краска
| 101-2478 | Лента К226 |  | 4: 100 м; 5: 0.05; 6: 0.0315 | [5 empty] | Лента К226
| 101-2499 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм |  | 4: кг; 5: 0.16; 6: 0.1008 | [5 empty] | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  | 4: руб.; 5: 0.43; 6: 0.2709 | [5 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
32 | ТССЦ-501-1888 Применительно | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки: КПСЭнг-FRLS 2х2х0,75 |  | 4: 1000 м; 6: 0.561; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Кабели парной скрутки огнестойкие для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, изоляцией из кремнийорганической резины, оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с экраном из алюмолавсановой ленты, марки: КПСЭнг-FRLS 2х2х0,75
33 | ТССЦ-501-8482 Применительно | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2_ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 |  | 4: 1000 м; 6: 0.00306; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2_ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5
Раздел 3. Пусконаладочные работы | [17 empty] | Раздел 3. Пусконаладочные работы
34 | ТЕРп02-01-001-01 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 |  | 4: 1 система; 6: 1; Мат. 13: 13,4 13,4; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2
35 | ТЕРп02-01-001-02 | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-001-01 |  | 4: 1 канал; 6: 8; Мат. 13: 6,45 51,6; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): за каждый канал свыше 2 до 9 добавлять к расценке 02-01-001-01