## 02-01-07(186514) АОВ4 -4 этап -
|  |  | Реконструкция объекта: «ПРС Тихорецкая», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Звездная, 7 | [11 empty] | Реконструкция объекта: «ПРС Тихорецкая», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Звездная, 7
(наименование стройки)
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ К ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ
|  |  | на Автоматизация общеобменной вентиляции. Этап 4., Здание санитарно-бытовых помещений №2 | [12 empty] | на Автоматизация общеобменной вентиляции. Этап 4., Здание санитарно-бытовых помещений №2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
|  | Основание: Рабочая документация 23/22-АОВ4 Реконструкция объекта: «ПРС Тихорецкая», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Звездная, 7 | [14 empty] | Основание: Рабочая документация 23/22-АОВ4 Реконструкция объекта: «ПРС Тихорецкая», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Звездная, 7
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. Всего
[5 empty] | на ед. | всего | на ед. | Всего | В том числе
[9 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Мат.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Монтаж оборудование | [17 empty] | Раздел 1. Монтаж оборудование
1 | ТЕРм08-03-572-03 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм Состав работ: 1. Установка конструкций 2. Установка блоков 3. Заземление. |  | 4: 1 шт.; 6: 1; Мат. 13: 2,32 2,67; Мат. 14: 0,1 0,12 |  |  |  |  | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм Состав работ: 1. Установка конструкций 2. Установка блоков 3. Заземление.
| 101-1924 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А |  | 4: кг; 5: 0.15; 6: 0.15 | [5 empty] | Электроды диаметром: 4 мм Э42А
| 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | 4: кг; 5: 0.17; 6: 0.17 | [5 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 101-2143 | Краска |  | 4: кг; 5: 0.03; 6: 0.03 | [5 empty] | Краска
| 201-0843 | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т |  | 4: т; 5: 0.015; 6: 0.015 | [5 empty] | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  | 4: руб.; 5: 0.37; 6: 0.37 | [5 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
2 О | ТССЦ-509-6338 | Щиты с монтажной панелью: ЩМП-4, размером 800х600х250 мм, степень защиты IP30 |  | 4: шт.; 6: 1; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Щиты с монтажной панелью: ЩМП-4, размером 800х600х250 мм, степень защиты IP30
3 | ТЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение. |  | 4: 1 шт.; 6: 3; Мат. 13: 1,56 5,38; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение.
| 101-1665 | Лак электроизоляционный 318 |  | 4: кг; 5: 0.006; 6: 0.018 | [5 empty] | Лак электроизоляционный 318
| 101-1924 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А |  | 4: кг; 5: 0.07; 6: 0.21 | [5 empty] | Электроды диаметром: 4 мм Э42А
| 101-1964 | Шпагат бумажный |  | 4: кг; 5: 0.001; 6: 0.003 | [5 empty] | Шпагат бумажный
| 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | 4: кг; 5: 0.049; 6: 0.147 | [5 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 101-2143 | Краска |  | 4: кг; 5: 0.036; 6: 0.108 | [5 empty] | Краска
| 101-2365 | Нитки швейные |  | 4: кг; 5: 0.001; 6: 0.003 | [5 empty] | Нитки швейные
| 101-2499 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм |  | 4: кг; 5: 0.012; 6: 0.036 | [5 empty] | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм
| 101-3914 | Дюбели распорные полипропиленовые |  | 4: 100 шт.; 5: 0.014; 6: 0.042 | [5 empty] | Дюбели распорные полипропиленовые
| 201-0843 | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т |  | 4: т; 5: 0.001; 6: 0.003 | [5 empty] | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т
| 509-0090 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  | 4: шт.; 5: 1; 6: 3 | [5 empty] | Перемычки гибкие, тип ПГС-50
| 509-1210 | Вазелин технический |  | 4: кг; 5: 0.006; 6: 0.018 | [5 empty] | Вазелин технический
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  | 4: руб.; 5: 0.24; 6: 0.72 | [5 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
4 О | Прайс ЭТМ IPRO | Выключатель автоматический однополюсный 4А С ВА47-29 4.5кА IEK |  | 4: шт.; 6: 3; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Выключатель автоматический однополюсный 4А С ВА47-29 4.5кА IEK
5 | ТЕРм08-03-526-02 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение. |  | 4: 1 шт.; 6: 2; Мат. 13: 2,32 5,34; Мат. 14: 0,01 0,02 |  |  |  |  | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение.
| 101-1665 | Лак электроизоляционный 318 |  | 4: кг; 5: 0.014; 6: 0.028 | [5 empty] | Лак электроизоляционный 318
| 101-1924 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А |  | 4: кг; 5: 0.07; 6: 0.14 | [5 empty] | Электроды диаметром: 4 мм Э42А
| 101-1964 | Шпагат бумажный |  | 4: кг; 5: 0.004; 6: 0.008 | [5 empty] | Шпагат бумажный
| 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | 4: кг; 5: 0.38; 6: 0.76 | [5 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 101-2143 | Краска |  | 4: кг; 5: 0.047; 6: 0.094 | [5 empty] | Краска
| 101-2365 | Нитки швейные |  | 4: кг; 5: 0.002; 6: 0.004 | [5 empty] | Нитки швейные
| 101-2499 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм |  | 4: кг; 5: 0.036; 6: 0.072 | [5 empty] | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм
| 101-3914 | Дюбели распорные полипропиленовые |  | 4: 100 шт.; 5: 0.014; 6: 0.028 | [5 empty] | Дюбели распорные полипропиленовые
| 201-0843 | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т |  | 4: т; 5: 0.002; 6: 0.004 | [5 empty] | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т
| 509-0090 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  | 4: шт.; 5: 1; 6: 2 | [5 empty] | Перемычки гибкие, тип ПГС-50
| 509-1210 | Вазелин технический |  | 4: кг; 5: 0.009; 6: 0.018 | [5 empty] | Вазелин технический
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  | 4: руб.; 5: 0.35; 6: 0.7 | [5 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
6 О | Прайс ЭТМ IPRO | Выключатель автоматический трехполюсный 32А В ВА47-29 4.5кА IEK |  | 4: шт.; 6: 1; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Выключатель автоматический трехполюсный 32А В ВА47-29 4.5кА IEK
7 О | Прайс ЭТМ IPRO | Выключатель автоматический трехполюсный 16А B ВА47-29 4.5кА IEK |  | 4: шт.; 6: 1; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Выключатель автоматический трехполюсный 16А B ВА47-29 4.5кА IEK
8 | ТЕРм08-03-575-01 | Прибор или аппарат Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение. |  | 4: 1 шт.; 6: 2; Мат. 13: 1,12 2,58; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Прибор или аппарат Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение.
| 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | 4: кг; 5: 0.02; 6: 0.04 | [5 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  | 4: руб.; 5: 0.18; 6: 0.36 | [5 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
9 О | Прайс ЭТМ IPRO | Контактор модульный 16А 3п 220В 4НО КМ |  | 6: 2; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Контактор модульный 16А 3п 220В 4НО КМ
10 | ТЕРм10-01-039-06 | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки Состав работ: 1. Разметка и распиливание отверстий 2. Нарезание резьбы 3. Заготовка косынок из изоляционного материала и укладка их по месту. |  | 4: 1 шт.; 6: 6; Мат. 13: 2 13,8; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки Состав работ: 1. Разметка и распиливание отверстий 2. Нарезание резьбы 3. Заготовка косынок из изоляционного материала и укладка их по месту.
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  | 4: руб.; 5: 0.27; 6: 1.62 | [5 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
11 О | Прайс ЭТМ IPRO | Реле миниатюрное универсальное монтаж в розетку контакты AgNi 4CO 7A блокируемая кнопка Тест+индикатор 55.34.8.230.0040 FINDER |  | 4: шт.; 6: 6; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Реле миниатюрное универсальное монтаж в розетку контакты AgNi 4CO 7A блокируемая кнопка Тест+индикатор 55.34.8.230.0040 FINDER
12 О | Прайс ЭТМ IPRO | Розетка с винтовыми клеммами (с зажимной клетью) для применения с 55.34, применять модули 99.80, черный цвет 94.84.20SMA. Поставляется с Металлической клипсой-держателем 094.71 FINDER |  | 4: шт.; 6: 6; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Розетка с винтовыми клеммами (с зажимной клетью) для применения с 55.34, применять модули 99.80, черный цвет 94.84.20SMA. Поставляется с Металлической клипсой-держателем 094.71 FINDER
13 | ТЕРм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания |  | 4: 1 шт.; 6: 1; Мат. 13: 10,1 11,62; Мат. 14: 0,44 0,51 |  |  |  |  | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания
| 101-1665 | Лак электроизоляционный 318 |  | 4: кг; 5: 0.03; 6: 0.03 | [5 empty] | Лак электроизоляционный 318
| 101-1959 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 |  | 4: т; 5: 2e-05; 6: 2e-05 | [5 empty] | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180
| 101-1963 | Канифоль сосновая |  | 4: кг; 5: 0.01; 6: 0.01 | [5 empty] | Канифоль сосновая
| 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | 4: кг; 5: 0.3; 6: 0.3 | [5 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм |  | 4: 10 шт.; 5: 1; 6: 1 | [5 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм
| 101-2493 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм |  | 4: кг; 5: 0.02; 6: 0.02 | [5 empty] | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм
| 110-0113 | Скрепы 10х2 |  | 4: кг; 5: 0.02; 6: 0.02 | [5 empty] | Скрепы 10х2
| 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 |  | 4: т; 5: 0.0003; 6: 0.0003 | [5 empty] | Гипсовые вяжущие, марка: Г3
| 506-0855 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше |  | 4: т; 5: 0.0001; 6: 0.0001 | [5 empty] | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше
| 506-1361 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС40 |  | 4: кг; 5: 0.06; 6: 0.06 | [5 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС40
| 507-0702 | Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм |  | 4: кг; 5: 0.08; 6: 0.08 | [5 empty] | Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм
| 509-0056 | Наконечники кабельные: П2.5-4Д-МУ3 |  | 4: шт.; 5: 10; 6: 10 | [5 empty] | Наконечники кабельные: П2.5-4Д-МУ3
| 999-0005 | Масса |  | 4: т; 5: 0.001; 6: 0.001 | [5 empty] | Масса
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  | 4: руб.; 5: 1.8; 6: 1.8 | [5 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
14 О | Прайс ИнСАТ | Блок питания БП30Б-Д3-24С ОВЕН |  | 4: шт.; 6: 1; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Блок питания БП30Б-Д3-24С ОВЕН
15 | ТЕРм10-01-039-06 | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки Состав работ: 1. Разметка и распиливание отверстий 2. Нарезание резьбы 3. Заготовка косынок из изоляционного материала и укладка их по месту. |  | 4: 1 шт.; 6: 1; Мат. 13: 2 2,3; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки Состав работ: 1. Разметка и распиливание отверстий 2. Нарезание резьбы 3. Заготовка косынок из изоляционного материала и укладка их по месту.
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  | 4: руб.; 5: 0.27; 6: 0.27 | [5 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
16 О | Прайс ИнСАТ | Программируемое реле ПР102-24.2416.03.1 ОВЕН |  | 4: шт.; 6: 1; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Программируемое реле ПР102-24.2416.03.1 ОВЕН
17 | ТЕРм10-08-001-09 | Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча |  | 4: 1 шт.; 6: 1; Мат. 13: 5,7 6,56; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча
| 101-1963 | Канифоль сосновая |  | 4: кг; 5: 0.0014; 6: 0.0014 | [5 empty] | Канифоль сосновая
| 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм |  | 4: 10 шт.; 5: 0.3; 6: 0.3 | [5 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм
| 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 |  | 4: т; 5: 2e-05; 6: 2e-05 | [5 empty] | Гипсовые вяжущие, марка: Г3
| 506-1361 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС40 |  | 4: кг; 5: 0.014; 6: 0.014 | [5 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС40
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  | 4: руб.; 5: 0.95; 6: 0.95 | [5 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
18 О | Прайс ИнСАТ | Компактная программируемая символьная панель оператора с управляющей логикой ИПП120 ОВЕН |  | 4: шт.; 6: 1; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Компактная программируемая символьная панель оператора с управляющей логикой ИПП120 ОВЕН
19 | ТЕРм08-03-525-01 | Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка оборудования 3. Заземление 4. Присоединение. |  | 4: 1 шт.; 6: 4; Мат. 13: 2,09 9,61; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка оборудования 3. Заземление 4. Присоединение.
| 101-1665 | Лак электроизоляционный 318 |  | 4: кг; 5: 0.006; 6: 0.024 | [5 empty] | Лак электроизоляционный 318
| 101-1924 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А |  | 4: кг; 5: 0.07; 6: 0.28 | [5 empty] | Электроды диаметром: 4 мм Э42А
| 101-1964 | Шпагат бумажный |  | 4: кг; 5: 0.001; 6: 0.004 | [5 empty] | Шпагат бумажный
| 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | 4: кг; 5: 0.065; 6: 0.26 | [5 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 101-2143 | Краска |  | 4: кг; 5: 0.04; 6: 0.16 | [5 empty] | Краска
| 101-2365 | Нитки швейные |  | 4: кг; 5: 0.001; 6: 0.004 | [5 empty] | Нитки швейные
| 101-2499 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм |  | 4: кг; 5: 0.012; 6: 0.048 | [5 empty] | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм
| 101-3914 | Дюбели распорные полипропиленовые |  | 4: 100 шт.; 5: 0.007; 6: 0.028 | [5 empty] | Дюбели распорные полипропиленовые
| 201-0843 | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т |  | 4: т; 5: 0.002; 6: 0.008 | [5 empty] | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т
| 509-0090 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  | 4: шт.; 5: 1; 6: 4 | [5 empty] | Перемычки гибкие, тип ПГС-50
| 509-1210 | Вазелин технический |  | 4: кг; 5: 0.006; 6: 0.024 | [5 empty] | Вазелин технический
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  | 4: руб.; 5: 0.32; 6: 1.28 | [5 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
20 О | Прайс ЭТМ IPRO | Переключатель LAY5-BJ33 3 позиции I-0-II длинная ручка IEK |  | 4: шт.; 6: 1; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Переключатель LAY5-BJ33 3 позиции I-0-II длинная ручка IEK
21 О | Прайс ЭТМ IPRO | Переключатель LAY5-BJ25 2 позиции I-0 длинная ручка IEK |  | 4: шт.; 6: 3; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Переключатель LAY5-BJ25 2 позиции I-0 длинная ручка IEK
22 | ТЕРм08-03-529-05 | Блок-контактор на конструкции с количеством блок-контактов (вспомогательных контактов): до 12 Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка оборудования 3. Заземление 4. Присоединение. |  | 4: 1 шт.; 6: 2; Мат. 13: 3,72 8,56; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Блок-контактор на конструкции с количеством блок-контактов (вспомогательных контактов): до 12 Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка оборудования 3. Заземление 4. Присоединение.
| 101-1665 | Лак электроизоляционный 318 |  | 4: кг; 5: 0.029; 6: 0.058 | [5 empty] | Лак электроизоляционный 318
| 101-1924 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А |  | 4: кг; 5: 0.07; 6: 0.14 | [5 empty] | Электроды диаметром: 4 мм Э42А
| 101-1964 | Шпагат бумажный |  | 4: кг; 5: 0.006; 6: 0.012 | [5 empty] | Шпагат бумажный
| 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | 4: кг; 5: 0.576; 6: 1.152 | [5 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 101-2143 | Краска |  | 4: кг; 5: 0.047; 6: 0.094 | [5 empty] | Краска
| 101-2365 | Нитки швейные |  | 4: кг; 5: 0.003; 6: 0.006 | [5 empty] | Нитки швейные
| 101-2499 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм |  | 4: кг; 5: 0.012; 6: 0.024 | [5 empty] | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм
| 101-3914 | Дюбели распорные полипропиленовые |  | 4: 100 шт.; 5: 0.014; 6: 0.028 | [5 empty] | Дюбели распорные полипропиленовые
| 111-0087 | Бирки-оконцеватели |  | 4: 100 шт.; 5: 0.031; 6: 0.062 | [5 empty] | Бирки-оконцеватели
| 201-0843 | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т |  | 4: т; 5: 0.003; 6: 0.006 | [5 empty] | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т
| 509-0090 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  | 4: шт.; 5: 1; 6: 2 | [5 empty] | Перемычки гибкие, тип ПГС-50
| 509-1210 | Вазелин технический |  | 4: кг; 5: 0.029; 6: 0.058 | [5 empty] | Вазелин технический
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  | 4: руб.; 5: 0.57; 6: 1.14 | [5 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
23 О | Прайс ЭТМ IPRO | Блок контактный 1з для серии LAY5 IEK |  | 4: шт.; 6: 2; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Блок контактный 1з для серии LAY5 IEK
24 | ТЕРм08-01-081-02 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 6 Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение. |  | 4: 1 шт.; 6: 8; Мат. 13: 1,13 10,4; Мат. 14: 0,04 0,37 |  |  |  |  | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 6 Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение.
| 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | 4: кг; 5: 0.06; 6: 0.48 | [5 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  | 4: руб.; 5: 0.17; 6: 1.36 | [5 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
25 О | Прайс ЭТМ IPRO | Лампа AD22DS LED матрица 22мм красный 230В IEK |  | 4: шт.; 6: 3; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Лампа AD22DS LED матрица 22мм красный 230В IEK
26 О | Прайс ЭТМ IPRO | Лампа AD22DS LED матрица 22мм зеленый 230В IEK |  | 4: шт.; 6: 3; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Лампа AD22DS LED матрица 22мм зеленый 230В IEK
27 О | Прайс ЭТМ IPRO | Лампа AD-22DS LED матрица 22мм желтый 230В IEK |  | 4: шт.; 6: 2; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Лампа AD-22DS LED матрица 22мм желтый 230В IEK
Раздел 2. Монтажные работы | [17 empty] | Раздел 2. Монтажные работы
28 | ТЕРм08-02-390-01 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм Состав работ: 1. Разметка мест установки и креплений 2. Установка основания короба с раскроем и подгонкой основания 3. Установка оснований соединительных элементов (углов поворота, пересечений, отводов) 4. Надвижка крышек короба и соединительных элементов. |  | 4: 100 м; 6: 0.02; Мат. 13: 16,29 0,37; Мат. 14: 0,01 0 |  |  |  |  | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм Состав работ: 1. Разметка мест установки и креплений 2. Установка основания короба с раскроем и подгонкой основания 3. Установка оснований соединительных элементов (углов поворота, пересечений, отводов) 4. Надвижка крышек короба и соединительных элементов.
| 101-1481 | Шурупы с полукруглой головкой: 4х40 мм |  | 4: т; 5: 0.001; 6: 2e-05 | [5 empty] | Шурупы с полукруглой головкой: 4х40 мм
| 101-2202 | Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм |  | 4: 10 шт.; 5: 20; 6: 0.4 | [5 empty] | Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  | 4: руб.; 5: 2.49; 6: 0.0498 | [5 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
29 | ТССЦ-509-1836 | Кабель-канал (короб) "Электропласт": 60х40 мм |  | 4: м; 6: 1.02; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Кабель-канал (короб) "Электропласт": 60х40 мм
30 | ТССЦ-509-1835 | Кабель-канал (короб) "Электропласт": 40х40 мм |  | 4: м; 6: 1.02; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Кабель-канал (короб) "Электропласт": 40х40 мм
31 | ТЕРм08-10-010-01 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей Состав работ: 1. Разметка линии трассы и мест установки креплений 2. Приведение перфоратора в рабочее положение 3. Сверление отверстий под дюбеля 4. Установка креплений 5. Крепление гофрированных труб, включая рихтовку. |  | 4: 100 м; 6: 2.6; Мат. 13: 15,2 45,45; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей Состав работ: 1. Разметка линии трассы и мест установки креплений 2. Приведение перфоратора в рабочее положение 3. Сверление отверстий под дюбеля 4. Установка креплений 5. Крепление гофрированных труб, включая рихтовку.
| 101-2590 | Дюбель с шурупом 6/35 мм |  | 4: шт.; 5: 175; 6: 455 | [5 empty] | Дюбель с шурупом 6/35 мм
Н | 103-9004 | Клипса для крепежа гофротрубы |  | 4: шт.; 5: 175; 6: 455 | [6 empty] | Клипса для крепежа гофротрубы
Н | 301-9920 | Трубки защитные гофрированные |  | 4: м; 5: 101.2; 6: 263.12 | [6 empty] | Трубки защитные гофрированные
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  | 4: руб.; 5: 2.24; 6: 5.824 | [5 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
32 | ТССЦ-103-2412 | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 16 мм |  | 4: 10 м; 6: 26.52; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, с зондом, диаметром: 16 мм
33 | ТЕРм08-02-412-01 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Затягивание проводов 3. Соединение проводов в коробках 4. Прозвонка. |  | 4: 100 м; 6: 1.7; Мат. 13: 4,49 8,78; Мат. 14: 0,01 0,02 |  |  |  |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 2,5 мм2 Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Затягивание проводов 3. Соединение проводов в коробках 4. Прозвонка.
| 101-1764 | Тальк молотый, сорт I |  | 4: т; 5: 0.00043; 6: 0.000731 | [5 empty] | Тальк молотый, сорт I
| 101-2143 | Краска |  | 4: кг; 5: 0.02; 6: 0.034 | [5 empty] | Краска
| 101-2499 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм |  | 4: кг; 5: 0.16; 6: 0.272 | [5 empty] | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм
| 509-1650 | Гильза кабельная: медная ГМ 2,5 |  | 4: шт.; 5: 5; 6: 8.5 | [5 empty] | Гильза кабельная: медная ГМ 2,5
| 509-1710 | Втулки В17 |  | 4: 1000 шт.; 5: 0.0122; 6: 0.02074 | [5 empty] | Втулки В17
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  | 4: руб.; 5: 0.68; 6: 1.156 | [5 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
34 | ТССЦ-501-1740 Применительно | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), марки:КВВГнг(А)-FRLS 2х1,0 |  | 4: 1000 м; 6: 0.1734; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением (ГОСТ Р 53769-2010), марки:КВВГнг(А)-FRLS 2х1,0
35 | ТЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Затягивание проводов 3. Соединение проводов в коробках 4. Прозвонка. |  | 4: 100 м; 6: 0.65; Мат. 13: 5,39 4,03; Мат. 14: 0,02 0,01 |  |  |  |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Затягивание проводов 3. Соединение проводов в коробках 4. Прозвонка.
| 101-1764 | Тальк молотый, сорт I |  | 4: т; 5: 0.0006; 6: 0.00039 | [5 empty] | Тальк молотый, сорт I
| 101-2143 | Краска |  | 4: кг; 5: 0.02; 6: 0.013 | [5 empty] | Краска
| 101-2499 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм |  | 4: кг; 5: 0.16; 6: 0.104 | [5 empty] | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм
| 509-0778 | Втулки В22 |  | 4: 1000 шт.; 5: 0.0122; 6: 0.00793 | [5 empty] | Втулки В22
| 509-1652 | Гильза кабельная: медная ГМ 6 |  | 4: шт.; 5: 5; 6: 3.25 | [5 empty] | Гильза кабельная: медная ГМ 6
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  | 4: руб.; 5: 0.81; 6: 0.5265 | [5 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
36 | ТССЦ-501-8482 Применительно | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2_ВВГнг(А)-FRLS 3х1,0 |  | 4: 1000 м; 6: 0.0255; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2_ВВГнг(А)-FRLS 3х1,0
37 | ТССЦ-501-1670 Применительно | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1 мм2_КВВГнг(А)-FRLS 4х1,0 |  | 4: 1000 м; 6: 0.0408; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КВВГнг-LS, с числом жил - 4 и сечением 1 мм2_КВВГнг(А)-FRLS 4х1,0
38 | ТЕРм08-02-412-03 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Затягивание проводов 3. Соединение проводов в коробках 4. Прозвонка. |  | 4: 100 м; 6: 0.25; Мат. 13: 6,29 1,81; Мат. 14: 0,03 0,01 |  |  |  |  | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 Состав работ: 1. Заготовка проводов 2. Затягивание проводов 3. Соединение проводов в коробках 4. Прозвонка.
| 101-1764 | Тальк молотый, сорт I |  | 4: т; 5: 0.00105; 6: 0.0002625 | [5 empty] | Тальк молотый, сорт I
| 101-2143 | Краска |  | 4: кг; 5: 0.02; 6: 0.005 | [5 empty] | Краска
| 101-2499 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм |  | 4: кг; 5: 0.32; 6: 0.08 | [5 empty] | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм
| 509-1654 | Гильза кабельная: медная ГМ 16 |  | 4: шт.; 5: 5; 6: 1.25 | [5 empty] | Гильза кабельная: медная ГМ 16
| 509-1711 | Втулки В28 |  | 4: 1000 шт.; 5: 0.0122; 6: 0.00305 | [5 empty] | Втулки В28
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  | 4: руб.; 5: 0.95; 6: 0.2375 | [5 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
39 | ТССЦ-501-8484 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2_ВВГнг(А)-FRLS 3х4,0 |  | 4: 1000 м; 6: 0.0255; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2_ВВГнг(А)-FRLS 3х4,0
40 | ТЕРм08-02-472-10 | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Раскладка и прокладка проводов 3. Присоединение. |  | 4: 100 м; 6: 0.2; Мат. 13: 32,16 7,4; Мат. 14: 0,03 0,01 |  |  |  |  | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Раскладка и прокладка проводов 3. Присоединение.
| 101-3914 | Дюбели распорные полипропиленовые |  | 4: 100 шт.; 5: 2.04; 6: 0.408 | [5 empty] | Дюбели распорные полипропиленовые
| 101-4621 | Шуруп самонарезающий: (LN) 3,5/11 мм |  | 4: шт.; 5: 204; 6: 40.8 | [5 empty] | Шуруп самонарезающий: (LN) 3,5/11 мм
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  | 4: руб.; 5: 4.86; 6: 0.972 | [5 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
41 | ТССЦ-502-0511 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 0,75 мм2 |  | 4: 1000 м; 6: 0.0102; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 0,75 мм2
42 | ТССЦ-502-0518 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 4 мм2 |  | 4: 1000 м; 6: 0.0102; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 4 мм2
43 | ТЕРм08-01-082-01 | Зажим наборный без кожуха Состав работ: 1. Сборка и установка зажимов 2. Присоединение. |  | 4: 100 шт.; 6: 0.12; Мат. 13: 47 6,49; Мат. 14: 0,11 0,02 |  |  |  |  | Зажим наборный без кожуха Состав работ: 1. Сборка и установка зажимов 2. Присоединение.
| 101-1755 | Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм |  | 4: т; 5: 0.003; 6: 0.00036 | [5 empty] | Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм
| 101-2143 | Краска |  | 4: кг; 5: 0.8; 6: 0.096 | [5 empty] | Краска
Уд | 509-0100 | Зажимы наборные |  | 4: шт.; 5: 102; 6: 12.24 | [7 empty] | Зажимы наборные
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  | 4: руб.; 5: 7.26; 6: 0.8712 | [5 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
44 | ТССЦ-107-0001 | Клемма прижимная |  | 4: шт.; 6: 12.24; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 |  |  |  |  | Клемма прижимная