## 02-01-12(374900)-ОВ4 Кондициони
|  |  | Реконструкция объекта: «ПРС Тихорецкая», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Звездная, 7 | [11 empty] | Реконструкция объекта: «ПРС Тихорецкая», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Звездная, 7
(наименование стройки)
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ К ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ
|  |  | на «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Этап 4. Здание санитарно-бытовых помещений №2». (Кондиционирование)., | [12 empty] | на «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Этап 4. Здание санитарно-бытовых помещений №2». (Кондиционирование).,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
|  | Основание: Рабочая документация 23/22-ОВ4 Реконструкция объекта: «ПРС Тихорецкая», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Звездная, 7 | [14 empty] | Основание: Рабочая документация 23/22-ОВ4 Реконструкция объекта: «ПРС Тихорецкая», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Звездная, 7
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. Всего
[5 empty] | на ед. | всего | на ед. | Всего | В том числе
[9 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Мат.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Кондиционирование | [17 empty] | Раздел 1. Кондиционирование
Здание санитарно-бытовых помещений №2 | [18 empty] | Здание санитарно-бытовых помещений №2
Кондиционер сплит-система настенного типа, с креплением и беспроводным пультом управления. Мощность охлаждения 3,52 кВт мощность потребления 1,75 кВт, питание 220 В серия INFINI On/Off MDV | [18 empty] | Кондиционер сплит-система настенного типа, с креплением и беспроводным пультом управления. Мощность охлаждения 3,52 кВт мощность потребления 1,75 кВт, питание 220 В серия INFINI On/Off MDV
1 | ТЕР20-06-019-01 | Установка внешнего блока мульти сплит-системы Состав работ: 1. Разметка, сверление отверстий и установка крепления внешнего блока 2. Установка внешнего блока сплит-системы. |  | 4: 1 блок; 6: 1; Мат. 13: 1,19 1,57; Мат. 14: 0 0 | [5 empty] | Установка внешнего блока мульти сплит-системы Состав работ: 1. Разметка, сверление отверстий и установка крепления внешнего блока 2. Установка внешнего блока сплит-системы.
Н | 301-9023 | Кронштейны для крепления внешнего блока сплит-системы |  | 4: компл.; 5: 1; 6: 1 | [6 empty] | Кронштейны для крепления внешнего блока сплит-системы
Н | 301-9029 | Блок мульти сплит-системы внешний |  | 4: компл.; 5: 1; 6: 1 | [6 empty] | Блок мульти сплит-системы внешний
2 | ТЕР20-06-019-02 | Установка внутреннего блока настенного типа мощностью: до 5 кВт Состав работ: 1. Разметка, сверление отверстий и устройство крепления внутреннего блока 2. Сверление отверстия для прокладки трассы 3. Разбухтовка, выверка и подсоединение трассы к внутреннему блоку 4. Установка внутреннего блока сплит-системы 5. Теплоизоляция соединительной трассы 6. Обмотка соединительной трассы скотчем 7. Подсоединение трассы к внешнему блоку 8. Вакуумирование системы 9. Герметизация межстеновых отверстий монтажной пеной 10. Измеритель: 1 блок |  | 4: 1 блок; 6: 1; Мат. 13: 2,39 3,16; Мат. 14: 0 0 | [5 empty] | Установка внутреннего блока настенного типа мощностью: до 5 кВт Состав работ: 1. Разметка, сверление отверстий и устройство крепления внутреннего блока 2. Сверление отверстия для прокладки трассы 3. Разбухтовка, выверка и подсоединение трассы к внутреннему блоку 4. Установка внутреннего блока сплит-системы 5. Теплоизоляция соединительной трассы 6. Обмотка соединительной трассы скотчем 7. Подсоединение трассы к внешнему блоку 8. Вакуумирование системы 9. Герметизация межстеновых отверстий монтажной пеной 10. Измеритель: 1 блок
| 101-1821 | Винты самонарезающие: оцинкованные, размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80 |  | 4: т; 5: 7e-05; 6: 7e-05 | [7 empty] | Винты самонарезающие: оцинкованные, размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80
| 101-2202 | Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм |  | 4: 10 шт.; 5: 0.4; 6: 0.4 | [7 empty] | Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм
П,Н | 101-2503 | Лента полиэтиленовая с липким слоем: толщиной 0,10 мм |  | 4: кг; 5: 0; 6: 0 | [6 empty] | Лента полиэтиленовая с липким слоем: толщиной 0,10 мм
П,Н | 101-8052 | Пена монтажная |  | 4: л; 5: 0; 6: 0 | [6 empty] | Пена монтажная
П,Н | 104-0340 | Трубки из вспененного каучука, толщиной: 6 мм, диаметром 22 мм |  | 4: м; 5: 0; 6: 0 | [6 empty] | Трубки из вспененного каучука, толщиной: 6 мм, диаметром 22 мм
П,Н | 301-1349 | Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования, диаметром 20 мм |  | 4: м; 5: 0; 6: 0 | [6 empty] | Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования, диаметром 20 мм
Н | 301-9025 | Блок сплит-системы внутренний настенного типа |  | 4: компл.; 5: 1; 6: 1 | [6 empty] | Блок сплит-системы внутренний настенного типа
П,Н | 501-9004 | Кабель для систем кондиционирования |  | 4: 1000 м; 5: 0; 6: 0 | [6 empty] | Кабель для систем кондиционирования
П,Н | 507-9034 | Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах |  | 4: м; 5: 0; 6: 0 | [6 empty] | Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах
3 О | Счёт на оплату №156814 от 31.01.2023 г. ООО "ПрофКонд" | внутренний блок, 802 х 295(h) х 200 MDSAG-12HRN1 MDV |  | 4: компл.; 6: 1; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 | [5 empty] | внутренний блок, 802 х 295(h) х 200 MDSAG-12HRN1 MDV
4 О | Счёт на оплату №156814 от 31.01.2023 г. ООО "ПрофКонд" | наружный блок, 720 х 495(h) х 270 MDOAG-12HN1 MDV |  | 4: компл.; 6: 1; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 | [5 empty] | наружный блок, 720 х 495(h) х 270 MDOAG-12HN1 MDV
Кондиционер сплит-система настенного типа, с креплением и беспроводным пультом управления. Мощность охлаждения 5,28 кВт серия INFINI On/Off MDV | [18 empty] | Кондиционер сплит-система настенного типа, с креплением и беспроводным пультом управления. Мощность охлаждения 5,28 кВт серия INFINI On/Off MDV
5 | ТЕР20-06-019-01 | Установка внешнего блока мульти сплит-системы Состав работ: 1. Разметка, сверление отверстий и установка крепления внешнего блока 2. Установка внешнего блока сплит-системы. |  | 4: 1 блок; 6: 1; Мат. 13: 1,19 1,57; Мат. 14: 0 0 | [5 empty] | Установка внешнего блока мульти сплит-системы Состав работ: 1. Разметка, сверление отверстий и установка крепления внешнего блока 2. Установка внешнего блока сплит-системы.
Н | 301-9023 | Кронштейны для крепления внешнего блока сплит-системы |  | 4: компл.; 5: 1; 6: 1 | [6 empty] | Кронштейны для крепления внешнего блока сплит-системы
Н | 301-9029 | Блок мульти сплит-системы внешний |  | 4: компл.; 5: 1; 6: 1 | [6 empty] | Блок мульти сплит-системы внешний
6 | ТЕР20-06-019-03 | Установка внутреннего блока настенного типа мощностью: до 8 кВт Состав работ: 1. Разметка, сверление отверстий и устройство крепления внутреннего блока 2. Сверление отверстия для прокладки трассы 3. Разбухтовка, выверка и подсоединение трассы к внутреннему блоку 4. Установка внутреннего блока сплит-системы 5. Теплоизоляция соединительной трассы 6. Обмотка соединительной трассы скотчем 7. Подсоединение трассы к внешнему блоку 8. Вакуумирование системы 9. Герметизация межстеновых отверстий монтажной пеной 10. Измеритель: 1 блок |  | 4: 1 блок; 6: 1; Мат. 13: 2,76 3,65; Мат. 14: 0 0 | [5 empty] | Установка внутреннего блока настенного типа мощностью: до 8 кВт Состав работ: 1. Разметка, сверление отверстий и устройство крепления внутреннего блока 2. Сверление отверстия для прокладки трассы 3. Разбухтовка, выверка и подсоединение трассы к внутреннему блоку 4. Установка внутреннего блока сплит-системы 5. Теплоизоляция соединительной трассы 6. Обмотка соединительной трассы скотчем 7. Подсоединение трассы к внешнему блоку 8. Вакуумирование системы 9. Герметизация межстеновых отверстий монтажной пеной 10. Измеритель: 1 блок
| 101-1821 | Винты самонарезающие: оцинкованные, размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80 |  | 4: т; 5: 7e-05; 6: 7e-05 | [7 empty] | Винты самонарезающие: оцинкованные, размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80
| 101-2202 | Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм |  | 4: 10 шт.; 5: 0.4; 6: 0.4 | [7 empty] | Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм
П,Н | 101-2503 | Лента полиэтиленовая с липким слоем: толщиной 0,10 мм |  | 4: кг; 5: 0; 6: 0 | [6 empty] | Лента полиэтиленовая с липким слоем: толщиной 0,10 мм
П,Н | 101-8052 | Пена монтажная |  | 4: л; 5: 0; 6: 0 | [6 empty] | Пена монтажная
П,Н | 104-0340 | Трубки из вспененного каучука, толщиной: 6 мм, диаметром 22 мм |  | 4: м; 5: 0; 6: 0 | [6 empty] | Трубки из вспененного каучука, толщиной: 6 мм, диаметром 22 мм
П,Н | 301-1349 | Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования, диаметром 20 мм |  | 4: м; 5: 0; 6: 0 | [6 empty] | Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования, диаметром 20 мм
Н | 301-9025 | Блок сплит-системы внутренний настенного типа |  | 4: компл.; 5: 1; 6: 1 | [6 empty] | Блок сплит-системы внутренний настенного типа
П,Н | 501-9004 | Кабель для систем кондиционирования |  | 4: 1000 м; 5: 0; 6: 0 | [6 empty] | Кабель для систем кондиционирования
П,Н | 507-9034 | Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах |  | 4: м; 5: 0; 6: 0 | [6 empty] | Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах
7 О | Счёт на оплату №156814 от 31.01.2023 г. ООО "ПрофКонд" | внутренний блок, 971 х 321(h) х 228 MDSAG-18HRN1 MDV |  | 4: компл.; 6: 1; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 | [5 empty] | внутренний блок, 971 х 321(h) х 228 MDSAG-18HRN1 MDV
8 О | Счёт на оплату №156814 от 31.01.2023 г. ООО "ПрофКонд" | наружный блок, 765 х 555(h) х 303 MDOAG-18HN1 MDV |  | 4: компл.; 6: 1; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 | [5 empty] | наружный блок, 765 х 555(h) х 303 MDOAG-18HN1 MDV
Кондиционер сплит-система настенного типа, с креплением и беспроводным пультом управления. Мощность охлаждения 2,64 кВт мощность потребления 1,1 кВт, питание 220 В серия INFINI On/Off MDV | [18 empty] | Кондиционер сплит-система настенного типа, с креплением и беспроводным пультом управления. Мощность охлаждения 2,64 кВт мощность потребления 1,1 кВт, питание 220 В серия INFINI On/Off MDV
9 | ТЕР20-06-019-01 | Установка внешнего блока мульти сплит-системы Состав работ: 1. Разметка, сверление отверстий и установка крепления внешнего блока 2. Установка внешнего блока сплит-системы. |  | 4: 1 блок; 6: 3; Мат. 13: 1,19 4,72; Мат. 14: 0 0 | [5 empty] | Установка внешнего блока мульти сплит-системы Состав работ: 1. Разметка, сверление отверстий и установка крепления внешнего блока 2. Установка внешнего блока сплит-системы.
Н | 301-9023 | Кронштейны для крепления внешнего блока сплит-системы |  | 4: компл.; 5: 1; 6: 3 | [6 empty] | Кронштейны для крепления внешнего блока сплит-системы
Н | 301-9029 | Блок мульти сплит-системы внешний |  | 4: компл.; 5: 1; 6: 3 | [6 empty] | Блок мульти сплит-системы внешний
10 | ТЕР20-06-019-02 | Установка внутреннего блока настенного типа мощностью: до 5 кВт Состав работ: 1. Разметка, сверление отверстий и устройство крепления внутреннего блока 2. Сверление отверстия для прокладки трассы 3. Разбухтовка, выверка и подсоединение трассы к внутреннему блоку 4. Установка внутреннего блока сплит-системы 5. Теплоизоляция соединительной трассы 6. Обмотка соединительной трассы скотчем 7. Подсоединение трассы к внешнему блоку 8. Вакуумирование системы 9. Герметизация межстеновых отверстий монтажной пеной 10. Измеритель: 1 блок |  | 4: 1 блок; 6: 3; Мат. 13: 2,39 9,48; Мат. 14: 0 0 | [5 empty] | Установка внутреннего блока настенного типа мощностью: до 5 кВт Состав работ: 1. Разметка, сверление отверстий и устройство крепления внутреннего блока 2. Сверление отверстия для прокладки трассы 3. Разбухтовка, выверка и подсоединение трассы к внутреннему блоку 4. Установка внутреннего блока сплит-системы 5. Теплоизоляция соединительной трассы 6. Обмотка соединительной трассы скотчем 7. Подсоединение трассы к внешнему блоку 8. Вакуумирование системы 9. Герметизация межстеновых отверстий монтажной пеной 10. Измеритель: 1 блок
| 101-1821 | Винты самонарезающие: оцинкованные, размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80 |  | 4: т; 5: 7e-05; 6: 0.00021 | [7 empty] | Винты самонарезающие: оцинкованные, размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80
| 101-2202 | Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм |  | 4: 10 шт.; 5: 0.4; 6: 1.2 | [7 empty] | Дюбели распорные полиэтиленовые: 6х40 мм
П,Н | 101-2503 | Лента полиэтиленовая с липким слоем: толщиной 0,10 мм |  | 4: кг; 5: 0; 6: 0 | [6 empty] | Лента полиэтиленовая с липким слоем: толщиной 0,10 мм
П,Н | 101-8052 | Пена монтажная |  | 4: л; 5: 0; 6: 0 | [6 empty] | Пена монтажная
П,Н | 104-0340 | Трубки из вспененного каучука, толщиной: 6 мм, диаметром 22 мм |  | 4: м; 5: 0; 6: 0 | [6 empty] | Трубки из вспененного каучука, толщиной: 6 мм, диаметром 22 мм
П,Н | 301-1349 | Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования, диаметром 20 мм |  | 4: м; 5: 0; 6: 0 | [6 empty] | Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования, диаметром 20 мм
Н | 301-9025 | Блок сплит-системы внутренний настенного типа |  | 4: компл.; 5: 1; 6: 3 | [6 empty] | Блок сплит-системы внутренний настенного типа
П,Н | 501-9004 | Кабель для систем кондиционирования |  | 4: 1000 м; 5: 0; 6: 0 | [6 empty] | Кабель для систем кондиционирования
П,Н | 507-9034 | Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах |  | 4: м; 5: 0; 6: 0 | [6 empty] | Трубы медные отожженные (мягкие) универсальные в бухтах
11 О | Счёт на оплату №156814 от 31.01.2023 г. ООО "ПрофКонд" | внутренний блок, 729 х 292(h) х 200 MDSAG-09HRN1 MDV |  | 4: компл.; 6: 3; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 | [5 empty] | внутренний блок, 729 х 292(h) х 200 MDSAG-09HRN1 MDV
12 О | Счёт на оплату №156814 от 31.01.2023 г. ООО "ПрофКонд" | наружный блок, 720 х 495(h) х 270 MDOAG-09HN1 MDV |  | 4: компл.; 6: 3; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 | [5 empty] | наружный блок, 720 х 495(h) х 270 MDOAG-09HN1 MDV
13 | ТССЦ-509-1230 | Фреон |  | 4: т; 6: 0.0113; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 | [5 empty] | Фреон
14 | ТЕРм12-01-105-01 | Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 18 мм |  | 4: 100 м; 6: 0.52; Мат. 13: 88,3 52,8; Мат. 14: 1,51 0,9 | [5 empty] | Трубопровод из медных труб на условное давление до 2,5 МПа, диаметр труб наружный: 18 мм
| 101-0112 | Бура |  | 4: т; 5: 2e-05; 6: 1.04e-05 | [7 empty] | Бура
| 101-0324 | Кислород технический: газообразный |  | 4: м3; 5: 0.54; 6: 0.2808 | [7 empty] | Кислород технический: газообразный
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический |  | 4: м3; 5: 0.47; 6: 0.2444 | [7 empty] | Ацетилен газообразный технический
| 411-0002 | Вода водопроводная |  | 4: м3; 5: 0.81; 6: 0.4212 | [7 empty] | Вода водопроводная
| 509-0084 | Припой |  | 4: кг; 5: 0.21; 6: 0.1092 | [7 empty] | Припой
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  | 4: руб.; 5: 13.63; 6: 7.0876 | [7 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
15 | Все Инструменты.ру Краснодар | Труба медная Standard (6.35х0.76х15000 мм; 1/4") бухта Ballu НС-1184729 |  | 4: м; 6: 20; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 | [5 empty] | Труба медная Standard (6.35х0.76х15000 мм; 1/4") бухта Ballu НС-1184729
16 | Все Инструменты.ру Краснодар | Труба медная Olympic (3/8"; 0.65 мм; 15 м) Ballu |  | 4: м; 6: 18; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 | [5 empty] | Труба медная Olympic (3/8"; 0.65 мм; 15 м) Ballu
17 | Все Инструменты.ру Краснодар | Труба медная ТОР (12.7x0.65x15000 мм; 1/2") бухта Ballu НС-1154994 |  | 4: м; 6: 8; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 | [5 empty] | Труба медная ТОР (12.7x0.65x15000 мм; 1/2") бухта Ballu НС-1154994
18 | Все Инструменты.ру Краснодар | Труба медная ТОР (19.05x0.75x15000 мм; 3/4") бухта Ballu НС-1154998 |  | 4: м; 6: 6; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 | [5 empty] | Труба медная ТОР (19.05x0.75x15000 мм; 3/4") бухта Ballu НС-1154998
Дренажный трубопровод для отвода конденсата | [18 empty] | Дренажный трубопровод для отвода конденсата
19 | ТЕР16-04-002-01 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм Состав работ: 1. Разметка деталей и перерезка труб 2. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку 3. Прокладка трубопроводов на сварке и на клею из готовых узлов 4. Установка муфтовой арматуры 5. Установка креплений с пристрелкой пистолетом 6. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой. |  | 4: 100 м трубопровода; 6: 0.2; Мат. 13: 190,24 50,32; Мат. 14: 13,42 3,86 | [5 empty] | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм Состав работ: 1. Разметка деталей и перерезка труб 2. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку 3. Прокладка трубопроводов на сварке и на клею из готовых узлов 4. Установка муфтовой арматуры 5. Установка креплений с пристрелкой пистолетом 6. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой.
| 101-0137 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах): 3х58,5 мм |  | 4: т; 5: 0.00085; 6: 0.00017 | [7 empty] | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах): 3х58,5 мм
| 101-0329 | Клей 88-СА |  | 4: кг; 5: 0.25; 6: 0.05 | [7 empty] | Клей 88-СА
| 101-1680 | Патроны для строительно-монтажного пистолета |  | 4: 1000 шт.; 5: 0.1; 6: 0.02 | [7 empty] | Патроны для строительно-монтажного пистолета
| 101-1700 | Наконечники для полиэтиленовых труб |  | 4: кг; 5: 0.55; 6: 0.11 | [7 empty] | Наконечники для полиэтиленовых труб
П,Н | 103-9140 | Арматура муфтовая |  | 4: шт.; 5: 0; 6: 0 | [6 empty] | Арматура муфтовая
| 113-0473 | Метиленхлорид |  | 4: кг; 5: 0.25; 6: 0.05 | [7 empty] | Метиленхлорид
П,Н | 301-9240 | Крепления |  | 4: кг; 5: 0; 6: 0 | [6 empty] | Крепления
П,Н | 302-9911 | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам |  | 4: шт.; 5: 0; 6: 0 | [6 empty] | Фасонные и соединительные части к полиэтиленовым трубам
| 405-1601 | Известь строительная: негашеная хлорная, марки А |  | 4: кг; 5: 0.0016; 6: 0.00032 | [7 empty] | Известь строительная: негашеная хлорная, марки А
| 411-0001 | Вода |  | 4: м3; 5: 0.47; 6: 0.094 | [7 empty] | Вода
Уд | 507-0622 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром: 20 мм |  | 4: 10 м; 5: 8.99; 6: 1.798 | [8 empty] | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром: 20 мм
20 | Прайс "VALTEC" инженерная сантехника | Труба полипропиленовая неармированная O20х3,4 PPR PN 20 VTp.700.0020.20 VALTEC |  | 4: м; 6: 17.98; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 | [5 empty] | Труба полипропиленовая неармированная O20х3,4 PPR PN 20 VTp.700.0020.20 VALTEC
Теплоизоляция медных патрубков | [18 empty] | Теплоизоляция медных патрубков
21 | ТЕР26-01-017-01 | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками Состав работ: 1. Установка изделий на трубопровод с подгонкой и вырезами по месту 2. Промазка швов клеевым составом 3. Проклеивание швов самоклеящейся лентой 4. Крепление изделий зажимами 5. Изготовление и установка диафрагм 6. Окрашивание поверхности изоляции. |  | 4: 10 м трубопровода; 6: 7.2; Мат. 13: 3,52 33,52; Мат. 14: 0 0 | [5 empty] | Изоляция изделиями из вспененного каучука, вспененного полиэтилена трубопроводов наружным диметром: до 160 мм трубками Состав работ: 1. Установка изделий на трубопровод с подгонкой и вырезами по месту 2. Промазка швов клеевым составом 3. Проклеивание швов самоклеящейся лентой 4. Крепление изделий зажимами 5. Изготовление и установка диафрагм 6. Окрашивание поверхности изоляции.
| 101-2466 | Краска «Армофиниш» |  | 4: л; 5: 1.438; 6: 10.3536 | [7 empty] | Краска «Армофиниш»
| 101-2481 | Лента самоклеящаяся «Армофлекс» 3х50 мм |  | 4: м; 5: 15; 6: 108 | [7 empty] | Лента самоклеящаяся «Армофлекс» 3х50 мм
Уд | 104-0162 | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм |  | 4: м; 5: 11; 6: 79.2 | [8 empty] | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм
| 104-0169 | Клипсы (зажимы) |  | 4: шт.; 5: 30; 6: 216 | [7 empty] | Клипсы (зажимы)
| 113-0393 | Клей «Армофлекс» 520 |  | 4: л; 5: 0.143; 6: 1.0296 | [7 empty] | Клей «Армофлекс» 520
| 113-0394 | Очиститель для клея «Армофлекс» |  | 4: л; 5: 0.02; 6: 0.144 | [7 empty] | Очиститель для клея «Армофлекс»
| 506-0879 | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной: 0,5 мм |  | 4: кг; 5: 0.033; 6: 0.2376 | [7 empty] | Листы алюминиевые марки АД1Н, толщиной: 0,5 мм
22 | ТССЦ-104-0338 | Трубки из вспененного каучука, толщиной: 6 мм, диаметром до 15 мм (диаметр 6 мм) |  | 4: м; 6: 22; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 | [5 empty] | Трубки из вспененного каучука, толщиной: 6 мм, диаметром до 15 мм (диаметр 6 мм)
23 | ТССЦ-104-0340 | Трубки из вспененного каучука, толщина 6 мм, диаметр 22 мм |  | 4: м; 6: 24; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 | [5 empty] | Трубки из вспененного каучука, толщина 6 мм, диаметр 22 мм
24 | ТССЦ-104-0347 | Трубки из вспененного каучука, толщиной: 9 мм, диаметром до 15 мм (диаметр 10 мм; 12 мм) |  | 4: м; 6: 28.6; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 | [5 empty] | Трубки из вспененного каучука, толщиной: 9 мм, диаметром до 15 мм (диаметр 10 мм; 12 мм)
25 | ТССЦ-104-0368 | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука для поверхностей с температурой от -50 °C до +110 °C, внутренний диаметр 18 мм, толщина 13 мм |  | 4: м; 6: 6.6; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 | [5 empty] | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука для поверхностей с температурой от -50 °C до +110 °C, внутренний диаметр 18 мм, толщина 13 мм
Крепёж для труб | [18 empty] | Крепёж для труб
26 | Прайс Все инструменты | Хомут с гайкой М8-1/2" (20-23 мм) |  | 4: шт.; 6: 6; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 | [5 empty] | Хомут с гайкой М8-1/2" (20-23 мм)
27 | Прайс Все инструменты | Хомут с гайкой М8-3/4" (24-28 мм) |  | 4: шт.; 6: 6; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 | [5 empty] | Хомут с гайкой М8-3/4" (24-28 мм)
28 | Прайс Все инструменты | Шпилька резьбовая М8х1000 (оцинкованная) |  | 4: шт.; 6: 4; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 | [5 empty] | Шпилька резьбовая М8х1000 (оцинкованная)
29 | Прайс Все инструменты | Анкер забивнои? HENO, M8x30 |  | 4: шт.; 6: 12; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 | [5 empty] | Анкер забивнои? HENO, M8x30