Приложение № 3

Стоимостные критерии оценки ____________________ (наименование организации)

1. Перечень возможных услуг по ремонту/замене деталей ворот

| № | Наименование продукции, материалов | Кол-во | Цена за ремонт , без НДС |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | (шт.) |  |
| 1 | Муфты соединительные регулируемые 120мм в сборе, 25034-1К | 1 |  |
| 2 | Кронштейн для сдвоенных пружин (DN 13033) | 1 |  |
| 3 | Кольцо стопорное | 1 |  |
| 4 | Пост управления трехпозиционный DOORHAN BUTTON3 | 1 |  |
| 5 | Трос стальной для барабана,м | 1 |  |
| 6 | Фотоэлементы DoorHan Photocell-N | 1 |  |
| 7 | Ремонтный комплект для секционных ворот (панели, пружины, направляющие) | 1 |  |
| 8 | Пружины 152-10,0 левая/правая, м | 1 |  |
| 9 | Пружины 95-8,5 левая/правая. М | 1 |  |
| 10 | Окончание пружин универсальное | 1 |  |
| 11 | Окончание пружин М152 R | 1 |  |
| 12 | Кронштейны опорные левый/правый 180 на вынос вала | 1 |  |
| 13 | Вал полнотелый с пазом под шпонку 120мм, м | 1 |  |
| 14 | Ролики 46/11/90 мм | 1 |  |
| 15 | Ролики 46/11/168 мм | 1 |  |
| 16 | Комплект навального привода SET SE 14/21-25/40 | 1 |  |
| 17 | Пульт 2-х канальный DOORHAN Transmitter 2-PRO черный | 1 |  |
| 18 | Ролик 120мм, black, 25010В | 1 |  |
| УСЛУГИ: |  |  |  |
| 1 | Выезд к месту проведения работ. Доставка оборудования(запчастей) до п. Смышляевка | 1 |  |
| 2 | Монтаж /демонтаж ( замена) кнопочного поста управления | 1 |  |
| 3 | Настройка электропривода со встроенным блоком управления | 1 |  |
| 4 | Укладка троса на барабане | 1 |  |
| 5 | Замена фотоэлементов | 1 |  |
| 6 | Замена выключателей с наружней проводкой до 5м | 1 |  |
| 7 | Регулировка полотна | 1 |  |
| 8 | Демонтаж/монтаж кронштейна пружинно-инерционного механизма | 1 |  |
| 9 | Ремонт пружинно-инерционного механизма | 1 |  |
| 10 | Регулировка пружинно-инерционного механизма | 1 |  |
| 11 | Демонтаж/монтаж соединительной муфты | 1 |  |
| 12 | Ремонтные работы – установка ремонтного комплекта | 1 |  |
| 13 | Ремонтные работы по замене пружин | 1 |  |
| 14 | Ремонтные работы по замене привода | 1 |  |
| 15 | Работы на высоте (без использования строительных лесов) | 1 |  |
| 16 | Высотные работы | 1 |  |
| 17 | Программирование пультов и настройка режимов работы | 1 |  |

| № п/п | Качественный критерий | Предложение претендента |
| --- | --- | --- |
| 1 | Условия оплаты – постоплата (рекомендовано) | Да /нет – иные условия (необходимо прописать) |
| 2 | Срок проведения работ | Необходимо прописать |
| 3 | Срок действия ценового предложения до 31.12.2024г. | Необходимо прописать |

__________________________________//__________________________________

Подпись уполномоченного лица                        расшифровка подписи и дата

(место печати)

* Ремонт осуществляется по адресу: Самарская обл., Волжский район, пос. Смышляевка, ул. Механиков, 24