## 1
Ведомость объёмов работ
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. Помещение №20. Раздел 1-9 | [8 empty] | Раздел 1. Помещение №20. Главный инженер.Раздел 1-9
Демонтажные работы. | [9 empty] | Демонтажные работы.
1 | 1 | Разборка каркаса деревянных стен: из брусьев (прим каркас обшивки ГКЛ/вагонки) | 100 м2 | 0.18 |  |  | 18 / 100 | 1
2 | 2 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 | 0.29 |  |  | 29 / 100 | 1
3 | 3 | Демонтаж потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля (прим армстронг) | 100 м2 | 0.17 |  |  | 17 / 100 | 1
4 | 4 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0.17 |  |  | 17 / 100 | 1
5 | 5 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0.16 |  |  | 16 / 100 | 1
6 | 6 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт | 0.02 |  |  | 2 / 100 | 1
7 | 7 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0.018 |  |  | (0,9*2) / 100 | 1
8 | 8 | Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых (прим короб) | 100 м2 | 0.039 |  |  | 3.9 / 100 | 1
9 | 9 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0.036225 |  |  | (2.07*1.75) / 100 | 1
10 | 10 | Демонтаж внутреннего блока настенного типа мощностью: до 5 кВт (с сохранением материала) | шт | 1 |  |  |  | 1
11 | 11 | Демонтаж короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0.04 |  |  | 4 / 100 | 1
12 | 12 | Демонтаж. Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 2 |  |  |  | 1
13 | 13 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт | 0.04 |  |  | (1+3) / 100 | 1
14 | 14 | Прибор или аппарат (демонтаж автоматических выключателей) | шт | 20 |  |  |  | 1
15 | 15 | Демонтаж. Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (демонтаж щитка пластикового) применительно | шт | 2 |  |  |  | 1
16 | 16 | Демонтаж силового кабеля | 100 м | 0.3 |  |  | 30 / 100 | 1
17 | 17 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт | 0.02 |  |  | 2 / 100 | 1
Вывоз мусора | [9 empty] | Вывоз мусора
18 | 18 | Затаривание строительного мусора в мешки см. комментарии | т | 0.05596 |  |  | 0,0087+0,04726 | 1
19 | 19 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | 1т груза | 0.93141 |  |  | 0,4932+0,0087+0,04726+0,0799+0,0176+0,02124+0,13962+0,123889 | 1
20 | 20 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км | 1т груза | 0.93141 |  |  |  | 1
Раздел 2. Полы. | [8 empty] | Раздел 2. Полы.
21 | 21 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0.17 |  |  | 17 / 100 | 1
22 | 22 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 (до толщины 30 мм) применительно | 100 м2 | 0.17 |  |  | 17 / 100 | 1
23 | 23 | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 | м3 | 0.5202 |  |  | 0,3468+0,1734 | 1
24 | 24 | Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм | 100 м2 | 0.17 |  |  | 17 / 100 | 1
25 | 25 | Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для выравнивания оснований пола, расход 1,6 на 1 м2 при слое 1 мм | т | 0.0765 |  |  |  | 1
26 | 26 | Грунтовка акриловая | кг | 3.4 |  |  |  | 1
27 | 27 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0.17 |  |  | 17 / 100 | 1
28 | 28 | Линолеум ПВХ на вспененной подоснове класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1), толщина защитного слоя 0,65 мм, толщина общая 3,45 мм, вес 3300 г/м2 | м2 | 17.34 |  |  |  | 1
29 | 29 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0.16 |  |  | 16 / 100 | 1
30 | 30 | Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм | м | 16.16 |  |  |  | 1
31 | 31 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0.009 |  |  | 0,9 / 100 | 1
32 | 32 | Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 0,9 м | шт | 1 |  |  |  | 1
Раздел 3. Стены. | [8 empty] | Раздел 3. Стены.
Короб для регистров. | [9 empty] | Короб для регистров.
33 | 33 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсоволокнистыми листами или гипсостружечными плитами в два слоя: с дверным проемом | 100 м2 | 0.039 |  |  | 3,9 / 100 | 1
34 | 34 | Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ, толщина 10 мм | м2 | 8.775 |  |  |  | 1
35 | 35 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,5 м2 | шт | 1 |  |  |  | 1
36 | 36 | Решетка вентиляционная жалюзийная регулируемая двухрядная из алюминиевого профиля с порошковым покрытием, размеры 1000х600 мм | шт | 1 |  |  |  | 1
37 | 37 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок | 100 м2 | 0.033 |  |  | (3,9-0,6) / 100 | 1
38 | 38 | Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 150 мм | 10 шт | 3.3 |  |  | (10*3,3) / 10 | 1
39 | 39 | Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 16-30 кг/м3, теплопроводность при +10 °C не более 0,034 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,15 МПа, толщина 40-90 мм (толщина 50 мм) | м3 | 0.165 |  |  | 3,3*0,05 | 1
Стены | [9 empty] | Стены
40 | 40 | Прибивка по стенам маячных реек | 100 м2 | 0.46 |  |  | 46 / 100 | 1
41 | 41 | Профиль маячковый из оцинкованной стали, высота 10 мм, длина 3000 мм, толщина стали 0,6 мм | шт | 17 |  |  |  | 1
42 | 42 | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: высококачественная стен (до толщины 30 мм) | 100 м2 | 0.46 |  |  | 46 / 100 | 1
43 | 43 | Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм | м2 | -3.8226 |  |  |  | 1
44 | 44 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0.46 |  |  | 46 / 100 | 1
45 | 45 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 4.738 |  |  | 0,004738*1000 | 1
46 | 46 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0.3524 |  |  | 35,24 / 100 | 1
47 | 47 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | -0.01022 |  |  |  | 1
48 | 48 | Шпатлевка водно-дисперсионная | т | 0.092 |  |  | 46*2/1000 | 1
49 | 49 | Отделка стен внутри помещения по подготовленным поверхностям рельефным штукатурным акриловым покрытием вручную: фактура XL | 100 м2 | 0.46 |  |  | 46 / 100 | 1
50 | 50 | Смеси штукатурные рельефные на акриловой основе с декоративным эффектом | кг | -115 |  |  |  | 1
51 | 51 | Clavel Suprim грунт | кг | 5.98 |  |  | 0,00598*1000 | 1
52 | 52 | Clavel Декор.покрытие TRAVERTINO (штукатурка) | кг | 115 |  |  |  | 1
53 | 53 | Покрытие масляными и спиртовыми лаками по окрашиваемой или огрунтованной поверхности: стен за 1 раз | 100 м2 | 0.46 |  |  | 46 / 100 | 1
54 | 54 | Clavel Декор.покрытие INTUEL (лак) | кг | 5.06 |  |  | 0,00506*1000 | 1
Раздел 4. Окно | [8 empty] | Раздел 4. Окно
55 | 55 | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления | 100 м2 | 0.036225 |  |  | (2,07*1,75) / 100 | 1
56 | 56 | Блок оконный из ПВХ-профиля двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом толщиной 32 мм, площадь от 3,01 до 3,5 м2 | м2 | 3.6225 |  |  |  | 1
57 | 57 | Установка противомоскитных сеток | 100 шт | 0.04 |  |  | 4 / 100 | 1
58 | 58 | Сетка тканая из проволоки без покрытия, диаметр проволоки 0,25 мм, размер ячейки 0,5х0,5 мм | м2 | 0.55 |  |  | 1*0,55 | 1
59 | 59 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м | 100 м | 0.0207 |  |  | 2,07 / 100 | 1
60 | 60 | Доска подоконная из ПВХ, ширина 700 мм | м | 2.07 |  |  | 0,0207*100 | 1
61 | 61 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм | 10 шт | 0.028 |  |  |  | 1
62 | 62 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 | 0.028 |  |  | 2,8 / 100 | 1
63 | 63 | Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм | м2 | 2.94 |  |  |  | 1
64 | 64 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 м | 0.0557 |  |  | (2,07+1,75*2) / 100 | 1
65 | 65 | Уголки из ПВХ, размеры 25х25 мм | 10 м | 0.557 |  |  | (5,57) / 10 | 1
Раздел 5. Двери | [8 empty] | Раздел 5. Двери
66 | 66 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0.018 |  |  | (2*0,9) / 100 | 1
67 | 67 | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок | м2 | 1.8 |  |  |  | 1
68 | 68 | Комплект скобяных изделий для отдельных полотен однопольных входных дверей при заполнении отдельными элементами в помещение | компл | 1 |  |  |  | 1
69 | 69 | Установка: в готовые гнезда врезных дверных замков с ручками | 10 шт | 0.1 |  |  | 1 / 10 | 1
70 | 70 | Замок врезной, тип ЗВ4, с цилиндровым механизмом | компл | 1 |  |  |  | 1
71 | 71 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 | 0.005 |  |  | (0.1*2*2+0.1*1) / 100 | 1
72 | 72 | Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм | м2 | 0.525 |  |  |  | 1
73 | 73 | Установка и крепление наличников | 100 м | 0.05 |  |  | (2,1*2+0,8) / 100 | 1
74 | 74 | Наличник гладкий из древесины твердолиственных пород, сечение 70х15 мм | м | 5.6 |  |  |  | 1
75 | 75 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 м | 0.051 |  |  | (0,9+2,1*2) / 100 | 1
76 | 76 | Уголки из ПВХ, размеры 25х25 мм | 10 м | 0.51 |  |  | (5,1) / 10 | 1
Раздел 6. Потолок | [8 empty] | Раздел 6. Потолок
77 | 77 | Устройство промазки и расшивки швов панелей перекрытий раствором снизу | 100 м | 0.03 |  |  | 3 / 100 | 1
78 | 78 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков | 100 м2 | 0.01 |  |  | 1 / 100 | 1
79 | 79 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 0.2 |  |  | 1*0,2 | 1
80 | 80 | Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение | т | 0.0085 |  |  | 1*8,5/1000 | 1
81 | 81 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков | 100 м2 | 0.17 |  |  | 17 / 100 | 1
82 | 82 | Шпатлевка водно-дисперсионная | т | -0.00935 |  |  |  | 1
83 | 83 | Шпатлевка водно-дисперсионная (слой 1,5мм) | т | 0.051 |  |  | 17*2*1,5/1000 | 1
84 | 84 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 3.74 |  |  | 0,00374*1000 | 1
85 | 85 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116 | кг | 5.61 |  |  | 0,00561*1000 | 1
86 | 86 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0.17 |  |  | 17 / 100 | 1
87 | 87 | Грильято 50*50 15/37 белый GL 15 Албес (в комплекте с каркасом) | м2 | 17.51 |  |  |  | 1
Раздел 7. Электромонтажные работы. | [8 empty] | Раздел 7. Электромонтажные работы.
Монтаж распределительного щита | [9 empty] | Монтаж распределительного щита
88 | 88 | Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: свыше 50 см2 до 100 см2 | 100 м | 0.015 |  |  | 1,5 / 100 | 1
89 | 89 | Устройство ниш в кирпичных стенах глубиной: свыше 12 до 25 см | 10 м2 | 0.015 |  |  | (0,3*0,5) / 10 | 1
90 | 90 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | шт | 1 |  |  |  | 1
91 | 91 | MKP12-V-36-40-05; Щит распределительный встраиваемый ЩРВ-П-36 IP41 пластиковый прозрачная дверь IEK | шт | 1 |  |  |  | 1
92 | 92 | Шина нулевая 63.14 изолятор на DIN-рейку латунь | шт. | 2 |  |  |  | 1
93 | 93 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен (до 30мм) | 100 м2 | 0.0015 |  |  | (1,5*0,1) / 100 | 1
94 | 94 | Смеси сухие цементно-песчаные шпаклевочные, класс В12,5 (М150), крупность заполнителя до 2,5 мм, расход 1,8-2,1 кг/м2 при толщине слоя 1 мм | т | 0.0081 |  |  | 0,0015*100*1,8*30/1000 | 1
95 | 95 | Прибор или аппарат Мат заказчика | шт | 20 |  |  |  | 1
96 | 96 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0.075 |  |  | (1,5*5) / 100 | 1
97 | 97 | Трубы ПВХ, номинальный диаметр 40 мм | м | 7.65 |  |  | 1,5*5*1,02 | 1
98 | 98 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м | 0.3 |  |  | (1,5*20) / 100 | 1
99 | 99 | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных | 100 м | 0.1 |  |  | (0,5*20) / 100 | 1
Розеточная сеть | [9 empty] | Розеточная сеть
100 | 100 | Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2 | 100 м | 0.054 |  |  | (2*2,7) / 100 | 1
101 | 101 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0.054 |  |  | (2*2,7) / 100 | 1
102 | 102 | Трубы ПВХ, номинальный диаметр 20 мм | м | 5.508 |  |  | 2*2,7*1,02 | 1
103 | 103 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 0.114 |  |  | (4+2,7*2+2) / 100 | 1
104 | 104 | Трубы гибкие гофрированные, тяжелые, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм | м | 11.628 |  |  | (4+2,7*2+2)*1,02 | 1
105 | 105 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м | 0.094 |  |  | (4+2*2.7) / 100 | 1
106 | 106 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 0.02 |  |  | 2 / 100 | 1
107 | 107 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660 | 1000 м | 0.011628 |  |  | ((4+2,7*2+2)*1,02) / 1000 | 1
108 | 108 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0.00405 |  |  | 2*2,7*0,025*0,03 | 1
109 | 109 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 0.004212 |  |  |  | 1
110 | 110 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0.06 |  |  | (4+2) / 100 | 1
111 | 111 | Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к норме 69-01-002-01 (диам 70мм) | 100 отверстий | 0.06 |  |  | 6 / 100 | 1
112 | 112 | Подрозетники | 100 шт | 0.06 |  |  | 6 / 100 | 1
113 | 113 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0.06 |  |  | 6 / 100 | 1
114 | 114 | Розетка одноместная, с заземляющим контактом 16 А, IP54 (белые) | шт | 6 |  |  | 0,06*100 | 1
115 | 115 | Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) (установка рамки модульной) | 100 шт | 0.06 |  |  | 6 / 100 | 1
116 | 116 | Рамки модульные, 1 пост применительно | 100 шт | 0.06 |  |  |  | 1
117 | 117 | Коробка распаечная, размеры 70х70х40 мм | шт | 1 |  |  |  | 1
СКС | [9 empty] | СКС
118 | 118 | Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2 | 100 м | 0.054 |  |  | (2*2,7) / 100 | 1
119 | 119 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0.054 |  |  | (2*2,7) / 100 | 1
120 | 120 | Трубы ПВХ, номинальный диаметр 20 мм | м | 5.508 |  |  | 2*2,7*1,02 | 1
121 | 121 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 см. комментарии | 100 м | 0.081 |  |  | (3*2,7) / 100 | 1
122 | 122 | Кабель витая пара F/UTP 4х2х0,52, категория 5e | 1000 м | 0.09792 |  |  | (2*48*1,02) / 1000 | 1
123 | 123 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0.03 |  |  | (2+1) / 100 | 1
124 | 124 | Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к норме 69-01-002-01 (диам 70мм) | 100 отверстий | 0.03 |  |  | 3 / 100 | 1
125 | 125 | Подрозетники | 100 шт | 0.03 |  |  | 3 / 100 | 1
126 | 126 | Розетка микрофонная | шт | 3 |  |  |  | 1
127 | 127 | DKC Розетка компьютерная 1-м СП Avanti "Белое облако" RJ45 кат.6 без шторок экранир. Механизм | шт | 3 |  |  |  | 1
128 | 128 | Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) (установка рамки модульной) | 100 шт | 0.03 |  |  | 3 / 100 | 1
129 | 129 | Рамки модульные, 1 пост применительно | 100 шт | 0.03 |  |  | 3 / 100 | 1
130 | 130 | Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства | 100 пар | 0.03 |  |  | 3 / 100 | 1
Освещение | [9 empty] | Освещение
131 | 131 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике свыше 2 до 4 | 100 шт | 0.02 |  |  | 2 / 100 | 1
132 | 132 | Светодиодный светильник ЭРА SPO-1-40-6K-M 40Вт 6500К 3200Лм IP40 595x595x25 с равномерной засветкой матовый, Б0041887 | шт. | 2 |  |  |  | 1
133 | 133 | Коробка распаечная, размеры 70х70х40 мм | шт | 2 |  |  |  | 1
134 | 134 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0.01 |  |  | 1 / 100 | 1
135 | 135 | Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к норме 69-01-002-01 (диам 70мм) | 100 отверстий | 0.01 |  |  | 1 / 100 | 1
136 | 136 | Подрозетники | 100 шт | 0.01 |  |  | 1 / 100 | 1
137 | 137 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0.01 |  |  | 1 / 100 | 1
138 | 138 | Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 | шт | 1 |  |  |  | 1
139 | 139 | Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2 | 100 м | 0.015 |  |  | 1,5 / 100 | 1
140 | 140 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0.015 |  |  | 1,5 / 100 | 1
141 | 141 | Трубы ПВХ, номинальный диаметр 20 мм | м | 1.53 |  |  | 1,5*1,02 | 1
142 | 142 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 0.05 |  |  | 5 / 100 | 1
143 | 143 | Трубы гибкие гофрированные, тяжелые, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм | м | 5.1 |  |  | 5*1,02 | 1
144 | 144 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0.065 |  |  | (5+1,5) / 100 | 1
145 | 145 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660 | 1000 м | 0.0051 |  |  | (5*1,02) / 1000 | 1
146 | 146 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 2х1,5ок(N)-660 | 1000 м | 0.00153 |  |  | (1,5*1,02) / 1000 | 1
147 | 147 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0.001125 |  |  | 1,5*0,025*0,03 | 1
148 | 148 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 0.00117 |  |  |  | 1
Установка датчиков пожарной сигнализации | [9 empty] | Установка датчиков пожарной сигнализации
149 | 149 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении Мат. заказчика | шт | 2 |  |  |  | 1
Раздел 8. Кондиционирование | [8 empty] | Раздел 8. Кондиционирование
Установка и подключение внутреннего блока кондиционера | [9 empty] | Установка и подключение внутреннего блока кондиционера
150 | 150 | Установка внутреннего блока настенного типа мощностью: до 5 кВт (ранее сдемонтированных) МАТ заказчика | шт | 1 |  |  |  | 1
151 | 151 | Пневматическое испытание газопроводов (перекачка и дозаправка фреоном) | 100 м | 0.14 |  |  | (7*2) / 100 | 1
152 | 152 | Фреон | л | 1.2 |  |  |  | 1
153 | 153 | Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные, толщина стенки 0,8 мм, наружный диаметр 6,3 мм | м | 7 |  |  |  | 1
154 | 154 | Трубы медные круглые тянутые и холоднокатаные, толщина стенки 0,8 мм, наружный диаметр 12,7 мм | м | 7 |  |  |  | 1
155 | 155 | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 10 мм, толщина 6 мм | м | 7 |  |  |  | 1
156 | 156 | Трубки теплоизоляционные из вспененного синтетического каучука, без покрытия, Г1, плотность 40 кг/м3, температура применения от -200 до +110 °C, внутренний диаметр 12 мм, толщина 6 мм | м | 7 |  |  |  | 1
157 | 157 | Лента уплотнительная из вспененного полиэтилена с клеевым слоем, ширина 50 мм, толщина 3 мм | м | 34.65 |  |  | 4,95*7 | 1
158 | 158 | Трубки дренажные (шланг) гофрированные для систем кондиционирования, диаметр 20 мм | 10 м | 0.7 |  |  | (7) / 10 | 1
159 | 159 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 4х1,5ок(N)-660 | 1000 м | 0.007 |  |  | (7) / 1000 | 1
160 | 160 | Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2 | 100 м | 0.005 |  |  | 0,5 / 100 | 1
161 | 161 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0.005 |  |  | 0,5 / 100 | 1
162 | 162 | Трубы ПВХ, номинальный диаметр 20 мм | м | 0.51 |  |  | 0,5*1,02 | 1
163 | 163 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 0.03 |  |  | 3 / 100 | 1
164 | 164 | Трубы гибкие гофрированные, тяжелые, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм | м | 3.06 |  |  | 3*1,02 | 1
165 | 165 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м | 0.035 |  |  | (3+0.5) / 100 | 1
166 | 166 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660 | 1000 м | 0.00357 |  |  | ((3+0.5)*1,02) / 1000 | 1
167 | 167 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0.000375 |  |  | 0,5*0,025*0,03 | 1
168 | 168 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 0.00039 |  |  |  | 1
169 | 169 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0.01 |  |  | 1 / 100 | 1
170 | 170 | Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к норме 69-01-002-01 (диам 70мм) | 100 отверстий | 0.01 |  |  | 1 / 100 | 1
171 | 171 | Подрозетники | 100 шт | 0.01 |  |  | 1 / 100 | 1
172 | 172 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0.01 |  |  | 1 / 100 | 1
173 | 173 | Розетка одноместная, с заземляющим контактом 16 А, IP54 (белые) | шт | 1 |  |  | 0,01*100 | 1
174 | 174 | Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) (установка рамки модульной) | 100 шт | 0.01 |  |  | 1 / 100 | 1
175 | 175 | Рамки модульные, 1 пост применительно | 100 шт | 0.01 |  |  |  | 1
Раздел 9. Помещения №15, 31 | [8 empty] | Раздел 9. Помещение №15. Ремонт коридора.
Демонтажные работы. | [9 empty] | Демонтажные работы.
176 | 176 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп (с сохранением материала) | 100 шт | 0.1 |  |  | 10 / 100 | 1
177 | 177 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0.2016 |  |  | (0,8*2,1*2+1,4*2,1+0,9*2,1*6+0,6*2,1*2) / 100 | 1
178 | 178 | Разборка покрытий полов: из керамических плиток | 100 м2 | 0.4324 |  |  | (28*1,33+6) / 100 | 1
179 | 179 | Разборка отбойным молотком стяжек толщиной 20 мм: бетонных | 100 м2 | 0.4324 |  |  |  | 1
180 | 180 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0.44 |  |  | 44 / 100 | 1
181 | 181 | Демонтаж. Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 4 |  |  |  | 1
182 | 182 | Прибор или аппарат (модуль Wi fi)) | шт | 1 |  |  |  | 1
183 | 183 | Демонтаж силового кабеля | 100 м | 0.3 |  |  | 30 / 100 | 1
184 | 184 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт | 0.03 |  |  | 3 / 100 | 1
185 | 185 | Демонтаж короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0.06 |  |  | 6 / 100 | 1
186 | 186 | Демонтаж. Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг (демонтаж щитка пластикового) применительно | шт | 2 |  |  |  | 1
187 | 187 | Демонтаж Световые настенные указатели (аврийные светильники) | 100 шт | 0.04 |  |  | 4 / 100 | 1
188 | 188 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт | 0.12 |  |  | (10+2) / 100 | 1
189 | 189 | Демонтаж: бра, плафонов (дежурные светил) | 100 шт | 0.02 |  |  | 2 / 100 | 1
Вывоз мусора | [9 empty] | Вывоз мусора
190 | 190 | Затаривание строительного мусора в мешки см. комментарии | т | 4.324 |  |  | 2,24848+2,07552 | 1
191 | 191 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | 1т груза | 6.4892 |  |  | 2,1168+2,24848+2,07552+0,0484 | 1
192 | 192 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км | 1т груза | 6.4892 |  |  |  | 1
Раздел 10. Полы. | [8 empty] | Раздел 10. Полы.
193 | 193 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0.4324 |  |  |  | 1
194 | 194 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 (до толщины 50 мм) применительно | 100 м2 | 0.4324 |  |  |  | 1
195 | 195 | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 | м3 | 2.2052 |  |  | 0,882096+1,323144 | 1
196 | 196 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см | 100 м2 | 0.4324 |  |  |  | 1
197 | 197 | Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 10 мм | м2 | 44.1048 |  |  |  | 1
198 | 198 | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки, керамогранита, мозаики, камня | т | 0.51888 |  |  |  | 1
199 | 199 | Грунтовка акриловая ВД-АК-02 | кг | 8.648 |  |  | 0,4324*100*0,2 | 1
200 | 200 | Устройство плинтусов: из плиток керамических | 100 м | 0.45 |  |  | 45 / 100 | 1
201 | 201 | Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 8 мм | м2 | 2.7 |  |  | 45*0.06 | 1
Раздел 11. Стены | [8 empty] | Раздел 11. Стены
202 | 202 | Насечка поверхности: стен | 100 м2 | 0.176 |  |  | (44*0.8*0.5) / 100 | 1
203 | 203 | Штукатурка поверхностей внутри здания известковым раствором простая: по камню и бетону стен | 100 м2 | 0.352 |  |  | (44*0.8) / 100 | 1
204 | 204 | Расчистка вручную поверхностей тяг от старых покрасок с лесов | м2 | 41.94 |  |  | 139,8*0,3 | 1
205 | 205 | Оклейка стен по монолитной штукатурке и бетону стеклохолстом применительно | 100 м2 | 1.398 |  |  | 139,8 / 100 | 1
206 | 206 | Стеклохолст под покраску, фактура «паутинка», плотность 40 г/м2 | 10 м2 | 15.7974 |  |  | (1,57974*100) / 10 | 1
207 | 207 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 1.398 |  |  |  | 1
208 | 208 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 14.3994 |  |  | 0,0143994*1000 | 1
209 | 209 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 | 1.398 |  |  |  | 1
210 | 210 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | -0.040542 |  |  |  | 1
211 | 211 | Шпатлевка водно-дисперсионная | т | 0.0699 |  |  | 139,8*0,5/1000 | 1
212 | 212 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 1.398 |  |  |  | 1
213 | 213 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116 | кг | 83.88 |  |  | 0,08388*1000 | 1
214 | 214 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 55.92 |  |  | 0,05592*1000 | 1
Двери | [9 empty] | Двери
215 | 215 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 см. комментарии | 100 м2 | 0.1386 |  |  | (0,8*2,1*5+1,4*2,1+0,6*2,1*2) / 100 | 1
216 | 216 | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь до 2,0 м2, материал комбинированный с покрытием из полимерных пленок( каб19 (0,8*2,1), лест марш 21(1,4*2,1), каб 3 (0,8*2,1), каб 5 (0,8*2,1), каб. 7 (0,8*2,1), сан узел 8(0,6*2,1), сан узел 10(0,6*2,1), каб 12(0,8*2,1)) | м2 | 13.86 |  |  |  | 1
217 | 217 | Комплект скобяных изделий для отдельных полотен однопольных входных дверей при заполнении отдельными элементами в помещение | компл | 11 |  |  |  | 1
218 | 218 | Установка: в готовые гнезда врезных дверных замков с ручками | 10 шт | 1.1 |  |  | 11 / 10 | 1
219 | 219 | Замок врезной, тип ЗВ4, с цилиндровым механизмом | компл | 11 |  |  |  | 1
220 | 220 | Установка и крепление наличников | 100 м | 0.402 |  |  | 40,2 / 100 | 1
221 | 221 | Наличник гладкий из древесины твердолиственных пород, сечение 70х15 мм | м | 45.024 |  |  |  | 1
222 | 222 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 | 0.0045 |  |  | (0,15*2+0,15*1) / 100 | 1
223 | 223 | Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм | м2 | 0.4725 |  |  |  | 1
224 | 224 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 м | 0.558 |  |  | ((1,4+2,1*2)+(0,9+2,1*2)*6+(0,8+2,1*2)*2+(0,6+2,1*2)*2) / 100 | 1
225 | 225 | Уголки из ПВХ, размеры 25х25 мм | 10 м | 5.58 |  |  | (55,8) / 10 | 1
Потолок | [9 empty] | Потолок
226 | 226 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля см. комментарии | 100 м2 | 0.3724 | https://www.2358112.ru/potolki_armstrong_raschet |  | 37,24 / 100 | 1
227 | 227 | Плитка SKY T-24 595*595 Line Т-24 (Т-15) белый матовый | шт | 104 |  |  |  | 1
228 | 228 | Направляющий Т-24 360 белая ГРАНД ЛАЙН | шт | 9 |  |  |  | 1
229 | 229 | Направляющий Т-24 120 белая ГРАНД ЛАЙН | шт | 53 |  |  |  | 1
230 | 230 | Направляющий Т-24 60 белая ГРАНД ЛАЙН | шт | 53 |  |  |  | 1
231 | 231 | Уголок пристеночный 19*19 (3м) PL бел.мат. | шт | 9 |  |  |  | 1
232 | 232 | Европодвес (0,25+0,25) комп. | шт | 27 |  |  |  | 1
Раздел 12. Электромонтажные работы. ПС. | [8 empty] | Раздел 12. Электромонтажные работы. ПС.
Освещение | [9 empty] | Освещение
233 | 233 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг Мат заказч | шт | 2 |  |  |  | 1
234 | 234 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике свыше 2 до 4 | 100 шт | 0.1 |  |  | 10 / 100 | 1
235 | 235 | Светодиодный светильник ЭРА SPO-1-40-6K-M 40Вт 6500К 3200Лм IP40 595x595x25 с равномерной засветкой матовый, Б0041887 | шт. | 10 |  |  |  | 1
236 | 236 | Коробка распаечная, размеры 70х70х40 мм | шт | 6 |  |  |  | 1
237 | 237 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0.03 |  |  | 3 / 100 | 1
238 | 238 | Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к норме 69-01-002-01 (диам 70мм) | 100 отверстий | 0.03 |  |  | 3 / 100 | 1
239 | 239 | Подрозетники | 100 шт | 0.03 |  |  | 3 / 100 | 1
240 | 240 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0.01 |  |  | 1 / 100 | 1
241 | 241 | Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 | шт | 1 |  |  |  | 1
242 | 242 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0.02 |  |  | 2 / 100 | 1
243 | 243 | Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 | шт | 2 |  |  |  | 1
244 | 244 | Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2 | 100 м | 0.045 |  |  | (1,5*3) / 100 | 1
245 | 245 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0.045 |  |  | (1,5*3) / 100 | 1
246 | 246 | Трубы ПВХ, номинальный диаметр 20 мм | м | 4.59 |  |  | 1,5*3*1,02 | 1
247 | 247 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 0.3 |  |  | (26+0,4*10) / 100 | 1
248 | 248 | Трубы гибкие гофрированные, тяжелые, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм | м | 30.6 |  |  | 30*1,02 | 1
249 | 249 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0.345 |  |  | (4,5+30) / 100 | 1
250 | 250 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х1,5ок(N, PE)-660 | 1000 м | 0.03366 |  |  | (33*1,02) / 1000 | 1
251 | 251 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 2х1,5ок(N)-660 | 1000 м | 0.00153 |  |  | (1,5*1,02) / 1000 | 1
252 | 252 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0.003375 |  |  | 1,5*3*0,025*0,03 | 1
253 | 253 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 0.00351 |  |  |  | 1
Аварийное и дежурное освещение | [9 empty] | Аварийное и дежурное освещение
254 | 254 | Световые настенные указатели (Аварийные светильгики ) Мат. заказч | 100 шт | 0.04 |  |  | 4 / 100 | 1
255 | 255 | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1 | 100 шт | 0.02 |  |  | 2 / 100 | 1
256 | 256 | Светильник светодиодный дежурного освещения линейный, накладной, IP54, УХЛ4, рассеиватель полистирол, корпус алюминиевый с порошковой окраской, кривая силы света косинусная, световой поток 5900-6500 лм, цветовая температура 3000-5000 К, мощность 45 Вт | шт | 2 |  |  |  | 1
Установка датчиков пожарной сигнализации | [9 empty] | Установка датчиков пожарной сигнализации
257 | 257 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении Мат. заказчика | шт | 4 |  |  |  | 1
Раздел 13. АБК. Помещение №16. | [8 empty] | Раздел 13. АБК. Помещение №16. ПТО
Демонтажные работы | [9 empty] | Демонтажные работы
258 | 258 | Разборка каркаса деревянных стен: из брусьев (панели деревянные) применительно | 100 м2 | 0.24 |  |  | 24 / 100 | 1
259 | 259 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0.504 |  |  | 50,4 / 100 | 1
260 | 260 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 | 0.47 |  |  | 47 / 100 | 1
261 | 261 | Демонтаж потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля (потолок Армстронг: в пом. №16 - 50,4 м2; в коридоре (для прокладки кабеля UTP) - 2,4 м2) применительно | 100 м2 | 0.528 |  |  | (50,4+2,4) / 100 | 1
262 | 262 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0.27 |  |  | 27 / 100 | 1
263 | 263 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп (с сохранением материала) | 100 шт | 0.08 |  |  | 8 / 100 | 1
264 | 264 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0.028 |  |  | 2,8 / 100 | 1
265 | 265 | Демонтаж короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0.11 |  |  | 11 / 100 | 1
266 | 266 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт | 0.1 |  |  | (1+9) / 100 | 1
267 | 267 | Демонтаж. Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении | шт | 4 |  |  |  | 1
268 | 268 | Демонтаж решеток жалюзийных площадью в свету: до 2,5 м2 (демонтаж решетки радиаторной площадью 2,4 м2) применительно | шт | 1 |  |  |  | 1
269 | 269 | Разборка деревянных перегородок: чистых щитовых дощатых (прим короб ГВЛ) | 100 м2 | 0.0819 |  |  | 8,19 / 100 | 1
270 | 270 | Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0.123 |  |  | 12,3 / 100 | 1
Полы | [9 empty] | Полы
271 | 271 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 | 0.504 |  |  | 50,4 / 100 | 1
272 | 272 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 (до толщины 30 мм) применительно | 100 м2 | 0.504 |  |  | 50,4 / 100 | 1
273 | 273 | Раствор готовый кладочный, цементный, М200 | м3 | 1.5422 |  |  | 1,02816+0,51408 | 1
274 | 274 | Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм | 100 м2 | 0.504 |  |  | 50,4 / 100 | 1
275 | 275 | Смеси сухие наливные быстротвердеющие на цементной основе для выравнивания оснований пола, расход 1,6 на 1 м2 при слое 1 мм | т | 0.2268 |  |  |  | 1
276 | 276 | Грунтовка акриловая ВД-АК-02 | кг | 10.08 |  |  |  | 1
277 | 277 | Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках | 100 м2 | 0.504 |  |  | 50,4 / 100 | 1
278 | 278 | Линолеум ПВХ на вспененной подоснове класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1), толщина защитного слоя 0,65 мм, толщина общая 3,45 мм, вес 3300 г/м2 | м2 | 51.408 |  |  |  | 1
279 | 279 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0.27 |  |  | 27 / 100 | 1
280 | 280 | Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм | м | 27.27 |  |  |  | 1
281 | 281 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0.014 |  |  | 1,4 / 100 | 1
282 | 282 | Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием и антискользящей вставкой, ширина 39 мм, длина 1,8 м (длина 1,4 м) применительно | шт | 1 |  |  |  | 1
Короб для регистров | [9 empty] | Короб для регистров
283 | 283 | Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсоволокнистыми листами или гипсостружечными плитами в два слоя: с дверным проемом | 100 м2 | 0.0819 |  |  | 8,19 / 100 | 1
284 | 284 | Листы гипсоволокнистые влагостойкие ГВЛВ, толщина 10 мм | м2 | 18.4275 |  |  |  | 1
Стены | [9 empty] | Стены
285 | 285 | Расчистка вручную поверхностей тяг от старых покрасок с лесов | м2 | 26.1 |  |  | 87*0,3 | 1
286 | 286 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен | 100 м2 | 0.87 |  |  | 87 / 100 | 1
287 | 287 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 8.961 |  |  | 0,008961*1000 | 1
288 | 288 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0.87 |  |  | 87 / 100 | 1
289 | 289 | Шпатлевка масляно-клеевая | т | -0.02523 |  |  |  | 1
290 | 290 | Шпатлевка водно-дисперсионная | т | 0.0435 |  |  | 87*0,5/1000 | 1
291 | 291 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0.87 |  |  | 87 / 100 | 1
292 | 292 | Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-116 | кг | 52.2 |  |  | 0,0522*1000 | 1
293 | 293 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 34.8 |  |  | 0,0348*1000 | 1
294 | 294 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля (в пом. 16 - 50,4 м2; в коридоре для прокладки UTP - 2,4 м2) см. комментарии | 100 м2 | 0.528 | https://www.2358112.ru/potolki_armstrong_raschet |  | (50,4+2,4) / 100 | 1
295 | 295 | Плитка SKY T-24 595*595 Line Т-24 (Т-15) белый матовый | шт | 152 |  |  |  | 1
296 | 296 | Направляющий Т-24 360 белая ГРАНД ЛАЙН | шт | 13 |  |  |  | 1
297 | 297 | Направляющий Т-24 120 белая ГРАНД ЛАЙН | шт | 77 |  |  |  | 1
298 | 298 | Направляющий Т-24 60 белая ГРАНД ЛАЙН | шт | 77 |  |  |  | 1
299 | 299 | Уголок пристеночный 19*19 (3м) PL бел.мат. | шт | 10 |  |  |  | 1
300 | 300 | Европодвес (0,25+0,25) комп. | шт | 39 |  |  |  | 1
Окна | [9 empty] | Окна
301 | 301 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 | 0.081 |  |  | 8,1 / 100 | 1
302 | 302 | Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм | м2 | 8.505 |  |  |  | 1
303 | 303 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 м | 0.162 |  |  | (1,7*6+2*3) / 100 | 1
304 | 304 | Уголки из ПВХ, размеры 25х25 мм | 10 м | 1.62 |  |  | (16,2) / 10 | 1
305 | 305 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м | 100 м | 0.06 |  |  | (2*3) / 100 | 1
306 | 306 | Доска подоконная из ПВХ, ширина 700 мм | м | 6 |  |  | 2*3 | 1
307 | 307 | Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ, цвет белый, размеры 40х480 мм (размером 700 мм) применительно | 10 шт | 0.6 |  |  | (2*3) / 10 | 1
308 | 308 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клее и дюбелями холодных поверхностей: внутренних стен и перегородок | 100 м2 | 0.042 |  |  | 4,2 / 100 | 1
309 | 309 | Дюбель-гвозди пластиковые распорные с металлическим стержнем для теплоизоляции, диаметр 10 мм, длина 150 мм | 10 шт | 4.2 |  |  | (10*4,2) / 10 | 1
310 | 310 | Плиты теплоизоляционные из экструзионного пенополистирола, показатели пожарной опасности Г4, В2, Д3, Т2, плотность 16-30 кг/м3, теплопроводность при +10 °C не более 0,034 Вт/(м*К), прочность на сжатие при 10% деформации не менее 0,15 МПа, толщина 40-90 мм (толщина 50 мм) | м3 | 0.21 |  |  | 4,2*0,05 | 1
Двери | [9 empty] | Двери
311 | 311 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 | 100 м2 | 0.028 |  |  | (1,4*2) / 100 | 1
312 | 312 | Блок дверной деревянный внутренний распашной глухой, площадь более 2,0 м2, комбинированный с покрытием из полимерных пленок | м2 | 2.8 |  |  |  | 1
313 | 313 | Комплект скобяных изделий для отдельных полотен однопольных входных дверей при заполнении отдельными элементами в помещение | компл | 1 |  |  |  | 1
314 | 314 | Установка: в готовые гнезда врезных дверных замков с ручками | 10 шт | 0.1 |  |  | 1 / 10 | 1
315 | 315 | Замок врезной, тип ЗВ4, с цилиндровым механизмом | компл | 1 |  |  |  | 1
316 | 316 | Установка и крепление наличников | 100 м | 0.056 |  |  | ((2,1*2+1,4)) / 100 | 1
317 | 317 | Наличник гладкий из древесины твердолиственных пород, сечение 70х15 мм | м | 6.272 |  |  |  | 1
318 | 318 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 м | 0.056 |  |  | (2,1*2+1,4) / 100 | 1
319 | 319 | Уголки из ПВХ, размеры 25х25 мм | 10 м | 5.6 |  |  |  | 1
320 | 320 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 | 0.0034 |  |  | (0,1*2+0,14) / 100 | 1
321 | 321 | Сэндвич-панели для откосов наружные слои листы из поливинилхлорида, внутреннее наполнение вспененный пенополистирол белые, ширина 1,5 м, длина 3,0 м, толщина 10 мм | м2 | 0.357 |  |  |  | 1
Электромонтажные работы | [9 empty] | Электромонтажные работы
322 | 322 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике свыше 2 до 4 | 100 шт | 0.12 |  |  | 12 / 100 | 1
323 | 323 | Светодиодный светильник ЭРА SPO-1-40-6K-M 40Вт 6500К 3200Лм IP40 595x595x25 с равномерной засветкой матовый, Б0041887 | шт. | 12 |  |  |  | 1
324 | 324 | Подрозетники | 100 шт | 0.01 |  |  | 1 / 100 | 1
325 | 325 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0.01 |  |  | 1 / 100 | 1
326 | 326 | Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, 10 А, цвет белый, IP20 | шт | 1 |  |  |  | 1
327 | 327 | Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2 | 100 м | 0.15 |  |  | (6*2,5) / 100 | 1
328 | 328 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0.15 |  |  | 15 / 100 | 1
329 | 329 | Трубы ПВХ, номинальный диаметр 20 мм | м | 15.3 |  |  | 15*1,02 | 1
330 | 330 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 0.43 |  |  | 43 / 100 | 1
331 | 331 | Трубы гибкие гофрированные, тяжелые, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм | м | 43.86 |  |  | 43*1,02 | 1
332 | 332 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м | 0.58 |  |  | 58 / 100 | 1
333 | 333 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A)-LS 3х2,5ок(N, PE)-660 | 1000 м | 0.05916 |  |  | ((43+15)*1,02) / 1000 | 1
334 | 334 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0.0045 |  |  | 6*0,025*0,03 | 1
335 | 335 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 0.00468 |  |  |  | 1
336 | 336 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0.14 |  |  | 14 / 100 | 1
337 | 337 | Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к норме 69-01-002-01 (диам 70мм) | 100 отверстий | 0.14 |  |  | 14 / 100 | 1
338 | 338 | Подрозетники | 100 шт | 0.14 |  |  | 14 / 100 | 1
339 | 339 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0.14 |  |  | 14 / 100 | 1
340 | 340 | Розетка одноместная, с заземляющим контактом 16 А, IP54 (белые) | шт | 14 |  |  |  | 1
341 | 341 | Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) (установка рамки модульной) | 100 шт | 0.14 |  |  | 14 / 100 | 1
342 | 342 | Рамки модульные, 1 пост применительно | 100 шт | 0.14 |  |  | 14 / 100 | 1
343 | 343 | Коробка распаечная, размеры 70х70х40 мм | шт | 3 |  |  |  | 1
344 | 344 | Устройство в кирпичных стенах борозд с использованием штробореза площадью сечения: до 20 см2 | 100 м | 0.15 |  |  | (6*2,5) / 100 | 1
345 | 345 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0.15 |  |  | 15 / 100 | 1
346 | 346 | Трубы ПВХ, номинальный диаметр 20 мм | м | 15.3 |  |  | 15*1,02 | 1
347 | 347 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0.15 |  |  | 15 / 100 | 1
348 | 348 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 | 100 м | 2.25 |  |  | 225 / 100 | 1
349 | 349 | Кабель витая пара F/UTP 4х2х0,52, категория 5e | 1000 м | 0.2448 |  |  | ((225+15)*1,02) / 1000 | 1
350 | 350 | Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 | м3 | 0.0045 |  |  | 6*0,025*0,03 | 1
351 | 351 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200) | м3 | 0.945 |  |  |  | 1
352 | 352 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0.06 |  |  | 6 / 100 | 1
353 | 353 | Сверление отверстий: на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм добавлять к норме 69-01-002-01 (диам 70мм) | 100 отверстий | 0.06 |  |  | 6 / 100 | 1
354 | 354 | Подрозетники | 100 шт | 0.06 |  |  | 6 / 100 | 1
355 | 355 | Розетка микрофонная | шт | 6 |  |  |  | 1
356 | 356 | DKC Розетка компьютерная 1-м СП Avanti "Белое облако" RJ45 кат.6 без шторок экранир. Механизм | шт | 6 |  |  |  | 1
357 | 357 | Крышка декоративная и другие мелкие изделия (без присоединения проводов) (установка рамки модульной) | 100 шт | 0.06 |  |  | 6 / 100 | 1
358 | 358 | Рамки модульные, 1 пост применительно | 100 шт | 0.06 |  |  | 6 / 100 | 1
359 | 359 | Комплекс измерений постоянным током смонтированных парных кабелей до и после включения в оконечные устройства | 100 пар | 0.06 |  |  | 6 / 100 | 1
ПС | [9 empty] | ПС
360 | 360 | Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении (монтаж извещателя дымового ДИП) материал заказчика | шт | 2 |  |  |  | 1
Установка клапана приточного | [9 empty] | Установка клапана приточного
Сборка и установка перегородок | [9 empty] | Сборка и установка перегородок
361 | 361 | Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля (применительно сборка и установка офисных перегородок) материал заказчика | 100 м2 | 0.81 |  |  | (1,8*2,5*3*6) / 100 | 1
362 | 362 | Перегородки на алюминиевом каркасе комбинированные, с прозрачным стеклом толщиной 5 мм, с ГКЛ с виниловым покрытием | м2 | -81 |  |  |  | 1
Перенос перегородки ( помещение службы безопасности). | [9 empty] | Перенос перегородки ( помещение службы безопасности).
363 | 363 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м2 | 0.0168 |  |  | (0,8*2,1) / 100 | 1
364 | 364 | Разборка деревянных перегородок: оштукатуренных двухслойных с изоляционной прокладкой или засыпкой | 100 м2 | 0.063 |  |  | 6,3 / 100 | 1
Вывоз мусора | [9 empty] | Вывоз мусора
365 | 365 | Затаривание строительного мусора в мешки см. комментарии | т | 0.16088 | Ссылка на демонтаж Армстронга: https://cwmax.ru/build/ves-potolka.php |  | 0,146784+0,0141 | 1
366 | 366 | Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную | 1т груза | 1.8418 |  |  | 0,6576+0,23688+0,0141+0,146784+0,0297+0,03304+0,293202+0,4305 | 1
367 | 367 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 15 км | 1т груза | 1.8418 |  |  |  | 1
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]