## 23_22-АТХ1 Автоматизация технол
|  |  | Реконструкция ообъекта: «ПРС Тихорецкая», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Звездная, 7 | [11 empty] | Реконструкция ообъекта: «ПРС Тихорецкая», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Звездная, 7
(наименование стройки)
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ К ЛОКАЛЬНОМУ РЕСУРСНОМУ СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ
|  |  | на «Автоматизация технологических процессов. Этап 1.», | [12 empty] | на «Автоматизация технологических процессов. Этап 1.»,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
|  | Основание: Рабочая документация 23/22-АТХ1 Реконструкция ообъекта: «ПРС Тихорецкая», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Звездная, 7 | [14 empty] | Основание: Рабочая документация 23/22-АТХ1 Реконструкция ообъекта: «ПРС Тихорецкая», расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Тихорецк, ул. Звездная, 7
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  | Единица измерения | Количество |  | Сметная стоимость в текущих (прогнозных) ценах, руб. | [5 empty] | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. Всего
[5 empty] | на ед. | всего | на ед. | Всего | В том числе
[9 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | Мат.
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Раздел 1. Оборудование контроля и управления | [17 empty] | Раздел 1. Оборудование контроля и управления
Шкаф управления дренажным насосом ШУД.1 | [18 empty] | Шкаф управления дренажным насосом ШУД.1
1 | ТЕРм08-03-573-04 | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм Состав работ: 1. Установка 2. Заземление. |  | 4: 1 шт.; 6: 1; Мат. 13: 2,37 2,37; Мат. 14: 0,29 0,29 | [5 empty] | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм Состав работ: 1. Установка 2. Заземление.
| 101-1924 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А |  | 4: кг; 5: 0.1; 6: 0.1 | [6 empty] | Электроды диаметром: 4 мм Э42А
| 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | 4: кг; 5: 0.1; 6: 0.1 | [6 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 101-2143 | Краска |  | 4: кг; 5: 0.02; 6: 0.02 | [6 empty] | Краска
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  | 4: руб.; 5: 0.38; 6: 0.38 | [6 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
2 О | Прайс Мир безопасности | Шкаф управления дренажными насосами ШУДН |  | 4: компл.; 6: 1; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 | [5 empty] | Шкаф управления дренажными насосами ШУДН
3 | ТЕРм08-03-526-02 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение. |  | 4: 1 шт.; 6: 1; Мат. 13: 2,32 2,32; Мат. 14: 0,01 0,01 | [5 empty] | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 100 А Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение.
| 101-1665 | Лак электроизоляционный 318 |  | 4: кг; 5: 0.014; 6: 0.014 | [6 empty] | Лак электроизоляционный 318
| 101-1924 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А |  | 4: кг; 5: 0.07; 6: 0.07 | [6 empty] | Электроды диаметром: 4 мм Э42А
| 101-1964 | Шпагат бумажный |  | 4: кг; 5: 0.004; 6: 0.004 | [6 empty] | Шпагат бумажный
| 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | 4: кг; 5: 0.38; 6: 0.38 | [6 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 101-2143 | Краска |  | 4: кг; 5: 0.047; 6: 0.047 | [6 empty] | Краска
| 101-2365 | Нитки швейные |  | 4: кг; 5: 0.002; 6: 0.002 | [6 empty] | Нитки швейные
| 101-2499 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм |  | 4: кг; 5: 0.036; 6: 0.036 | [6 empty] | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм
| 101-3914 | Дюбели распорные полипропиленовые |  | 4: 100 шт.; 5: 0.014; 6: 0.014 | [6 empty] | Дюбели распорные полипропиленовые
| 201-0843 | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т |  | 4: т; 5: 0.002; 6: 0.002 | [6 empty] | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т
| 509-0090 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  | 4: шт.; 5: 1; 6: 1 | [6 empty] | Перемычки гибкие, тип ПГС-50
| 509-1210 | Вазелин технический |  | 4: кг; 5: 0.009; 6: 0.009 | [6 empty] | Вазелин технический
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  | 4: руб.; 5: 0.35; 6: 0.35 | [6 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
4 О | Прайс ЭТМ IPRO | Выключатель автоматический трехполюсный 63А С ВА47-100 10кА |  | 6: 1; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 | [5 empty] | Выключатель автоматический трехполюсный 63А С ВА47-100 10кА
5 | ТЕРм08-03-526-01 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение. |  | 4: 1 шт.; 6: 4; Мат. 13: 1,56 6,24; Мат. 14: 0 0 | [5 empty] | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение.
| 101-1665 | Лак электроизоляционный 318 |  | 4: кг; 5: 0.006; 6: 0.024 | [6 empty] | Лак электроизоляционный 318
| 101-1924 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А |  | 4: кг; 5: 0.07; 6: 0.28 | [6 empty] | Электроды диаметром: 4 мм Э42А
| 101-1964 | Шпагат бумажный |  | 4: кг; 5: 0.001; 6: 0.004 | [6 empty] | Шпагат бумажный
| 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | 4: кг; 5: 0.049; 6: 0.196 | [6 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 101-2143 | Краска |  | 4: кг; 5: 0.036; 6: 0.144 | [6 empty] | Краска
| 101-2365 | Нитки швейные |  | 4: кг; 5: 0.001; 6: 0.004 | [6 empty] | Нитки швейные
| 101-2499 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм |  | 4: кг; 5: 0.012; 6: 0.048 | [6 empty] | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм
| 101-3914 | Дюбели распорные полипропиленовые |  | 4: 100 шт.; 5: 0.014; 6: 0.056 | [6 empty] | Дюбели распорные полипропиленовые
| 201-0843 | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т |  | 4: т; 5: 0.001; 6: 0.004 | [6 empty] | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т
| 509-0090 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  | 4: шт.; 5: 1; 6: 4 | [6 empty] | Перемычки гибкие, тип ПГС-50
| 509-1210 | Вазелин технический |  | 4: кг; 5: 0.006; 6: 0.024 | [6 empty] | Вазелин технический
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  | 4: руб.; 5: 0.24; 6: 0.96 | [6 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
6 О | Прайс ЭТМ IPRO | Выключатель автоматический трехполюсный 25А В ВА47-29 4.5кА |  | 6: 4; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 | [5 empty] | Выключатель автоматический трехполюсный 25А В ВА47-29 4.5кА
7 | ТЕРм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг |  | 4: 1 шт.; 6: 2; Мат. 13: 0,52 1,04; Мат. 14: 0 0 | [5 empty] | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг
| 101-2036 | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 6 мм |  | 4: кг; 5: 0.035; 6: 0.07 | [6 empty] | Болты с гайками и шайбами оцинкованные, диаметр: 6 мм
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  | 4: руб; 5: 0.08; 6: 0.16 | [6 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
8 О | Прайс Минимакс электротехническая компания | Термостат шитовой для включения охлаждения диапазон температур 0…+60°C 1NO 10A модульный, ширина 17.5мм IP20 |  | 4: шт.; 6: 1; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 | [5 empty] | Термостат шитовой для включения охлаждения диапазон температур 0…+60°C 1NO 10A модульный, ширина 17.5мм IP20
9 О | Прайс Минимакс электротехническая компания | Термостат шитовой для включения обогрева диапазон температур 0…+60°C 1NС 10A модульный, ширина 17.5мм IP20 |  | 4: шт.; 6: 1; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 | [5 empty] | Термостат шитовой для включения обогрева диапазон температур 0…+60°C 1NС 10A модульный, ширина 17.5мм IP20
10 | ТЕРм08-03-538-05 | Выключатель путевой или конечный бесконтактный, устанавливаемый на металлическом основании Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение. |  | 4: 1 шт.; 6: 1; Мат. 13: 1,23 1,23; Мат. 14: 0,01 0,01 | [5 empty] | Выключатель путевой или конечный бесконтактный, устанавливаемый на металлическом основании Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка выключателей 3. Заземление 4. Присоединение.
| 101-1665 | Лак электроизоляционный 318 |  | 4: кг; 5: 0.003; 6: 0.003 | [6 empty] | Лак электроизоляционный 318
| 101-1924 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А |  | 4: кг; 5: 0.01; 6: 0.01 | [6 empty] | Электроды диаметром: 4 мм Э42А
| 101-1964 | Шпагат бумажный |  | 4: кг; 5: 0.001; 6: 0.001 | [6 empty] | Шпагат бумажный
| 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | 4: кг; 5: 0.049; 6: 0.049 | [6 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 101-2143 | Краска |  | 4: кг; 5: 0.03; 6: 0.03 | [6 empty] | Краска
| 101-2365 | Нитки швейные |  | 4: кг; 5: 0.001; 6: 0.001 | [6 empty] | Нитки швейные
| 101-2499 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм |  | 4: кг; 5: 0.006; 6: 0.006 | [6 empty] | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм
| 111-0087 | Бирки-оконцеватели |  | 4: 100 шт.; 5: 0.031; 6: 0.031 | [6 empty] | Бирки-оконцеватели
| 509-0090 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  | 4: шт.; 5: 1; 6: 1 | [6 empty] | Перемычки гибкие, тип ПГС-50
| 509-1210 | Вазелин технический |  | 4: кг; 5: 0.003; 6: 0.003 | [6 empty] | Вазелин технический
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  | 4: руб.; 5: 0.19; 6: 0.19 | [6 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
11 О | Прайс ВсеИнструменты.ру | Концевой выключатель IEK КВ-8108 регул. рычаг со стальн. роликом IP65 KKV12-8108-2-65 |  | 4: компл.; 6: 1; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 | [5 empty] | Концевой выключатель IEK КВ-8108 регул. рычаг со стальн. роликом IP65 KKV12-8108-2-65
12 | ТЕРм08-03-591-11 | Розетка штепсельная: трехполюсная Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций под приборы 2. Установка приборов 3. Присоединение 4. Опробование на зажигание. |  | 4: 100 шт.; 6: 0.01; Мат. 13: 58,73 0,59; Мат. 14: 0,08 0 | [5 empty] | Розетка штепсельная: трехполюсная Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций под приборы 2. Установка приборов 3. Присоединение 4. Опробование на зажигание.
| 101-1755 | Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм |  | 4: т; 5: 0.0096; 6: 9.6e-05 | [6 empty] | Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  | 4: руб.; 5: 9.35; 6: 0.0935 | [6 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
13 О | Прайс АВС-электро | Розетка РАр10-3-ОП с заземлением на DIN-рейку ИЭК |  | 4: шт.; 6: 1; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 | [5 empty] | Розетка РАр10-3-ОП с заземлением на DIN-рейку ИЭК
14 | Прайс ЭТМ IPRO | Штекерная вилка для щитовых светильников |  | 4: шт.; 6: 1; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 | [5 empty] | Штекерная вилка для щитовых светильников
15 | ТЕРм08-03-594-06 | Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 1 Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Установка светильника 3. Ввертывание ламп 4. Присоединение 5. Опробование на зажигание. |  | 4: 100 шт.; 6: 0.01; Мат. 13: 88,8 0,89; Мат. 14: 0,2 0 | [5 empty] | Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 1 Состав работ: 1. Установка деталей крепления 2. Установка светильника 3. Ввертывание ламп 4. Присоединение 5. Опробование на зажигание.
| 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 |  | 4: т; 5: 0.00315; 6: 3.15e-05 | [6 empty] | Гипсовые вяжущие, марка: Г3
| 507-0701 | Трубка полихлорвиниловая |  | 4: кг; 5: 3.09; 6: 0.0309 | [6 empty] | Трубка полихлорвиниловая
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  | 4: руб.; 5: 14.14; 6: 0.1414 | [6 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
16 О | Прайс ЭТМ IPRO | Светильник люминесцентный 8 Вт 220В DKC |  | 4: шт.; 6: 1; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 | [5 empty] | Светильник люминесцентный 8 Вт 220В DKC
17 | ТЕРм08-03-605-01 | Вентилятор Состав работ: 1. Установка вентилятора 2. Присоединение 3. Опробование. |  | 4: 1 шт.; 6: 1; Мат. 13: 0,99 0,99; Мат. 14: 0,05 0,05 | [5 empty] | Вентилятор Состав работ: 1. Установка вентилятора 2. Присоединение 3. Опробование.
| 101-2499 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм |  | 4: кг; 5: 0.02; 6: 0.02 | [6 empty] | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  | 4: руб.; 5: 0.16; 6: 0.16 | [6 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
18 О | Прайс ЭТМ IPRO | Вентилятор с фильтром 102 куб.м./час IP55 |  | 4: компл.; 6: 1; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 | [5 empty] | Вентилятор с фильтром 102 куб.м./час IP55
19 | ТЕРм08-03-602-01 Применительно | Электрополотенце Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование. |  | 4: 1 шт.; 6: 1; Мат. 13: 0,96 0,96; Мат. 14: 0,01 0,01 | [5 empty] | Электрополотенце Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение 3. Опробование.
| 101-3914 | Дюбели распорные полипропиленовые |  | 4: 100 шт.; 5: 0.027; 6: 0.027 | [6 empty] | Дюбели распорные полипропиленовые
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  | 4: руб.; 5: 0.15; 6: 0.15 | [6 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
20 О | Прайс ЭТМ IPRO | Обогреватель на дин-рейку клеммный 45Вт 230В IP20 PROxima |  | 4: шт.; 6: 1; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 | [5 empty] | Обогреватель на дин-рейку клеммный 45Вт 230В IP20 PROxima
21 | ТЕРм08-05-034-01 | Пускатель ручной взрывобезопасный, номинальный ток: до 100 А Состав работ: 1. Снятие крышки пускателя, проверка предохранителей, работы механической блокировки и плотности контактов, закрытие боковой крышки 2. Установка пускателя на основание или подвеска его на стене 3. Разделка концов кабеля и ввод его в камеру вводного устройства 4. Заземление пускателя. |  | 4: 1 шт.; 6: 1; Мат. 13: 5,07 5,07; Мат. 14: 0,1 0,1 | [5 empty] | Пускатель ручной взрывобезопасный, номинальный ток: до 100 А Состав работ: 1. Снятие крышки пускателя, проверка предохранителей, работы механической блокировки и плотности контактов, закрытие боковой крышки 2. Установка пускателя на основание или подвеска его на стене 3. Разделка концов кабеля и ввод его в камеру вводного устройства 4. Заземление пускателя.
| 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | 4: кг; 5: 0.1; 6: 0.1 | [6 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 101-2143 | Краска |  | 4: кг; 5: 0.16; 6: 0.16 | [6 empty] | Краска
| 101-2478 | Лента К226 |  | 4: 100 м; 5: 0.03; 6: 0.03 | [6 empty] | Лента К226
| 101-2499 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм |  | 4: кг; 5: 0.012; 6: 0.012 | [6 empty] | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм
| 101-3914 | Дюбели распорные полипропиленовые |  | 4: 100 шт.; 5: 0.02; 6: 0.02 | [6 empty] | Дюбели распорные полипропиленовые
| 113-0298 | Компаунд эпоксидный |  | 4: кг; 5: 0.25; 6: 0.25 | [6 empty] | Компаунд эпоксидный
| 113-0361 | Отвердитель |  | 4: кг; 5: 0.05; 6: 0.05 | [6 empty] | Отвердитель
| 509-0090 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  | 4: шт.; 5: 1; 6: 1 | [6 empty] | Перемычки гибкие, тип ПГС-50
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  | 4: руб.; 5: 0.78; 6: 0.78 | [6 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
22 О | Прайс ЭТМ IPRO | Устройство плавного пуска SFB 3Ф 380В 22кВт 45A Uупр 110-220В Modbus ONI |  | 4: шт.; 6: 1; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 | [5 empty] | Устройство плавного пуска SFB 3Ф 380В 22кВт 45A Uупр 110-220В Modbus ONI
23 | ТЕРм10-02-016-06 | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания |  | 4: 1 шт.; 6: 2; Мат. 13: 10,1 20,2; Мат. 14: 0,44 0,88 | [5 empty] | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания
| 101-1665 | Лак электроизоляционный 318 |  | 4: кг; 5: 0.03; 6: 0.06 | [6 empty] | Лак электроизоляционный 318
| 101-1959 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 |  | 4: т; 5: 2e-05; 6: 4e-05 | [6 empty] | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180
| 101-1963 | Канифоль сосновая |  | 4: кг; 5: 0.01; 6: 0.02 | [6 empty] | Канифоль сосновая
| 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | 4: кг; 5: 0.3; 6: 0.6 | [6 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм |  | 4: 10 шт.; 5: 1; 6: 2 | [6 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм
| 101-2493 | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм |  | 4: кг; 5: 0.02; 6: 0.04 | [6 empty] | Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм
| 110-0113 | Скрепы 10х2 |  | 4: кг; 5: 0.02; 6: 0.04 | [6 empty] | Скрепы 10х2
| 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 |  | 4: т; 5: 0.0003; 6: 0.0006 | [6 empty] | Гипсовые вяжущие, марка: Г3
| 506-0855 | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше |  | 4: т; 5: 0.0001; 6: 0.0002 | [6 empty] | Проволока медная круглая электротехническая ММ (мягкая) диаметром 1,0-3,0 мм и выше
| 506-1361 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС40 |  | 4: кг; 5: 0.06; 6: 0.12 | [6 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС40
| 507-0702 | Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм |  | 4: кг; 5: 0.08; 6: 0.16 | [6 empty] | Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм
| 509-0056 | Наконечники кабельные: П2.5-4Д-МУ3 |  | 4: шт.; 5: 10; 6: 20 | [6 empty] | Наконечники кабельные: П2.5-4Д-МУ3
| 999-0005 | Масса |  | 4: т; 5: 0.001; 6: 0.002 | [6 empty] | Масса
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  | 4: руб.; 5: 1.8; 6: 3.6 | [6 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
24 О | Прайс ЭТМ IPRO | Блок питания ARS-200-24 (24V, 8.3A, 200W) (ARL, IP20 Сетка, 2 года) |  | 4: шт.; 6: 2; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 | [5 empty] | Блок питания ARS-200-24 (24V, 8.3A, 200W) (ARL, IP20 Сетка, 2 года)
25 | ТЕРм10-08-001-09 | Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча |  | 4: 1 шт.; 6: 1; Мат. 13: 5,7 5,7; Мат. 14: 0 0 | [5 empty] | Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча
| 101-1963 | Канифоль сосновая |  | 4: кг; 5: 0.0014; 6: 0.0014 | [6 empty] | Канифоль сосновая
| 101-2206 | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм |  | 4: 10 шт.; 5: 0.3; 6: 0.3 | [6 empty] | Дюбели пластмассовые с шурупами 12х70 мм
| 405-0219 | Гипсовые вяжущие, марка: Г3 |  | 4: т; 5: 2e-05; 6: 2e-05 | [6 empty] | Гипсовые вяжущие, марка: Г3
| 506-1361 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС40 |  | 4: кг; 5: 0.014; 6: 0.014 | [6 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС40
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  | 4: руб.; 5: 0.95; 6: 0.95 | [6 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
26 О | Прайс ИнСАТ | Контроллер ПЛК210-04-CS ОВЕН |  | 4: шт.; 6: 1; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 | [5 empty] | Контроллер ПЛК210-04-CS ОВЕН
27 | ТЕРм10-01-039-06 | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки Состав работ: 1. Разметка и распиливание отверстий 2. Нарезание резьбы 3. Заготовка косынок из изоляционного материала и укладка их по месту. |  | 4: 1 шт.; 6: 5; Мат. 13: 2 10; Мат. 14: 0 0 | [5 empty] | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки Состав работ: 1. Разметка и распиливание отверстий 2. Нарезание резьбы 3. Заготовка косынок из изоляционного материала и укладка их по месту.
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  | 4: руб.; 5: 0.27; 6: 1.35 | [6 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
28 О | Прайс ЭТМ IPRO | Промежуточное реле 4 конт. с LED инд. 5А 24В DC ПР-102 |  | 4: шт.; 6: 5; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 | [5 empty] | Промежуточное реле 4 конт. с LED инд. 5А 24В DC ПР-102
29 О | Прайс ЭТМ IPRO | Розетка с винтовыми клеммами (с зажимной клетью) для реле 62.31/62.32/62.33 применяются модули 86.00/86.30/99.02 в комплекте металлическая клипса 092.71 версия синий цвет |  | 4: шт.; 6: 5; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 | [5 empty] | Розетка с винтовыми клеммами (с зажимной клетью) для реле 62.31/62.32/62.33 применяются модули 86.00/86.30/99.02 в комплекте металлическая клипса 092.71 версия синий цвет
30 | ТЕРм08-01-081-01 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение. |  | 4: 1 шт.; 6: 4; Мат. 13: 1,13 4,52; Мат. 14: 0,04 0,16 | [5 empty] | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2 Состав работ: 1. Установка 2. Присоединение.
| 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | 4: кг; 5: 0.06; 6: 0.24 | [6 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  | 4: руб.; 5: 0.17; 6: 0.68 | [6 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
31 О | Прайс ЭТМ IPRO | Лампа коммутационная ЛК-22 ADDS диам. 22мм LED красная 220В AC/DC |  | 4: шт.; 6: 1; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 | [5 empty] | Лампа коммутационная ЛК-22 ADDS диам. 22мм LED красная 220В AC/DC
32 О | Прайс ЭТМ IPRO | Лампа AD22DS LED матрица 22мм зеленая 24В AC/DC |  | 4: шт.; 6: 3; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 | [5 empty] | Лампа AD22DS LED матрица 22мм зеленая 24В AC/DC
33 | Прайс ЭТМ IPRO | Клемма винтовая 2.5мм.кв. синяя |  | 4: шт.; 6: 15; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 | [5 empty] | Клемма винтовая 2.5мм.кв. синяя
Оборудование установленное в кнопочном посту Н-1-SB.1 | [18 empty] | Оборудование установленное в кнопочном посту Н-1-SB.1
34 | ТЕРм08-03-534-01 | Переключатель универсальный пылеводозащищенный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество секций: до 4 Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка переключателей 3. Заземление 4. Присоединение. |  | 4: 1 шт.; 6: 1; Мат. 13: 2,29 2,29; Мат. 14: 0 0 | [5 empty] | Переключатель универсальный пылеводозащищенный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество секций: до 4 Состав работ: 1. Изготовление и установка конструкций 2. Установка переключателей 3. Заземление 4. Присоединение.
| 101-1665 | Лак электроизоляционный 318 |  | 4: кг; 5: 0.001; 6: 0.001 | [6 empty] | Лак электроизоляционный 318
| 101-1924 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А |  | 4: кг; 5: 0.07; 6: 0.07 | [6 empty] | Электроды диаметром: 4 мм Э42А
| 101-1964 | Шпагат бумажный |  | 4: кг; 5: 0.002; 6: 0.002 | [6 empty] | Шпагат бумажный
| 101-1977 | Болты с гайками и шайбами строительные |  | 4: кг; 5: 0.05; 6: 0.05 | [6 empty] | Болты с гайками и шайбами строительные
| 101-2143 | Краска |  | 4: кг; 5: 0.038; 6: 0.038 | [6 empty] | Краска
| 101-2365 | Нитки швейные |  | 4: кг; 5: 0.001; 6: 0.001 | [6 empty] | Нитки швейные
| 101-2499 | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм |  | 4: кг; 5: 0.016; 6: 0.016 | [6 empty] | Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм
| 101-3914 | Дюбели распорные полипропиленовые |  | 4: 100 шт.; 5: 0.014; 6: 0.014 | [6 empty] | Дюбели распорные полипропиленовые
| 111-0087 | Бирки-оконцеватели |  | 4: 100 шт.; 5: 0.082; 6: 0.082 | [6 empty] | Бирки-оконцеватели
| 201-0843 | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т |  | 4: т; 5: 0.002; 6: 0.002 | [6 empty] | Конструкции стальные индивидуальные: решетчатые сварные массой до 0,1 т
| 509-0090 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  | 4: шт.; 5: 1; 6: 1 | [6 empty] | Перемычки гибкие, тип ПГС-50
| 509-1210 | Вазелин технический |  | 4: кг; 5: 0.003; 6: 0.003 | [6 empty] | Вазелин технический
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  | 4: руб.; 5: 0.35; 6: 0.35 | [6 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
35 О | Прайс ЭТМ IPRO | Механизм переключателя исполнительный ХB4 на 3 положения с фиксацией без подсветки с длинной ручкой PROxima EKF |  | 4: шт.; 6: 1; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 | [5 empty] | Механизм переключателя исполнительный ХB4 на 3 положения с фиксацией без подсветки с длинной ручкой PROxima EKF
36 О | Прайс ЭТМ IPRO | Контакт дополнительный АПД 32-ДК-11 NO+NC EKF |  | 4: шт.; 6: 1; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 | [5 empty] | Контакт дополнительный АПД 32-ДК-11 NO+NC EKF
37 | ТЕРм10-04-101-10 | Ключ или кнопка на панели Состав работ: 1. Установка пусковых кнопок 2. Монтаж кабелей на рамках. |  | 4: 1 шт.; 6: 2; Мат. 13: 1 2; Мат. 14: 0 0 | [5 empty] | Ключ или кнопка на панели Состав работ: 1. Установка пусковых кнопок 2. Монтаж кабелей на рамках.
| 502-1022 | Провода монтажные низковольтные с гибкой многопроволочной жилой, изолированные хлопчатобумажной пряжей из поливинилхлоридного пластиката марки ПМВГ сечением 0,35 мм2 |  | 4: 1000 м; 5: 0.002; 6: 0.004 | [6 empty] | Провода монтажные низковольтные с гибкой многопроволочной жилой, изолированные хлопчатобумажной пряжей из поливинилхлоридного пластиката марки ПМВГ сечением 0,35 мм2
| 506-1361 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС40 |  | 4: кг; 5: 0.01; 6: 0.02 | [6 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС40
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  | 4: руб.; 5: 0.15; 6: 0.3 | [6 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
38 О | Прайс SHOP 220 | Кнопка ABB CP1-30G-10 зеленая без фиксации 1HO |  | 4: шт.; 6: 1; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 | [5 empty] | Кнопка ABB CP1-30G-10 зеленая без фиксации 1HO
39 О | Прайс SHOP 220 | Кнопка D8-11T d22мм 1НО+1НЗ с фиксацией красная ИЭК |  | 4: шт.; 6: 1; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 | [5 empty] | Кнопка D8-11T d22мм 1НО+1НЗ с фиксацией красная ИЭК
Прочее оборудование | [18 empty] | Прочее оборудование
40 | ТЕРм11-02-032-01 | Первичный преобразователь уровнемер, устанавливаемый на резервуаре, работающем: при атмосферном давлении, масса до 10 кг |  | 4: 1 шт.; 6: 1; Мат. 13: 2,25 2,25; Мат. 14: 0,22 0,22 | [5 empty] | Первичный преобразователь уровнемер, устанавливаемый на резервуаре, работающем: при атмосферном давлении, масса до 10 кг
| 101-0092 | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы: 16 (18) мм |  | 4: т; 5: 0.0002; 6: 0.0002 | [6 empty] | Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы: 16 (18) мм
| 101-0796 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 5,5 мм |  | 4: т; 5: 0.0015; 6: 0.0015 | [6 empty] | Проволока канатная оцинкованная, диаметром: 5,5 мм
| 101-1513 | Электроды диаметром: 4 мм Э42 |  | 4: т; 5: 4e-05; 6: 4e-05 | [6 empty] | Электроды диаметром: 4 мм Э42
| 101-2050 | Шайбы оцинкованные, диаметр: 18 мм |  | 4: кг; 5: 0.001; 6: 0.001 | [6 empty] | Шайбы оцинкованные, диаметр: 18 мм
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  | 4: руб; 5: 0.36; 6: 0.36 | [6 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
41 О | Прайс ООО «Манотек» | Сигнализатор уровня ультрозвуковой РИЗУР-900 |  | 4: шт.; 6: 1; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 | [5 empty] | Сигнализатор уровня ультрозвуковой РИЗУР-900
42 | ТЕРм11-02-001-03 | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 10 кг |  | 4: 1 шт.; 6: 1; Мат. 13: 2,06 2,06; Мат. 14: 0 0 | [5 empty] | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 10 кг
| 509-2160 | Прокладки паронитовые |  | 4: кг; 5: 0.042; 6: 0.042 | [6 empty] | Прокладки паронитовые
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  | 4: руб; 5: 0.33; 6: 0.33 | [6 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
43 О | Прайс ОВЕН | Поплавковый уровнемер с выходным сигналом ПДУ-И 4…20 мА |  | 4: шт.; 6: 1; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 | [5 empty] | Поплавковый уровнемер с выходным сигналом ПДУ-И 4…20 мА
Раздел 2. Кабели, кабеленесущие системы | [17 empty] | Раздел 2. Кабели, кабеленесущие системы
44 | ТЕРм08-02-409-03 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 63 мм Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки. |  | 4: 100 м; 6: 0.2; Мат. 13: 31,28 6,26; Мат. 14: 0,35 0,07 | [5 empty] | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 63 мм Состав работ: 1. Заготовка труб 2. Прокладка 3. Установка коробок 4. Затягивание проволоки.
| 101-1924 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А |  | 4: кг; 5: 0.96; 6: 0.192 | [6 empty] | Электроды диаметром: 4 мм Э42А
| 113-8040 | Клей БМК-5к |  | 4: кг; 5: 0.55; 6: 0.11 | [6 empty] | Клей БМК-5к
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  | 4: руб.; 5: 4.72; 6: 0.944 | [6 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
45 | Прайс ЭТМ IPRO | Труба гофрированная двустенная ПНД d 63 с зондом (50 м) красная PROxima |  | 4: м; 6: 20; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 | [5 empty] | Труба гофрированная двустенная ПНД d 63 с зондом (50 м) красная PROxima
46 | ТЕРм08-02-411-02 | Рукав металлический наружным диаметром: до 60 мм Состав работ: 1. Изготовление конструкций 2. Установка конструкций 3. Прокладка металлорукавов 4. Установка коробок 5. Затягивание проволоки. |  | 4: 100 м; 6: 1; Мат. 13: 28,64 28,64; Мат. 14: 0,26 0,26 | [5 empty] | Рукав металлический наружным диаметром: до 60 мм Состав работ: 1. Изготовление конструкций 2. Установка конструкций 3. Прокладка металлорукавов 4. Установка коробок 5. Затягивание проволоки.
| 101-0115 | Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм |  | 4: т; 5: 0.00218; 6: 0.00218 | [6 empty] | Винты с полукруглой головкой длиной: 50 мм
| 101-1755 | Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм |  | 4: т; 5: 0.0515; 6: 0.0515 | [6 empty] | Сталь полосовая, марка стали: Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм
| 101-1924 | Электроды диаметром: 4 мм Э42А |  | 4: кг; 5: 1.05; 6: 1.05 | [6 empty] | Электроды диаметром: 4 мм Э42А
| 301-0041 | Патрубки |  | 4: 10 шт.; 5: 1; 6: 1 | [6 empty] | Патрубки
| 509-0031 | Муфты соединительные |  | 4: шт.; 5: 10; 6: 10 | [6 empty] | Муфты соединительные
| 509-0090 | Перемычки гибкие, тип ПГС-50 |  | 4: шт.; 5: 5; 6: 5 | [6 empty] | Перемычки гибкие, тип ПГС-50
| 509-0783 | Втулки изолирующие |  | 4: шт.; 5: 10; 6: 10 | [6 empty] | Втулки изолирующие
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  | 4: руб.; 5: 4.32; 6: 4.32 | [6 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
47 | Прайс ЭТМ IPRO | Металлорукав DN 26мм в ПВХ изоляции Dвн 26,5 мм Dнар 31,5 25 м цвет чёрный DKC |  | 4: м; 6: 100; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 | [5 empty] | Металлорукав DN 26мм в ПВХ изоляции Dвн 26,5 мм Dнар 31,5 25 м цвет чёрный DKC
48 | ТЕРм08-02-148-01 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка. |  | 4: 100 м кабеля; 6: 2.34; Мат. 13: 9,92 23,21; Мат. 14: 0,2 0,47 | [5 empty] | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг Состав работ: 1. Установка и снятие лебедки 2. Установка и снятие барабана 3. Установка и снятие роликов 4. Монтаж и демонтаж переговорной связи 5. Прокладка кабеля 6. Проверка состояния изоляции кабеля до и после прокладки 7. Маркировка.
| 101-2478 | Лента К226 |  | 4: 100 м; 5: 0.0096; 6: 0.022464 | [6 empty] | Лента К226
| 113-1786 | Лак битумный: БТ-123 |  | 4: т; 5: 6e-05; 6: 0.0001404 | [6 empty] | Лак битумный: БТ-123
| 506-1362 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС30 |  | 4: кг; 5: 0.5; 6: 1.17 | [6 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые марки: ПОС30
| 999-9950 | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих) |  | 4: руб.; 5: 1.53; 6: 3.5802 | [6 empty] | Вспомогательные ненормируемые ресурсы (2% от Оплаты труда рабочих)
49 | Прайс Кабель Москва | КВВГнг(А)-FRLS 8х2,5 |  | 4: м; 6: 145; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 | [5 empty] | КВВГнг(А)-FRLS 8х2,5
50 | Прайс ЭТМ IPRO | Кабель силовой КГВЭВнг(А)-LS 2х1 ТРТС |  | 4: м; 6: 74; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 | [5 empty] | Кабель силовой КГВЭВнг(А)-LS 2х1 ТРТС
51 | Прайс ЭТМ IPRO | Кабель витая пара UTP 4PR 24AWG, CAT5e наружный (OUTDOOR) (бухта 305 м) REXANT |  | 4: м; 6: 15; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 | [5 empty] | Кабель витая пара UTP 4PR 24AWG, CAT5e наружный (OUTDOOR) (бухта 305 м) REXANT
Раздел 3. Автоматизированное рабочее место | [17 empty] | Раздел 3. Автоматизированное рабочее место
52 |  | Стоимость автоматизированного рабочего места включена в коммерческое предложение на Технологию производства. Этап 1. Станция промывки на 12 универсальных постов. Емкость дренажная V=63м3 23/22-2, 2.1-ТХ-1 |  | 6: 0; Мат. 13: 0 0; Мат. 14: 0 0 | [5 empty] | Стоимость автоматизированного рабочего места включена в коммерческое предложение на Технологию производства. Этап 1. Станция промывки на 12 универсальных постов. Емкость дренажная V=63м3 23/22-2, 2.1-ТХ-1