## Лист1
Приложение № 3
Стоимостные критерии оценки _____________________________________________(наименование организации)
№ п/п | Наименование товара/ требуемые характеристики | ЕИ | Ориентировочное количество на 2022 г. - 2023г., в куб. | Периоди чность проведения закупки | Цена за 1 единицу с учетом доставки, без НДС | Стоимость, руб. без НДС
1 | Блок ТЭНБ-9 9кВт фланец | шт | 30 | по потребности в течении года
2 | Вилка кабельная переносная 32А 380В | шт | 45 | по потребности в течении года
3 | Вилка кабельная с зазем. 16А 250В | шт | 90 | по потребности в течении года
4 | Вставка плавкая ПН-2 100А | шт | 30 | по потребности в течении года
5 | Выключатель автоматический однополюсный 16 А | шт | 30 | по потребности в течении года
6 | Выключатель автоматический однополюсный 25 А | шт | 30 | по потребности в течении года
7 | Выключатель автоматический однополюсный 32 А | шт | 15 | по потребности в течении года
8 | Выключатель автоматический трехполюсный 100 А | шт | 10 | по потребности в течении года
9 | Выключатель КУ-701 | шт | 5 | по потребности в течении года
10 | Выключатель одноклавишный | шт | 50 | по потребности в течении года
11 | Датчик бесконтактный ВБИ-М18-76Р-1111-Л У1 | шт | 30 | по потребности в течении года
12 | Датчики потока ДР-П -03-25 | шт | 5 | по потребности в течении года
13 | Зажим анкерный 4*16-35 | шт | 20 | по потребности в течении года
14 | Зажим ЗОИ 16-70/1.5-10 | шт | 10 | по потребности в течении года
15 | Зажим ЗОИ 16-95/2,5-35 | шт | 10 | по потребности в течении года
16 | Замок-защелка с трехгр. ключом | шт | 10 | по потребности в течении года
17 | Изолента ПВХ | шт | 350 | по потребности в течении года
18 | Изолента х/б | шт | 70 | по потребности в течении года
19 | Кабель КГ 1*16 | м | 350 | по потребности в течении года
20 | Кабель КГтп 1*25 | м | 650 | по потребности в течении года
21 | Кабель КГтп 3*10+1*6 | м | 350 | по потребности в течении года
22 | Кабель КГтп 3*16+1х6 | м | 200 | по потребности в течении года
23 | Кабель КГтп 3*2,5 | м | 350 | по потребности в течении года
24 | Кабель КГтп 3*25+1*10 | м | 400 | по потребности в течении года
25 | Кабель КГтп 3*6+1*4 | м | 250 | по потребности в течении года
26 | Катушка к контактору КТ6023 | шт | 15 | по потребности в течении года
27 | Катушка к электромагниту МИС 2100/380 | шт | 30 | по потребности в течении года
28 | Катушка к электромагниту МИС 3100/380 | шт | 30 | по потребности в течении года
29 | Катушка ПМЛ-1-380 | шт | 2 | по потребности в течении года
30 | Клемма 3х(0.08-2.5мм) 3-проводная 222-413 WAGO | шт | 1000 | по потребности в течении года
31 | Клемма 3х(0.5-2.5мм) | шт | 250 | по потребности в течении года
32 | Крепление фасадное SF50 | шт | 100 | по потребности в течении года
33 | Лампа светодиодная 10вт 230в Е27 | шт | 100 | по потребности в течении года
34 | Наконечник медно-луженый ТМЛ 10-8-5 | шт | 70 | по потребности в течении года
35 | Наконечник медно-луженый ТМЛ 16-8-6 | шт | 50 | по потребности в течении года
36 | Наконечник медно-луженый ТМЛ 25-10-8 | шт | 5 | по потребности в течении года
37 | Наконечник медно-луженый ТМЛ 25-12-7 | шт | 50 | по потребности в течении года
38 | Наконечник медно-луженый ТМЛ 25-8-8 | шт | 50 | по потребности в течении года
39 | Наконечник медно-луженый ТМЛ 35-12-10 | шт | 100 | по потребности в течении года
40 | Наконечник медно-луженый ТМЛ 6-6-4 | шт | 25 | по потребности в течении года
41 | Переключатель крестовый ПК 12-21-822 | шт | 20 | по потребности в течении года
42 | Пост кнопочный ПКТ-40 | шт | 10 | по потребности в течении года
43 | Пост кнопочный ПКТ-60 | шт | 25 | по потребности в течении года
44 | Приставка ПКЛ 22 | шт | 30 | по потребности в течении года
45 | Провод ПВС 2*1,5 | м | 650 | по потребности в течении года
46 | Провод ПВС 3*1,5 | м | 400 | по потребности в течении года
47 | Провод ПВС 3*2,5 | м | 750 | по потребности в течении года
48 | Провод ПВС 4*2,5 | м | 200 | по потребности в течении года
49 | Провод СИП-4 4*16-0,6/1 | м | 250 | по потребности в течении года
50 | Пускатель ПМЛ 1100 220-230В | шт | 20 | по потребности в течении года
51 | Пускатель ПМЛ 1100 24В | шт | 20 | по потребности в течении года
52 | Пускатель ПМЛ 1100 36В | шт | 20 | по потребности в течении года
53 | Пускатель ПМЛ 1100 380В-400В | шт | 20 | по потребности в течении года
54 | Пускатель ПМЛ 1500 220В-230В | шт | 20 | по потребности в течении года
55 | Пускатель ПМЛ 1500 24В | шт | 20 | по потребности в течении года
56 | Пускатель ПМЛ 1500 36В | шт | 20 | по потребности в течении года
57 | Пускатель ПМЛ 1500 380В-400В | шт | 20 | по потребности в течении года
58 | Пускатель ПМЛ 2100 220В-230В | шт | 20 | по потребности в течении года
59 | Пускатель ПМЛ 2100 24 В | шт | 20 | по потребности в течении года
60 | Пускатель ПМЛ 2100 36В | шт | 20 | по потребности в течении года
61 | Пускатель ПМЛ 2100 380В-400В | шт | 20 | по потребности в течении года
62 | Рейка DIN 1000 мм | шт | 10 | по потребности в течении года
63 | Реле тепл. РТЭ ЭКФ 3363-63-80А | шт | 5 | по потребности в течении года
64 | Розетка двойная наружная с заземлением 16А | шт | 70 | по потребности в течении года
65 | Розетка наружная 250В 16А с заземл. | шт | 25 | по потребности в течении года
66 | Розетка переносная 32 А | шт | 45 | по потребности в течении года
67 | Светильник НКП 03-60-003 | шт | 70 | по потребности в течении года
68 | Светильник светодиодный LED ДСП - 36Вт | шт | 35 | по потребности в течении года
69 | Светильник светодиодный ДВО-36w | шт | 100 | по потребности в течении года
70 | Светильник светодиодный ТИТАН 33Вт | шт | 50 | по потребности в течении года
71 | Трансформатор ОСМ-1 0,25 кВт 380/110/29/36 УЗ | шт | 2 | по потребности в течении года
72 | Тумблер П2Т-1 | шт | 10 | по потребности в течении года
73 | Фонарь налобный | шт | 80 | по потребности в течении года
74 | Щит распределительный ЩРнМ-2 500x400x220 | шт | 10 | по потребности в течении года
75 | Щит распределительный ЩРн-П-12 | шт | 10 | по потребности в течении года
76 | Щит ЩМП 250*300*150 | шт | 10 | по потребности в течении года
77 | Щит ЩМП 400*300*200 | шт | 10 | по потребности в течении года
78 | Электродвигатель 5АИ 80 В4 1.5/1500 IМ 1081 | шт | 3 | по потребности в течении года
79 | Хомут 200 х 4 мм | упак | 15 | по потребности в течении года
80 | Автотрансформатор ЛАТР-5кВА 20А 220В | шт | 2 | по потребности в течении года
81 | Аккумулятор NHR-2700-HR6-BP2 | шт | 2 | по потребности в течении года
82 | Батарея GP "крона" 6LF22 | шт | 5 | по потребности в течении года
83 | Блок питания 24В 20А 480Вт | шт | 10 | по потребности в течении года
84 | Блок управления | шт | 2 | по потребности в течении года
85 | Бокс защитный IP54 до 25А | шт | 2 | по потребности в течении года
86 | Бокс КМПн 2/6 | шт | 1 | по потребности в течении года
87 | Вентилятор ВР 86-77 №5 2,2 х1500 | шт | 1 | по потребности в течении года
88 | Вилка кабельная | шт | 20 | по потребности в течении года
89 | Вилка кабельная TSB 70-95 | шт | 15 | по потребности в течении года
90 | Вилка/вставка кабельная 70-95 (ВМ-13) | шт | 10 | по потребности в течении года
91 | Водонагреватель (THERMEX) | шт | 5 | по потребности в течении года
92 | Вставка плавкая 5*20 6,3А | шт | 35 | по потребности в течении года
93 | Вставка плавкая НПН2-60 63А | шт | 50 | по потребности в течении года
94 | Вставка плавкая ПН-2 250А | шт | 20 | по потребности в течении года
95 | Вставка плавкая ППН-35 250/160А | шт | 3 | по потребности в течении года
96 | Выключатель автом. 50А 400В | шт | 1 | по потребности в течении года
97 | Выключатель автоматический ВА 57Ф35 40А | шт | 2 | по потребности в течении года
98 | Выключатель автоматический 24-32А | шт | 2 | по потребности в течении года
99 | Выключатель автоматический ВА57-35 100А | шт | 2 | по потребности в течении года
100 | Выключатель автоматический ВА57-35 160А | шт | 2 | по потребности в течении года
101 | Выключатель автоматический ВУ-22-2Б | шт | 3 | по потребности в течении года
102 | Выключатель автоматический однополюсный 10 А | шт | 20 | по потребности в течении года
103 | Выключатель автоматический однополюсный 20 А | шт | 20 | по потребности в течении года
104 | Выключатель автоматический однополюсный 40 А | шт | 10 | по потребности в течении года
105 | Выключатель автоматический однополюсный 6 А | шт | 20 | по потребности в течении года
106 | Выключатель автоматический трехполюсный 10 А | шт | 20 | по потребности в течении года
107 | Выключатель автоматический трехполюсный 125 А | шт | 20 | по потребности в течении года
108 | Выключатель автоматический трехполюсный 16 А | шт | 20 | по потребности в течении года
109 | Выключатель автоматический трехполюсный 20 А | шт | 20 | по потребности в течении года
110 | Выключатель автоматический трехполюсный 25 А | шт | 20 | по потребности в течении года
111 | Выключатель автоматический трехполюсный 250А | шт | 2 | по потребности в течении года
112 | Выключатель автоматический трехполюсный 32 А | шт | 20 | по потребности в течении года
113 | Выключатель автоматический трехполюсный 40 А | шт | 20 | по потребности в течении года
114 | Выключатель автоматический трехполюсный 50 А | шт | 10 | по потребности в течении года
115 | Выключатель автоматический трехполюсный 63 А | шт | 10 | по потребности в течении года
116 | Выключатель автоматический трехполюсный 80 А | шт | 5 | по потребности в течении года
117 | Выключатель автоматический четырехполюсный 50 А | шт | 3 | по потребности в течении года
118 | Выключатель бесконтактный ВК-261-24 | шт | 3 | по потребности в течении года
119 | Выключатель двухклавишный 10А 250В | шт | 10 | по потребности в течении года
120 | Выключатель клавишный 6А 250В | шт | 5 | по потребности в течении года
121 | Выключатель кнопочный ВК43-21-01110-54 | шт | 5 | по потребности в течении года
122 | Выключатель кнопочный КЕ-021 | шт | 5 | по потребности в течении года
123 | Выключатель конечный ВУ 22-2 | шт | 5 | по потребности в течении года
124 | Выключатель конечный КУ-701 У1 10А | шт | 5 | по потребности в течении года
125 | Выключатель концевой ВП15-21А231 | шт | 5 | по потребности в течении года
126 | Выключатель концевой ВП15К 21Б-221-54 | шт | 2 | по потребности в течении года
127 | Выключатель концевой ВУ-150М | шт | 5 | по потребности в течении года
128 | Выключатель концевой КУ-703 | шт | 2 | по потребности в течении года
129 | Выключатель КУ-701А | шт | 2 | по потребности в течении года
130 | Выключатель КУ-704 | шт | 4 | по потребности в течении года
131 | Выключатель путевой ВПК 2010 | шт | 10 | по потребности в течении года
132 | Выключатель путевой ВПК 2111 | шт | 3 | по потребности в течении года
133 | Выключатель путевой ВПК 2112 | шт | 2 | по потребности в течении года
134 | Выключатель путевой ВУ 22Т-2Б1 | шт | 3 | по потребности в течении года
135 | Гидротолкатель ТЭ-30 | шт | 8 | по потребности в течении года
136 | Гидротолкатель ТЭ-50 | шт | 6 | по потребности в течении года
137 | Датчик CST-232 | шт | 10 | по потребности в течении года
138 | Датчик ВБИ-М18-56Р-2113-С | шт | 15 | по потребности в течении года
139 | Держатель с защелкой ф20мм | шт | 25 | по потребности в течении года
140 | Завеса тепловая 36кВ 2м 380В | шт | 2 | по потребности в течении года
141 | Завеса тепловая 40кВ 1,96 м 380В | шт | 1 | по потребности в течении года
142 | Завеса тепловая 70квт 220 в | шт | 3 | по потребности в течении года
143 | Завеса тепловая BALLU BHC 9 кВт 380В | шт | 2 | по потребности в течении года
144 | Завеса тепловая BALLU BHC-L06-S03 (3.000SB) | шт | 2 | по потребности в течении года
145 | Завеса тепловая BALLU-U20W55-PS2 | шт | 2 | по потребности в течении года
146 | Зажим (крокодильчики) | шт | 2 | по потребности в течении года
147 | Зажим SO140 | шт | 100 | по потребности в течении года
148 | Зажим SO270 | шт | 100 | по потребности в течении года
149 | Зажим анкерный 16-35 | шт | 100 | по потребности в течении года
150 | Зажим анкерный 4-70-95 | шт | 10 | по потребности в течении года
151 | Зажим поддерживающий PS 1500 | шт | 2 | по потребности в течении года
152 | Зажим троса 16 мм | шт | 5 | по потребности в течении года
153 | Заземление ЗПП-15Э до 15кВ | шт | 1 | по потребности в течении года
154 | Заклепка 3,2*6 | шт | 7 | по потребности в течении года
155 | Заклёпка 4 х 8 | шт | 7 | по потребности в течении года
156 | Звонок громкого боя МЗМ-1 | шт | 2 | по потребности в течении года
157 | Изолятор шинный 300А 6кВ | шт | 10 | по потребности в течении года
158 | Инструмент для монтажа стяжек | шт | 2 | по потребности в течении года
159 | Инструмент для снятия изоляции | шт | 1 | по потребности в течении года
160 | Кабель FТР 4 х 2 х 24А | м | 100 | по потребности в течении года
161 | Кабель UTP 5E | м | 100 | по потребности в течении года
162 | Кабель ВВГ 5 *4 | м | 30 | по потребности в течении года
163 | Кабель ВВГнг 3*1,5 | м | 400 | по потребности в течении года
164 | Кабель ВВГнг 4*10 | м | 200 | по потребности в течении года
165 | Кабель ВВГнг 4*16 | м | 300 | по потребности в течении года
166 | Кабель ВВГнг 4*25 | м | 100 | по потребности в течении года
167 | Кабель ВВГнг 4*35 | м | 100 | по потребности в течении года
168 | Кабель ВВГнг 4*95 | м | 100 | по потребности в течении года
169 | Кабель ВВГнг 5*1,5 | м | 50 | по потребности в течении года
170 | Кабель ВВГнг 5*10 | м | 50 | по потребности в течении года
171 | Кабель ВВГнг 5*16 | м | 50 | по потребности в течении года
172 | Кабель греющий ( комплект для труб водостоков кровли) | упак | 1 | по потребности в течении года
173 | Кабель КВВГ 7*1,5 | м | 60 | по потребности в течении года
174 | Кабель КГ тп 3*35+1 х10 (м) | м | 100 | по потребности в течении года
175 | Кабель КГн 4*16 | м | 50 | по потребности в течении года
176 | Кабель КГн 4*25 | м | 100 | по потребности в течении года
177 | Кабель КГтп 3*1,5 | м | 100 | по потребности в течении года
178 | Кабель КГтп 3*4 | м | 100 | по потребности в течении года
179 | Кабель КГтп 3*6 | м | 100 | по потребности в течении года
180 | Кабель КГтп 4*10 | м | 300 | по потребности в течении года
181 | Кабель КГтп 4*4 | м | 500 | по потребности в течении года
182 | Кабель КГтп 4*6 | м | 300 | по потребности в течении года
183 | Кабель силовой 1х95 КГ | м | 100 | по потребности в течении года
184 | Кабель силовой 4х50 РЕ-0,660 ВВГнг (А) | м | 100 | по потребности в течении года
185 | Кабель силовой 4х6-0,660 | м | 100 | по потребности в течении года
186 | Кабель силовой 4х70 ВВГ | м | 100 | по потребности в течении года
187 | Кабель силовой КГ 4х35-380 | м | 100 | по потребности в течении года
188 | Карта -PROX (пропуска) | шт | 5 | по потребности в течении года
189 | Катушка к пускателю ПМА-4000 380 В | шт | 5 | по потребности в течении года
190 | Катушка к электромагниту МИС 5100/5200 380 | шт | 5 | по потребности в течении года
191 | Катушка к электромагниту ЭМ 33-5/380 | шт | 10 | по потребности в течении года
192 | Катушка ПМЛ-1-36А-УХЛ4 | шт | 5 | по потребности в течении года
193 | Катушка ПМЛ-1-42 | шт | 3 | по потребности в течении года
194 | Катушка управления КМИ (0,9-18А) 110В | шт | 1 | по потребности в течении года
195 | Катушка управления КМИ (0,9-18А) 220В | шт | 1 | по потребности в течении года
196 | Клемма -16 мм | шт | 4 | по потребности в течении года
197 | Клемма 2х2,5 | шт | 5 | по потребности в течении года
198 | Клемма 413х(0,5-4 мм) | шт | 500 | по потребности в течении года
199 | Клемма 413х(2,5 мм) | шт | 650 | по потребности в течении года
200 | Клемма 415х(0,5-4 мм) | шт | 15 | по потребности в течении года
201 | Клемма 4х(0,5-2,5 мм) | шт | 50 | по потребности в течении года
202 | Клемма 5х(0,5-2,5 мм) | шт | 150 | по потребности в течении года
203 | Клемма 8х(0,5-2,5 мм) | шт | 100 | по потребности в течении года
204 | Клемма СМК 222-413 | шт | 800 | по потребности в течении года
205 | Клемма СМК 773-302 | шт | 50 | по потребности в течении года
206 | Клемма СМК 773-304 | шт | 50 | по потребности в течении года
207 | Клемма СМК 773-306 | шт | 50 | по потребности в течении года
208 | Клемма СМК 773-308 | шт | 50 | по потребности в течении года
209 | Клемма соединительная | шт | 700 | по потребности в течении года
210 | Клеммы под винт | шт | 40 | по потребности в течении года
211 | Клещи электротокоизмерительные | шт | 5 | по потребности в течении года
212 | Ключ шестигранный 6 мм диэлектрический | шт | 20 | по потребности в течении года
213 | Кнопка ABLFS-22 | шт | 2 | по потребности в течении года
214 | Кнопка ABLFS-22 красная с подсветкой | шт | 2 | по потребности в течении года
215 | Кнопка АРВВ-22N | шт | 2 | по потребности в течении года
216 | Кнопка ВА31 зеленая | шт | 10 | по потребности в течении года
217 | Кнопка К 04 | шт | 10 | по потребности в течении года
218 | Кнопка КЕ 0,11 | шт | 10 | по потребности в течении года
219 | Кнопка КЕ 51 | шт | 10 | по потребности в течении года
220 | Кнопка КЕ-021 | шт | 10 | по потребности в течении года
221 | Ковры диэлектрические 500*500 мм | шт | 15 | по потребности в течении года
222 | Колодка для реле | шт | 20 | по потребности в течении года
223 | Комплект шасси для напол. установки конвектора | шт | 20 | по потребности в течении года
224 | Комплект заземления верт.EZ-9 d 14мм | упак | 10 | по потребности в течении года
225 | Комплект маркировочный для кнопок/индикаторов под отверстие | упак | 20 | по потребности в течении года
226 | Конвектор 2000 | шт | 25 | по потребности в течении года
227 | Коннектор для витой пары RJ-11 | шт | 10 | по потребности в течении года
228 | Коннектор для витой пары RJ-45 | шт | 10 | по потребности в течении года
229 | Контакт ККТ-61 к контроллеру | шт | 100 | по потребности в течении года
230 | Контакт мгновенного действия НО+НЗ | шт | 10 | по потребности в течении года
231 | Контакт неподвижный к контактору КТ6022 | шт | 70 | по потребности в течении года
232 | Контакт подвижный к контактору КТ6022 | шт | 70 | по потребности в течении года
233 | Контактор 32А 220В КМЭ | шт | 5 | по потребности в течении года
234 | Контактор Е 12А 24В | шт | 1 | по потребности в течении года
235 | Контактор КВТ 1-1,14-2,5/160-З-УЗ 220В 160А вакумный | шт | 1 | по потребности в течении года
236 | Контактор КМ 102-СА 220/230В | шт | 2 | по потребности в течении года
237 | Контактор КМ 102-СА 380/400В | шт | 2 | по потребности в течении года
238 | Контактор КМ 40-20 М АС | шт | 2 | по потребности в течении года
239 | Контактор КМИ 11860 400 В | шт | 2 | по потребности в течении года
240 | Контактор КМИ 23211 32А 400В | шт | 2 | по потребности в течении года
241 | Контактор КМИ 9А 110В | шт | 2 | по потребности в течении года
242 | Контактор КТ6022 380В | шт | 10 | по потребности в течении года
243 | Контактор КТ6023 380В | шт | 5 | по потребности в течении года
244 | Контактор КТ6033 250А катушка управления 380В | шт | 3 | по потребности в течении года
245 | Контактор ПМЛ-1100-10А-220АС | шт | 10 | по потребности в течении года
246 | Контактор ПМЛ-1100-10А-380АС | шт | 10 | по потребности в течении года
247 | Контактор ПМЛ-1500-10А-24АС | шт | 10 | по потребности в течении года
248 | Контактор ПМЛ-1500-10А-380АС | шт | 10 | по потребности в течении года
249 | Контактор ПМЛ-2100 25А-220АС | шт | 10 | по потребности в течении года
250 | Контактор ПМЛ-2100 25А-24АС | шт | 10 | по потребности в течении года
251 | Контактор ПМЛ-2100 25А-380АС | шт | 10 | по потребности в течении года
252 | Контактор ПМЛ-2100 25А-42АС | шт | 10 | по потребности в течении года
253 | Контактор ПМЛ-2500 25А-220АС | шт | 10 | по потребности в течении года
254 | Контактор ПМЛ-4100-63А-380АС | шт | 10 | по потребности в течении года
255 | Корпус металлический ЩМП -00 IP31 | шт | 1 | по потребности в течении года
256 | Корпус металлический ЩМП -04 | шт | 10 | по потребности в течении года
257 | Корпус металлический ЩМП 1-0 | шт | 10 | по потребности в течении года
258 | Корпус металлический ЩМП 2-0 74 | шт | 10 | по потребности в течении года
259 | Корпус металлический ЩМП -3-0 | шт | 10 | по потребности в течении года
260 | Корпус пластиковый ЩМП 600х400х200мм | шт | 10 | по потребности в течении года
261 | Кримпер для обжима наконечников 0,08-16 | шт | 10 | по потребности в течении года
262 | Кримпер для обжима наконечников 0,25-6 | шт | 10 | по потребности в течении года
263 | Кронштейн настенный регулируемый | шт | 20 | по потребности в течении года
264 | Крышка для лотка | м | 50 | по потребности в течении года
265 | Крышка для монтажного канала. | шт | 10 | по потребности в течении года
266 | Крюк М 20 | шт | 10 | по потребности в течении года
267 | Крюк CS16 | шт | 2 | по потребности в течении года
268 | Крюк монтажный | шт | 5 | по потребности в течении года
269 | Лампа 10ВТ Е27 | шт | 10 | по потребности в течении года
270 | Лампа LED А60 Е27 15 W | шт | 20 | по потребности в течении года
271 | Лампа АD22DS матрица 22мм зеленый 230 В | шт | 5 | по потребности в течении года
272 | Лампа АD22DS матрица 22мм красный 230 В | шт | 5 | по потребности в течении года
273 | Лампа накаливания 60Вт 24В Е27 | шт | 100 | по потребности в течении года
274 | Лампа светодиодная 40вт Е27 | шт | 70 | по потребности в течении года
275 | Лампа светодиодная LED150W Е40 | шт | 50 | по потребности в течении года
276 | Лампа светодиодная LED80W Е40 | шт | 15 | по потребности в течении года
277 | Лампа светодиодная СКЛ-18 3А-2-380 0,95Вт | шт | 10 | по потребности в течении года
278 | Лампа светодиодная СКЛ-18 3А-ЖП-2-220 1,1Вт | шт | 10 | по потребности в течении года
279 | Лампа СКЛ11А-Л-2-220 | шт | 10 | по потребности в течении года
280 | Лента стальная упаковочная | шт | 150 | по потребности в течении года
281 | Лента монтажная перфорированная | шт | 150 | по потребности в течении года
282 | Лента перфорированная 20*0,1,0 | м | 150 | по потребности в течении года
283 | Лента перфорированная 20*0,55 | м | 150 | по потребности в течении года
284 | Лоток неперф. 100*50 | шт | 30 | по потребности в течении года
285 | Лоток неперф. 50*50 | м | 50 | по потребности в течении года
286 | Лоток перф. 200*50 | м | 50 | по потребности в течении года
287 | Лоток перф. 40*40 | м | 50 | по потребности в течении года
288 | Мегометр ЭСО 202/2Г | шт | 3 | по потребности в течении года
289 | Механизм розетки 1- м 2 мод. | шт | 10 | по потребности в течении года
290 | Микропереключатель МП1101 | шт | 10 | по потребности в течении года
291 | МИНИ-выключатель МN2MUM3 | шт | 15 | по потребности в течении года
292 | Муфта электромагнитная Э1ТМ 102-2Н | шт | 5 | по потребности в течении года
293 | Муфта электромагнитная этм 106-2н | шт | 5 | по потребности в течении года
294 | Муфта электромагнитная ЭТМ-112 | шт | 5 | по потребности в течении года
295 | Набор диэлектрических отверток | шт | 10 | по потребности в течении года
296 | Набор отверток диэлектрич. до1000 В | шт | 10 | по потребности в течении года
297 | Наконечник вилочный изолированный НВИ 2,5-4 | шт | 100 | по потребности в течении года
298 | Наконечник вилочный изолированный НКИ 1,5-3 | шт | 100 | по потребности в течении года
299 | Наконечник медно-луженый ТМЛ 10-6-4,5 | шт | 30 | по потребности в течении года
300 | Наконечник медно-луженый ТМЛ 10-6-5 | шт | 50 | по потребности в течении года
301 | Наконечник медно-луженый ТМЛ 16-10-6 | шт | 30 | по потребности в течении года
302 | Наконечник медно-луженый ТМЛ 25-6-7 | шт | 20 | по потребности в течении года
303 | Наконечник медно-луженый ТМЛ 25-8-7 | шт | 20 | по потребности в течении года
304 | Наконечник медно-луженый ТМЛ 35-10-10 | шт | 30 | по потребности в течении года
305 | Наконечник медно-луженый ТМЛ 35-8-9 | шт | 30 | по потребности в течении года
306 | Наконечник медно-луженый ТМЛ 4-6-3 | шт | 20 | по потребности в течении года
307 | Наконечник медно-луженый ТМЛ 50-10-11 | шт | 20 | по потребности в течении года
308 | Наконечник медно-луженый ТМЛ 50-10-9 | шт | 20 | по потребности в течении года
309 | Наконечник медно-луженый ТМЛ 50-8-11 | шт | 20 | по потребности в течении года
310 | Наконечник медно-луженый ТМЛ 6-5-4 | шт | 30 | по потребности в течении года
311 | Наконечник медно-луженый ТМЛ 70-10-12 | шт | 20 | по потребности в течении года
312 | Наконечник медно-луженый ТМЛ 70-10-13 | шт | 20 | по потребности в течении года
313 | Наконечник медно-луженый ТМЛ 70-12-13 | шт | 50 | по потребности в течении года
314 | Наконечник медно-луженый ТМЛ 95-10-15 | шт | 20 | по потребности в течении года
315 | Наконечник медно-луженый ТМЛ 95-12-15 | шт | 80 | по потребности в течении года
316 | Наконечник НШВИ 1,5-8 | шт | 100 | по потребности в течении года
317 | Наконечник НШВИ 2,5-18 | шт | 150 | по потребности в течении года
318 | Наконечник НШВИ 2,5-8 | шт | 150 | по потребности в течении года
319 | Наконечник НШВИ 4-12 | шт | 150 | по потребности в течении года
320 | Наконечник НШВИ 6-12 | шт | 250 | по потребности в течении года
321 | Наконечник НШП-1,5 | шт | 10 | по потребности в течении года
322 | Наконечник НШП-10 | шт | 10 | по потребности в течении года
323 | Наконечник НШП-16 | шт | 20 | по потребности в течении года
324 | Наконечник НШП-2,5 | шт | 50 | по потребности в течении года
325 | Наконечник НШП-25 | шт | 50 | по потребности в течении года
326 | Наконечник НШП-35 | шт | 50 | по потребности в течении года
327 | Наконечник НШП-50 | шт | 50 | по потребности в течении года
328 | Наконечник НШП-6 | шт | 50 | по потребности в течении года
329 | Наконечник ТА 16-8-5,4 (КВТ) | шт | 50 | по потребности в течении года
330 | Нож 18мм | шт | 10 | по потребности в течении года
331 | Ножницы секторные НС-32 | шт | 5 | по потребности в течении года
332 | Обогреватель инфракрасный | шт | 3 | по потребности в течении года
333 | Ограничитель перенапряжения ОПН-10-РВО УХЛ1 | шт | 1 | по потребности в течении года
334 | Оповещатель звуковой | шт | 2 | по потребности в течении года
335 | Паста контактная | шт | 5 | по потребности в течении года
336 | Патрон керамический Е-27 | шт | 50 | по потребности в течении года
337 | Паяльник 60ВТ | шт | 5 | по потребности в течении года
338 | Переключатель 2 фиксированных положения ANC-22 | шт | 5 | по потребности в течении года
339 | Переключатель АС-22-2 с фиксацией | шт | 5 | по потребности в течении года
340 | Переключатель на 3 фикс.положения | шт | 10 | по потребности в течении года
341 | Переключатель ПЕ--221 | шт | 5 | по потребности в течении года
342 | Переключатель ПК 1-121 10А | шт | 3 | по потребности в течении года
343 | Переключатель ПК 16-12 3030(2-0-4) | шт | 5 | по потребности в течении года
344 | Перчатки диэлектрические | пар | 10 | по потребности в течении года
345 | Печь электрич. ПЭТ-4 1 кВт 220В | шт | 10 | по потребности в течении года
346 | Плакаты №3 | компл | 11 | по потребности в течении года
347 | Плата DE 10 | шт | 5 | по потребности в течении года
348 | Пневмоприставка ПВЛ 1104 0,1 | шт | 5 | по потребности в течении года
349 | Пневмоприставка ПВЛ 1204 10-180 сек | шт | 5 | по потребности в течении года
350 | Пост кнопочный ПКЕ-212/3 | шт | 7 | по потребности в течении года
351 | Пост кнопочный ПКЕ-222/1 | шт | 5 | по потребности в течении года
352 | Пост кнопочный ПКЕ-222/2 | шт | 2 | по потребности в течении года
353 | Преобразователь частотный 37/45кт 380-400В | шт | 1 | по потребности в течении года
354 | Преобразователь частотный 75/90 кВт 380-400 В | шт | 2 | по потребности в течении года
355 | Преобразователь частоты В-22К-Н-18К5-380 | шт | 5 | по потребности в течении года
356 | Преобразователь часточный 18,5 кВт 380-400 В | шт | 5 | по потребности в течении года
357 | Приставка ПВИ 11 | шт | 3 | по потребности в течении года
358 | Приставка ПВИ 12 | шт | 3 | по потребности в течении года
359 | Приставка ПВИ 21 | шт | 3 | по потребности в течении года
360 | Приставка ПВИ 22 | шт | 3 | по потребности в течении года
361 | Приставка ПВЛ 21 | шт | 5 | по потребности в течении года
362 | Приставка ПВЛ 22 | шт | 5 | по потребности в течении года
363 | Приставка ПВЛ 2204 | шт | 5 | по потребности в течении года
364 | Приставка ПВН-22 10-180 | шт | 10 | по потребности в течении года
365 | Приставка ПВЭ-21 0,1-3 | шт | 10 | по потребности в течении года
366 | Приставка контактная ПКИ 22 | шт | 20 | по потребности в течении года
367 | Провод МГШВ 2,5 | м | 50 | по потребности в течении года
368 | Провод ПВС 2*4 | м | 250 | по потребности в течении года
369 | Провод ПВС 4*10 | м | 250 | по потребности в течении года
370 | Провод ПВС 4*4 | м | 500 | по потребности в течении года
371 | Провод ПВС 4*6 | м | 250 | по потребности в течении года
372 | Провод ПУГВ 1*1,5 | м | 150 | по потребности в течении года
373 | Провод ПУГВ 1*10 | м | 50 | по потребности в течении года
374 | Провод ПУГВ 1*16 | м | 120 | по потребности в течении года
375 | Провод ПУГВ 1*2,5 | м | 200 | по потребности в течении года
376 | Провод ПУГВ 1*25 | м | 250 | по потребности в течении года
377 | Провод ПУГВ 1*35 | м | 100 | по потребности в течении года
378 | Провод ПУГВ 1*6 | м | 200 | по потребности в течении года
379 | Провод ПуГВ 10Б | м | 50 | по потребности в течении года
380 | Провод ПуГВ 4Б | м | 15 | по потребности в течении года
381 | Провод ПУГВнг (А) 1 х4 | м | 250 | по потребности в течении года
382 | Провод СИП-4 4*70 | м | 100 | по потребности в течении года
383 | Прожектор LED 100Вт | шт | 10 | по потребности в течении года
384 | Прожектор LED 200Вт | шт | 10 | по потребности в течении года
385 | Прожектор светодиодный уличный30 вт 4000К | шт | 20 | по потребности в течении года
386 | Пульт управления BRC-D | шт | 1 | по потребности в течении года
387 | Пускатель КМИ 18А 220В | шт | 7 | по потребности в течении года
388 | Пускатель КМИ 18А 380В | шт | 5 | по потребности в течении года
389 | Пускатель КМЭ 25А 220В | шт | 5 | по потребности в течении года
390 | Пускатель КМЭ 25А 400 В | шт | 5 | по потребности в течении года
391 | Пускатель ПМ12-100220 230В | шт | 1 | по потребности в течении года
392 | Пускатель ПМЕ 211 380В | шт | 2 | по потребности в течении года
393 | Пускатель ПМЛ 1220 12 400 | шт | 1 | по потребности в течении года
394 | Пускатель ПМЛ 1230 660В | шт | 3 | по потребности в течении года
395 | Пускатель ПМЛ 1500 380В | шт | 2 | по потребности в течении года
396 | Пускатель ПМЛ 1501 24В | шт | 1 | по потребности в течении года
397 | Пускатель ПМЛ 1501 400В | шт | 3 | по потребности в течении года
398 | Пускатель ПМЛ 2500 400В | шт | 1 | по потребности в течении года
399 | Пускатель ПМЛ 2501 36В | шт | 10 | по потребности в течении года
400 | Пускатель ПМЛ 3100 110В | шт | 10 | по потребности в течении года
401 | Пускатель ПМЛ 3100 380В | шт | 15 | по потребности в течении года
402 | Пускатель ПМЛ -3220 380АС | шт | 15 | по потребности в течении года
403 | Пушка тепловая BALLU BKN 5 | шт | 2 | по потребности в течении года
404 | Радиатор отопления биметаллический | шт | 7 | по потребности в течении года
405 | Разъём DIN43650A | шт | 20 | по потребности в течении года
406 | Разъём ПВ-С20-03-2 | шт | 20 | по потребности в течении года
407 | Разъём РРМ77/4 для РЭК77/4 модульный | шт | 10 | по потребности в течении года
408 | Разъём РРМ78/3 для РЭК78/3 модульный | шт | 10 | по потребности в течении года
409 | Рамка 4 поста гориз | шт | 2 | по потребности в течении года
410 | Рейка DIN 1250 мм | шт | 3 | по потребности в течении года
411 | Рейка DIN 200 мм | шт | 5 | по потребности в течении года
412 | Реле РТИ-1308 2,5-4,0А | шт | 5 | по потребности в течении года
413 | Реле РТИ-3357 37-50А | шт | 10 | по потребности в течении года
414 | Реле РТИ-3363 электротепловое 63-80А | шт | 10 | по потребности в течении года
415 | Реле -24DC | шт | 10 | по потребности в течении года
416 | Реле 5мм, 2СО 10А, 24 В | шт | 40 | по потребности в течении года
417 | Реле времени РСВ- 15-2 110-220В | шт | 1 | по потребности в течении года
418 | Реле промежуточное 10А 220В 4ПК РЭК77/4 | шт | 5 | по потребности в течении года
419 | Реле промежуточное 5А 220В 3ПК РЭК78/3 | шт | 10 | по потребности в течении года
420 | Реле промежуточное 6А 230В | шт | 10 | по потребности в течении года
421 | Реле РП 21-003 | шт | 10 | по потребности в течении года
422 | Реле РП 21-004 | шт | 10 | по потребности в течении года
423 | Реле РТЛ 1021- 12-25А | шт | 10 | по потребности в течении года
424 | Реле РТЛ 2055-м2 | шт | 15 | по потребности в течении года
425 | Реле РЭК 77-3 10А 24В | шт | 5 | по потребности в течении года
426 | Реле РЭК 77-4 3А 220В | шт | 5 | по потребности в течении года
427 | Реле РЭК 78-4 3А 220В | шт | 5 | по потребности в течении года
428 | Реле тепловое 0,54А-0,8А для контакторов | шт | 5 | по потребности в течении года
429 | Реле тепловое РТЛ-2053-100А-(23-32А) | шт | 5 | по потребности в течении года
430 | Решётка для вентиляции | шт | 10 | по потребности в течении года
431 | Розетка RG-45 | шт | 15 | по потребности в течении года
432 | Розетка 1-м с заземл. | шт | 15 | по потребности в течении года
433 | Розетка RJ 11 | шт | 15 | по потребности в течении года
434 | Розетка двойная RJ 45 | шт | 15 | по потребности в течении года
435 | Розетка кабельная 70-95 | шт | 5 | по потребности в течении года
436 | Розетка настенная 32 А | шт | 50 | по потребности в течении года
437 | Розетка с винтовыми клеммами под шайбу | шт | 15 | по потребности в течении года
438 | Розетка тройная открытая с заземлением 16А | шт | 50 | по потребности в течении года
439 | Ролик монтажный РМ-1 раздвижной | шт | 2 | по потребности в течении года
440 | Рубильник ЯРП-100A | шт | 1 | по потребности в течении года
441 | Рубильник ЯРП-400A | шт | 1 | по потребности в течении года
442 | Светильник взрывозащиненный ВЗГ-200 | шт | 10 | по потребности в течении года
443 | Светильник LED 600 Вт | шт | 5 | по потребности в течении года
444 | Светильник LED ДКУ-33-050-17258 | шт | 10 | по потребности в течении года
445 | Светильник LED ДПП 66-168-221 | шт | 200 | по потребности в течении года
446 | Светильник LED ДПП 66-168-231 | шт | 200 | по потребности в течении года
447 | Светильник SLICK. STANDARD 1200 4000 К | шт | 10 | по потребности в течении года
448 | Светильник Победа LED-40-К/К50 | шт | 10 | по потребности в течении года
449 | Светильник Победа LED-60-К/К50 | шт | 10 | по потребности в течении года
450 | Светильник потолочный LED 595 мм | шт | 10 | по потребности в течении года
451 | Светильник светодиодный ДКУ - 160Вт | шт | 10 | по потребности в течении года
452 | Светильник светодиодный LED ДКУ - 80Вт | шт | 5 | по потребности в течении года
453 | Светильник светодиодный ДПО-7w | шт | 20 | по потребности в течении года
454 | Светильник светодиодный ДСП-18 Вт | шт | 5 | по потребности в течении года
455 | Светильник светодиодный ДСП-24 Вт | шт | 5 | по потребности в течении года
456 | Светильник светодиодный ДСП-38 Вт | шт | 10 | по потребности в течении года
457 | Светильник светодиодный LED 4000 К | шт | 45 | по потребности в течении года
458 | Светильник светодиодный Титан 28Вт | шт | 50 | по потребности в течении года
459 | Скрепа СГ-20 | шт | 5 | по потребности в течении года
460 | Соединитель к датчикам CSS20-4-2-C | шт | 5 | по потребности в течении года
461 | Соединитель с разъёмом ПВ-С19-С20 | шт | 5 | по потребности в течении года
462 | Спираль монтаж. | м | 100 | по потребности в течении года
463 | Стартер 80С-220-2 4-80 вт | шт | 2 | по потребности в течении года
464 | Стяжка 9*350мм | упак | 6 | по потребности в течении года
465 | Счетчик электроэнергии Меркурий 230 АМ-03 3Ф | шт | 15 | по потребности в течении года
466 | Тензодатчик С2-С3-10т | шт | 2 | по потребности в течении года
467 | Тепловентилятор водяной ВНР-W2-100S | шт | 1 | по потребности в течении года
468 | Тепловентилятор водяной КЭВ-142 | шт | 1 | по потребности в течении года
469 | Тепловентилятор настенный BFH/W-102W | шт | 2 | по потребности в течении года
470 | Термоизлучатель РН 300 вт 220-230В | шт | 1 | по потребности в течении года
471 | Трансфоматор ОСМ-1 0,16 кВт 380/5/22/110/24 | шт | 1 | по потребности в течении года
472 | Трансформатор однофазный 230-400/24-48 V 100VA | шт | 1 | по потребности в течении года
473 | Трансформатор ОСМ1-1 220/24/24 | шт | 1 | по потребности в течении года
474 | Трансформатор ОСО-0.25/380/110 | шт | 1 | по потребности в течении года
475 | Трансформатор Т-0,66 кл.0,5 | шт | 1 | по потребности в течении года
476 | Трансформатор ТТЕ-Р 812 1000/ 5А кл 0,57 5В | шт | 3 | по потребности в течении года
477 | Тумблер 250В 6А | шт | 2 | по потребности в течении года
478 | Тумблер Т-3 | шт | 5 | по потребности в течении года
479 | ТЭН 9 кВт | шт | 2 | по потребности в течении года
480 | Удлинитель 30 м катушка 3 розетки | шт | 3 | по потребности в течении года
481 | Указатель напряжения | шт | 1 | по потребности в течении года
482 | Указатель напряжения УННУ-1Н-ф 40-1000В | шт | 1 | по потребности в течении года
483 | Устройство главного пуска 32А 380-415В | шт | 5 | по потребности в течении года
484 | Устройство зарядное к ФОС-3 | шт | 1 | по потребности в течении года
485 | Фонарь - прожектор | шт | 10 | по потребности в течении года
486 | Фонарь аккум. светодиодный ERA | шт | 30 | по потребности в течении года
487 | Фонарь светодиодный | шт | 20 | по потребности в течении года
488 | Фонарь ФОС-5/6 | шт | 3 | по потребности в течении года
489 | Фотореле 5500w IP44 | шт | 10 | по потребности в течении года
490 | Фотореле ФР603 | шт | 10 | по потребности в течении года
491 | Фотореле ФРЛ-03 25А | шт | 10 | по потребности в течении года
492 | Шина медная ШМТ 3х25 | м | 12 | по потребности в течении года
493 | Шина на DIN-рейку в корпусе | шт | 10 | по потребности в течении года
494 | Шина нулевая № 6*9 | шт | 10 | по потребности в течении года
495 | Шина соединительная 63А | шт | 5 | по потребности в течении года
496 | Шкаф 300х250х150 мм | шт | 5 | по потребности в течении года
497 | Шкаф 400х300х200 мм | шт | 5 | по потребности в течении года
498 | Шкаф 600*650 мм | шт | 5 | по потребности в течении года
499 | Шкаф ПЭЛ | шт | 5 | по потребности в течении года
500 | Шкаф внутреннего монтажа | шт | 1 | по потребности в течении года
501 | Шкаф управления ШУВ ПЭЛ00200853 | шт | 1 | по потребности в течении года
502 | Шкаф ШР | шт | 5 | по потребности в течении года
503 | Шкаф ШУН 250А | шт | 1 | по потребности в течении года
504 | Штанга ШОУ-15Э | шт | 1 | по потребности в течении года
505 | Штанга ШОУ-1Э | шт | 1 | по потребности в течении года
506 | Щеткодержатель №0-2 8*12 | шт | 5 | по потребности в течении года
507 | Щеткодержатель №3 10*25 | шт | 2 | по потребности в течении года
508 | Щеткодержатель №4-5 12,5*32*40 | шт | 8 | по потребности в течении года
509 | Щит IP65.4М | шт | 5 | по потребности в течении года
510 | Щит ВРУ-400-31 | шт | 1 | по потребности в течении года
511 | Щит распределительный ЩРн-П-54 | шт | 1 | по потребности в течении года
512 | Щит ЩМП IP 54 | шт | 1 | по потребности в течении года
513 | Щит ЩМП-3 650*500*220 | шт | 1 | по потребности в течении года
514 | Щит ЩМП-395х310х220 | шт | 1 | по потребности в течении года
515 | Щит ЩМП-40х30х22 | шт | 1 | по потребности в течении года
516 | Щит ЩМП-600*600*400 | шт | 1 | по потребности в течении года
517 | Щит ЩР-20 | шт | 1 | по потребности в течении года
518 | Щит ЩРНМ-4 | шт | 1 | по потребности в течении года
519 | Щит ЩРУн 400*300*1-40 | шт | 2 | по потребности в течении года
520 | Щиток ОП на 4 мод. IP65 | шт | 10 | по потребности в течении года
521 | Эл. щетка М1А 10*25*32 | шт | 5 | по потребности в течении года
522 | Эл. щетка М1А 12,5*32*40 | шт | 5 | по потребности в течении года
523 | Эл. щетка М1А 8*12,5*32 | шт | 5 | по потребности в течении года
524 | Электродвигатель АИР71В6 380В 1000/2081 | шт | 5 | по потребности в течении года
525 | Электромагнит МИС 3100 380 в | шт | 20 | по потребности в течении года
526 | Электромагнит МИС 5100 380 в | шт | 5 | по потребности в течении года
527 | Электромагнит МИС-2100 380В | шт | 20 | по потребности в течении года
528 | Электромагнит ЭД-10101 380В | шт | 2 | по потребности в течении года
529 | Электромагнит ЭМД1122 380 | шт | 2 | по потребности в течении года
530 | Элемент контактный М22-К10 | шт | 15 | по потребности в течении года
531 | Элемент питания | шт | 15 | по потребности в течении года
532 | Элемент питания "крона" | шт | 15 | по потребности в течении года
533 | ЯРП-100А с ПН ( IP 54) | шт | 2 | по потребности в течении года
534 | Ящик с рубильником ЯРП 400 А | шт | 2 | по потребности в течении года
535 | Щит ЩМП 200*175*135 | шт | 5 | по потребности в течении года
536 | Ящик ЯТП 0,25 220 у3(220/24) | шт | 2 | по потребности в течении года
537 | Преобразователь частотный 110 кВт 380-400В | шт | 1 | по потребности в течении года
538 | Автоматический выключатель АВМ-10 | шт | 5 | по потребности в течении года
539 | ВА51-39 341850-00УХЛ3 630А, 660В | шт | 5 | по потребности в течении года
0
| Качественный критерий |  | Предложение претендента |  | к заполнению ↓
| Условия оплаты - постоплата |  | Да /нет – иные условия (необходимо прописать)
| Срок поставки каждой партии |  | Необходимо прописать
| Фиксация цены до 31.12.2023 |  | Да /нет – иные условия (необходимо прописать)
| Срок гарантии, в месяцах |  | Необходимо прописать
* Допускается подача оферты на частичную поставку товара
ИТОГО:
№ п/п
1
2
3
4
__________________________________//__________________________________
Подпись уполномоченного лица расшифровка подписи и дата
(место печати)
* Объем количества (штук, пар, комплектов) указан годовой:
- ежеквартальное количество, деленное на 3 месяца
* Доставка осуществляется до склада ООО «Техкомплекс» в расположенного по адресу: Самарская область , Волжский район, улица Механиков (Промзона тер.), дом 24
_____________________________________________________________________________________